## Fabbisogni e Prezzi
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - (ai sensi dell’Art. 77 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti pubblici)
“CND A03 - POMPE INFUSIONALI E SET PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI” PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA
Allegato 3 - Lotti, fabbisogni e prezzi
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE LOTTO |  |  | MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO | FABBISOGNO 12 MESI | PREZZI UNITARI BASE ASTA | VALORE 12 MESI (FABBISOGNO x PREZZO UNITARIO) | IMPORTO TOTALE QUINQUENNALE | INDICARE LA CND CORRETTA | L'O.E. DISPONE DEL PRODOTTO INDICATO? In caso affermativo "SI" in caso contrario "NO" | PREZZO UNITARIO [€] A BASE D'ASTA. Per ogni VOCE/LOTTO indicare un range di valori compresi tra un minimo ed un massimo [€]
Lotto n° 1 – Pompe infusionali volumetriche monovia, pompe a siringa e pompe TCI | 1.1 | POMPA INFUSIONALE: Pompa infusionale volumetrica monovia per infusione di terapie standard | pezzo | 1 pompa | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 500 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 1.2 | POMPA INFUSIONALE: Pompa infusionale a siringa per infusione di terapie standard | pezzo | 1 pompa | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 350 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 1.3 | POMPA INFUSIONALE: Pompa infusionale a siringa per infusione con protocolli TCI | pezzo | 1 pompa | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 100 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 1.4 | POMPA INFUSIONALE: Sistema multi stazione da 6 a 8 postazioni, tipo rack, per l'assemblaggio di più moduli (sia volumetrico che a siringa) con aggancio facile, connessione sicura ed unica fonte di alimentazione elettrica | pezzo | 1 rack di pompe | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 62 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 1.a | CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale schermati per soluzioni perfusionali contenenti chemioterapici per infusioni multivia, con almeno 2 punti accesso | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 15000 | 10.35 | 155250 | 776250
| 1.b | CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale schermati per soluzioni perfusionali contenenti chemioterapici per infusioni multivia, con almeno 4 punti accesso | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 4000 | 9.4127 | 37651 | 188255
| 1.c | CONSUMABILE: Connettori sacca/flacone al deflussore schermati | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 2500 | 4.1285 | 10321.25 | 51606.25
| 1.d | CONSUMABILE: Connettori sacca/flacone al deflussore trasparente | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 4000 | 4.6 | 18400 | 92000
| 1.e | CONSUMABILE: Sensore goccia | pezzo | 5 pezzi | 'SERVICE' gratuito | 200 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito
| 1.f | CONSUMABILE: Connettori sacca/flacone al deflussore con filtro in linea da 0,22 µm | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 1000 | 4.5597 | 4559.75 | 22798.75
| 1.g | CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale per soluzioni perfusionali standard di farmaci e soluzioni, da flaconi o sacche. | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 35000 | 6.9 | 241500 | 1207500
| 1.h | CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale schermati per soluzioni perfusionali fotosensibili. | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 3000 | 6.9 | 20700 | 103500
| 1.i | CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale per soluzioni perfusionali contenenti lipidi e nitroderivati. | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 8700 | 6.9 | 60030 | 300150
| 1.l | CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale per emoderivati. | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 600 | 6.9 | 4140 | 20700
| 1.m | CONSUMABILE: Siringhe luer lock per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (50-60 ml ) | pezzo | 5 pezzi da 50 -60 ml | Acquisto | 70000 | 2.3 | 161000 | 805000
| 1.n | CONSUMABILE: Siringhe luer lock per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (20 ml ) | pezzo | 5 pezzi da 20 ml | Acquisto | 11000 | 1.725 | 18975 | 94875
| 1.o | CONSUMABILE: Siringhe luer lock per pompa siringa schermate per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (50-60 ml) | pezzo | 5 pezzi da 50 ml, | Acquisto | 11000 | 1.725 | 18975 | 94875
| 1.p | CONSUMABILE: Prolunghe per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard DHP FREE | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 12300 | 1.725 | 21217.5 | 106087.5
| 1.q | CONSUMABILE: Prolunghe per pompa siringa schermate per soluzioni perfusionali fotosensibili | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 10300 | 2.3 | 23690 | 118450
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO | [7 empty] | 796409.5 | 3982047.5
Lotto n° 2 – Pompe per infusione parenterale volumetrica a doppia via di ultima generazione per somministrazione simultanea e/o alternata di farmaci e soluzioni a velocità diverse controllate e programmate elettronicamente | 2.1 | POMPA INFUSIONALE: Pompa infusionale volumetrica doppia via per infusione di terapie | pezzo | 1 pompa | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 1157 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 2.a | CONSUMABILE: Deflussore standard per pompa infusionale | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 60200 | 4.7552 | 286266.05 | 1431330.25
| 2.b | CONSUMABILE: Deflussore per farmaci incompatibili al PVC per pompa infusionale | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 6200 | 5.7328 | 35543.05 | 177715.25
| 2.c | CONSUMABILE: Deflussore per farmaci fotosensibili per pompa infusionale | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 10500 | 5.5027 | 57778.875 | 288894.375
| 2.d | CONSUMABILE: Deflussori per sangue ed emocomponenti per pompa infusionale | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 3690 | 7.4577 | 27519.0975 | 137595.4875
| 2.e | CONSUMABILE: Deflussori a circuito chiuso per farmaci antiblastici fotosensibili ambrati a quattro vie /due vie pompa infusionale: | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 28200 | 8.8377 | 249224.55 | 1246122.75
| 2.f | CONSUMABILE: Set con filtro ambrato per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via di somministrazione a circuito chiuso: | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 6800 | 2.116 | 14388.8 | 71944
| 2.g | CONSUMABILE: Set ambrato per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via di somministrazione a circuito chiuso: | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 6000 | 1.61 | 9660 | 48300
| 2.h | CONSUMABILE: Set con filtro per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via di somministrazione a circuito chiuso: | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 3600 | 2.2195 | 7990.2 | 39951
| 2.i | CONSUMABILE: Prolunga a basso assorbimento con filtro da 0,2 micron | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 200 | PREZZO NON DISPONIBILE | PREZZO NON DISPONIBILE | PREZZO NON DISPONIBILE
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO | [7 empty] | 688370.6225 | 3441853.1125
Lotto n° 3 – Pompe a siringa per infusione standard e stazioni di impilaggio con relativo consumabile per unità operative ambulatoriali e di degenza ospedaliera di diversi livelli di intensità di cura, per pazienti adulti e pediatrici | 3.1 | POMPA INFUSIONALE: Pompa infusionale a siringa per infusione standard | pezzo | 1 pompa | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 662 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 3.a | CONSUMABILE: Set perfusione in PE | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 6500 | 4.485 | 29152.5 | 145762.5
| 3.b | CONSUMABILE: Set perfusione in PE opaco | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 6900 | 5.957 | 41103.3 | 205516.5
| 3.c | CONSUMABILE: Set perfusione in PVC | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 7300 | 3.565 | 26024.5 | 130122.5
| 3.d | CONSUMABILE: Set perfusione in PVC opaco | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 900 | 4.485 | 4036.5 | 20182.5
| 3.e | CONSUMABILE: Siringhe 50/60ml | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 66000 | 0.2875 | 18975 | 94875
| 3.f | CONSUMABILE: Siringhe 50/60ml opache | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 35200 | 0.575 | 20240 | 101200
| 3.g | CONSUMABILE: Stazioni infusionali di impilaggio | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 15 | 431.25 | 6468.75 | 32343.75
| 3.h | CONSUMABILE: Set perfusione in PE opaco da 300 CM | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 5000 | 3.22 | 16100 | 80500
| 3.i | CONSUMABILE: Linea di estensione LUNGH. 100 CM. PER PRESSIONE FISIOLOGICA IN POLIETILENE, M/F, ATTACCO LUER-LOCK | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 2000 | 1.265 | 2530 | 12650
| 3.l | CONSUMABILE: Linea di estensione LUNGH. 150 CM. PER PRESSIONE FISIOLOGICA IN POLIETILENE, M/F, ATTACCO LUER-LOCK | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 20000 | 1.6675 | 33350 | 166750
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO | [7 empty] | 197980.55 | 989902.75
Lotto n° 4 – Pompa infusionale per terapia del dolore e partoanalgesia con PCA e PCEA, con possibilità di infusione venosa, sottocutanea e nello spazio epidurale | 4.1 | POMPA INFUSIONALE: Pompa infusionale per terapia del dolore e partoanalgesia con PCA e PCEA con possibilità di infusione venosa, sottocutanea e nello spazio epidurale | pezzo | 1 pompa | 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | 12 | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk | Non Applicabile - Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk |  |  | Fornitura in 'SERVICE' gratuito con assistenza e manutenzione Full Risk
| 4.a | Set CASSETTA rigida esterna, in materiale plastico medicale, composta da: - Sacca interna da 50 e 100 ml in PVC per uso medicale, ricaricabile con siringa sterile luer lock; - Tubicino deflussore in PVC per uso medicale, latex free, lungo 20 cm c.a., volume di riempimento di 0,3 ml s.a., munito di tappo di chiusura luer lock. Il Set CASSETTA rigida esterna dev’essere dotato di dispositivo flow stop per prevenire flussi accidentali. | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 1000 | 17.135 | 17135 | 85675
| 4.b | Prolunga di collegamento paziente per cassetta, in PVC per uso medicale, latex free, di lunghezza pari a circa 80 cm (± 10%). | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 1000 | 12.65 | 12650 | 63250
| 4.c | Set standard di infusione con pompa in PVC per uso medicale, latex free, di lunghezza non inferiore a 150 cm. | pezzo | 5 pezzi | Acquisto | 1000 | 4.6 | 4600 | 23000
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO | [7 empty] | 34385 | 171925
L'OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA FACOLTATIVAMENTE A QUESTA CONSULTAZIONE PRELIMINARE È PREGATO DI COMUNICARE EVENTUALI OSSERVAZIONI CIRCA I REQUISITI MINIMI DEI LOTTI E I REQUISITI PREFERENZIALI. LE OSSERVAZIONI POTRANNO ESSERE RESE DIRETTAMENTE NEI FILES 'WORD' EDITABILI: ALLEGATO 1 (REQUISITI MINIMI) E ALLEGATO 2 (REQUISITI PREFERENZIALI)
0