Allegato 5 - MODELLO OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CND W05 -DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO BIS” - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, SUDDIVISA IN 10 LOTTI.

CODICE GARA ANAC  9416745

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________________, Codice fiscale _____________________________________________, nato a _______________________________________________ (provincia), il ______ gg/mm/aaaa ______ nella sua qualifica di:

□ Legale Rappresentante

□ Institore

□ Procuratore (giusta procura n° ___________________________ del __________________________ rilasciata da __________________________ avente validità fino al __________________________, che si allega alla presente dichiarazione ai fini della validità della domanda di partecipazione)

dell’Impresa/Operatore Economico (ragione sociale) _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ,

con sede legale in (indirizzo: via, civico, CAP, località e prov.) _________________________________________,

con Partita IVA/Codice Fiscale _________________________________________,

consapevole ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il Concorrente dovrà compilare, per ciascun lotto al quale intende partecipare, la sezione “A” relativa alla dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche e ai criteri minimi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e per i lotti aggiudicati al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la sezione “B” relativa alla verifica del soddisfacimento dei criteri migliorativi per l’attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi, nelle modalità di seguito riportate.

Il concorrente dovrà indicare:

- nella sezione “A”

- nel campo “Sì/No” in corrispondenza della specifica tecnica e/o criterio minimo richiesto,

- nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento dell’Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.

- nella sezione “B”

  - nel campo “Valore” il soddisfacimento del criterio e/o il valore offerto per l’attribuzione del relativo punteggio;

  - nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento dell’Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.

La documentazione deve essere nominata senza sigle, abbreviazioni o numeri e deve corrispondere esclusivamente con la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.

Ogni grandezza o misura richiesta prevede un margine di tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione (come indicato all’art. 3 del Capitolato Tecnico)

LOTTO 1: DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPILLARI PER EMATOCRITO |  | CAPILLARI PER EMATOCRITO per analisi di gas ematici, pH, elettroliti, metaboliti e Co-ossimetria | - SI - NO |  |
|  | 1 | Capillari monouso in vetro | - SI - NO |  |
|  | 1 | Capillari monouso di alta precisione | - SI - NO |  |
|  | 1 | Capillari monouso eparinati | - SI - NO |  |
|  | 1 | Capillari monouso Lunghezza 75 mm | - SI - NO Indicare lunghezza __________mm |  |
|  | 1 | Capillari monouso capacità 70 μl ca. | - SI - NO Indicare capacità____________ μl |  |
|  | 2 | Plastilina per chiusura capillari | - SI - NO |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 2 : DISPOSITIVI PER PRELIEVO E RACCOLTA DI CAMPIONI

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVETTA PER RACCOLTA URINA |  | Provetta monouso per la raccolta di campioni di urina da sottoporre ad esami laboratoristici. | - SI - NO |  |
|  |  | Provetta monouso in materiale plastico | - SI - NO |  |
|  |  | Provetta monouso provvista di tappo ed etichetta | - SI - NO |  |
|  | 1 | Provetta monouso per urina da 10 ml | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 1 | Provetta monouso per urina fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 1 | Provetta monouso per urina trasparente | - SI - NO |  |
|  | 2 | Provetta per urina con stabililzzatore per urinocoltura | - SI - NO |  |
| CONTENITORI PER RACCOLTA URINA |  | Dispositivo monouso per la raccolta di campioni di urina da sottoporre ad esami laboratoristici. | - SI - NO |  |
|  |  | Dispositivo monouso in materiale plastico. | - SI - NO |  |
|  | 3 | Contenitore urine trasparente | - SI - NO |  |
|  | 3 | Contenitore urine sterile | - SI - NO |  |
|  | 3 | Contenitore urine capacità da 120 a 150 ml ca | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 3 | Contenitore urine con tappo a vite | - SI - NO |  |
|  | 3 | Contenitore urine con etichetta esterna o banda di scrittura | - SI - NO |  |
|  | 3 | Contenitore urine confezionato singolarmente | - SI - NO |  |
|  | 4 | Contenitore urine in materiale plastico trasparente | - SI - NO |  |
|  | 4 | Contenitore urine non sterile | - SI - NO |  |
|  | 4 | Contenitore urine capacità da 120 a 150 ml ca. | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 4 | Contenitore urine tappo a vite | - SI - NO |  |
|  | 4 | Contenitore urine etichetta esterna o banda di scrittura | - SI - NO |  |
|  | 5 | Contenitore per raccolta urine delle 24 ore | - SI - NO |  |
|  | 5 | Contenitore per raccolta urine graduato | - SI - NO |  |
| PROVETTE SENZA ADDITIVI O SEPARATORI |  | Provette senza additivi o separatori trasperenti | - SI - NO |  |
|  |  | Provette senza additivi o separatori sterili | - SI - NO |  |
|  |  | Provette senza additivi o separatori per prelievo di liquido cefalorachidiano | - SI - NO |  |
|  |  | Provette senza additivi o separatori confezionate singolarmente | - SI - NO |  |
|  |  | Provette senza additivi o separatori, Dimesioni 16X100mm | - SI - NO Indicare dimensioni _______X ________mm |  |
|  |  | Provette senza additivi o separatori, Volume indicativo: 10ml | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 6 | Provette confezionate singolamente | - SI - NO |  |
|  | 6 | Provette DIMENSIONI: 16X100mm | - SI - NO Indicare dimensioni _______X ________mm |  |
|  | 6 | Provette Volume indicativo: 10ml | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 7 | Contenitore per raccolta di feci | - SI - NO |  |
|  | 7 | Contenitore per raccolta di feci, volume 30ML, | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 7 | Contenitore per raccolta di feci confezionato singolarmente | - SI - NO |  |
|  | 8 | Contenitore espettorato | - SI - NO |  |
|  | 8 | Contenitore espettorato, volume ml 60 circa | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
| TAMPONI PER PRELIEVO DI CAMPIONI | 9 | Tampone in provetta mm 12 | - SI - NO Indicare dimensioni ________mm |  |
|  | 9 | Tampone in provetta con terreno di trasporto Stuart | - SI - NO |  |
|  | 9 | Tampone in provetta sterile | - SI - NO |  |
|  | 9 | Tampone in provetta con etichetta. | - SI - NO |  |
|  | 9 | Tampone in provetta Cf. singola | - SI - NO |  |
|  | 10 | Tampone in provetta mm 12 | - SI - NO Indicare dimensioni ________mm |  |
|  | 10 | Tampone in provetta senza terreno si trasporto | - SI - NO |  |
|  | 10 | Tampone in provetta sterile | - SI - NO |  |
|  | 10 | Tampone in provetta con etichetta | - SI - NO |  |
|  | 10 | Tampone in provetta Cf. singola | - SI - NO |  |
|  | 11 | Tampone in provetta mm 12 | - SI - NO Indicare dimensioni ________mm |  |
|  | 11 | Tampone in provetta in alluminio, | - SI - NO |  |
|  | 11 | Tampone in provetta per prelievo uretrale | - SI - NO |  |
|  | 11 | Tampone in provetta sterile | - SI - NO |  |
|  | 11 | Tampone in provetta Cf. singola | - SI - NO |  |
|  | 12 | Tampone in cotone | - SI - NO |  |
|  | 12 | Tampone con stelo legno | - SI - NO |  |
|  | 12 | Tampone sterile | - SI - NO |  |
|  | 12 | Tampone confezionato in busta singola | - SI - NO |  |
|  | 13 | Spazzolino vaginale per prelievi citologici | - SI - NO |  |
|  | 13 | Spazzolino vaginale sterile | - SI - NO |  |
|  | 13 | Spazzolino vaginale confezionato singolarmente | - SI - NO |  |
|  | 14 | Spatola vaginale sterile | - SI - NO |  |
|  | 14 | Spatola vaginale in legno di Ayre | - SI - NO |  |
|  | 14 | Spatola vaginale confezionato singolarmente | - SI - NO |  |
|  | 15 | Tampone sterile con terreno di cultura Amies e carbone | - SI - NO |  |
|  | 16 | Tampone sterile con terreno di cultura Stuarts e carbone | - SI - NO |  |
|  | 17 | Tampone in provetta mm 12 | - SI - NO Indicare dimensioni ________mm |  |
|  | 17 | Tampone in provetta in alluminio | - SI - NO |  |
|  | 17 | Tampone in provetta con puntale sottile per prelievo uretrale | - SI - NO |  |
|  | 17 | Tampone in provetta sterile | - SI - NO |  |
|  | 17 | Tampone in provetta con terreno di Amies senza carbone | - SI - NO |  |
|  | 17 | Tampone in provetta Cf. singola | - SI - NO |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 3: PROVETTE IN PLASTICA E TAPPI VARIE FORME e VOLUMI

Sezione A- Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVETTE IN PLASTICA VARIE FORME e VOLUMI : |  | Provette in plastica | - SI - NO |  |
|  | 1 | Provetta ml 3 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 1 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 1 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 2 | Provetta ml 3 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 2 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 2 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 2 | Provetta con tappo ed etichetta | - SI - NO |  |
|  | 3 | Provetta ml 5 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 3 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 3 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 4 | Provetta ml 5 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 4 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 4 | Provetta fondo piatto | - SI - NO |  |
|  | 4 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 5 | Provetta ml 5 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 5 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 5 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 6 | Provetta ml 5 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 6 | Provetta polistirolo |  |  |
|  | 6 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 6 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 7 | Provetta ml 5 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 7 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 7 | Provetta fondo cilindrico senza bordo | - SI - NO |  |
|  | 8 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 8 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 8 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 8 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 9 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 9 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 9 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 9 | Provetta non sterile | - SI - NO |  |
|  | 10 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 10 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 10 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 10 | Provetta non sterile | - SI - NO |  |
|  | 11 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 11 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 11 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 11 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 12 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 12 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 12 | Provetta fondo cilindrico | - SI - NO |  |
|  | 12 | Provetta non sterile | - SI - NO |  |
|  | 13 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 13 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 13 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 13 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 14 | Provetta ml 10 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 14 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 14 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 14 | Provetta non sterile | - SI - NO |  |
|  | 14 | Provetta con tappo | - SI - NO |  |
|  | 15 | Provetta ml 15 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 15 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 15 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 15 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 15 | Provetta per Biologia Molecolare | - SI - NO |  |
|  | 16 | Provetta ml 15 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 16 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 16 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 16 | Provetta con tappo sterile | - SI - NO |  |
|  | 17 | Provetta ml 50 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 17 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 17 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 17 | Provetta con tappo | - SI - NO |  |
|  | 17 | Provetta non sterile | - SI - NO |  |
|  | 18 | Provetta RIA | - SI - NO |  |
|  | 18 | Provetta ml 3 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 18 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 19 | Provetta ml 50 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 19 | Provetta polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 19 | Provetta fondo conico | - SI - NO |  |
|  | 19 | Provetta sterile | - SI - NO |  |
|  | 19 | Provetta resistente alla centrifugazione | - SI - NO |  |
|  | 19 | Provetta con tappo | - SI - NO |  |
|  | 19 | Provetta graduazione esterna | - SI - NO |  |
|  | 19 | confezione multipla, max 25 pezzi. | - SI - NO |  |
|  | 19 | alta qualità in quanto utilizzata dal Laboratorio di Ematologia Trapianto Midollo Osseo | - SI - NO |  |
|  | 20 | Provetta ml 7 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 20 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 20 | Provetta f/piatto | - SI - NO |  |
|  | 20 | Provetta t/vite | - SI - NO |  |
|  | 20 | Provetta c/vetrino | - SI - NO |  |
|  | 20 | Provetta all'interno sterile | - SI - NO |  |
|  | 20 | Provetta s/etichetta |  |  |
|  | 21 | Provetta ml 7 | - SI - NO Indicare capacità____________ ml |  |
|  | 21 | Provetta polistirolo | - SI - NO |  |
|  | 21 | Provetta f/piatto | - SI - NO |  |
|  | 21 | Provetta t/vite | - SI - NO |  |
|  | 21 | Provetta sterile | - SI - NO |  |
|  | 21 | Provetta s/etichetta | - SI - NO |  |
| TAPPI per PROVETTE IN PLASTICA VARIE FORME e MISURE |  | in plastica | - SI - NO |  |
|  | 22 | Tappo a presa alta per provetta ml 5 | - SI - NO |  |
|  | 23 | Tappo a presa alta per provetta ml 10 | - SI - NO |  |
|  | 24 | Tappo per provetta ria | - SI - NO |  |
|  | 25 | Tappo alettato per provetta ml 5 | - SI - NO |  |
|  | 26 | Tappo alettato per provetta ml 10 | - SI - NO |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 4: PIPETTATRICI AUTOMATICHE  E RELATIVI PUNTALI

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E A VOLUME VARIABILE E DELLE PIPETTATRICI MULTICANALE A VOLUME VARIABILE |  | ad elevata inerzia chimica | - SI - NO |  |
|  |  | dotate di espulsore del puntale in materiale plastico separato dal pulsante operativo | - SI - NO |  |
|  |  | interamente autoclavabili senza necessità di successive verifiche gravimetriche | - SI - NO |  |
|  |  | smontabile e rimontabile dall’operatore con sole parti a incastro per facilitare le operazioni routinarie di pulizia e sanificazione | - SI - NO |  |
|  |  | almeno 3 anni di garanzia, | - SI - NO |  |
|  |  | Impostazione/visualizzazione del volume a 4 cifre per le pipettatrici a volume variabile | - SI - NO |  |
|  |  | Testa pipettante per la versione multicanale con numerazione almeno del primo e dell’ultimo canale. | - SI - NO |  |
|  |  | dati contrassegnati in modo permanente su ogni pipettatrice: volume nominale o, per pipette a volume variabile, gamma di volume utile; | - SI - NO |  |
|  |  | dati contrassegnati in modo permanente su ogni pipettatrice: unità di misura, ad es. o ml; | - SI - NO |  |
|  |  | dati contrassegnati in modo permanente su ogni pipettatrice: nome e / o marchio del fornitore | - SI - NO |  |
|  |  | dati contrassegnati in modo permanente su ogni pipettatrice: nome o tipo di apparecchio del fornitore; | - SI - NO |  |
|  |  | dati contrassegnati in modo permanente su ogni pipettatrice: numero di serie identificativo dell'apparecchio o identificativo univoco equivalente. | - SI - NO |  |
|  |  | corredata di certificato di conformità, certificato di qualità per accuratezza e precisione con manuale d’uso in lingua italiana. | - SI - NO |  |
| PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO |  | Pipettatrice automatica monocanale a volume fisso | - SI - NO |  |
|  | 1 | Pipettatrice volume fisso mcl 5 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 2 | Pipettatrice volume fisso mcl 10 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 3 | Pipettatrice volume fisso mcl 20/30 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 4 | Pipettatrice volume fisso mcl 50 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 5 | Pipettatrice volume fisso mcl 100 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 6 | Pipettatrice volume fisso mcl 200 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 7 | Pipettatrice volume fisso mcl 500 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 8 | Pipettatrice volume fisso mcl 1000 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
|  | 9 | Pipettatrice volume fisso mcl 5000 | - SI - NO Indicare capacità__________ mcl |  |
| PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME VARIABILE (volumi indicativi) |  | Pipettatrice automatica monocanale a volume variabile | - SI - NO |  |
|  | 10 | Pipettatrice volume variabile mcl 0,5 - 10 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 11 | Pipettatrice volume variabile mcl 2 - 20 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 12 | Pipettatrice volume variabile mcl 5 - 50 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 13 | Pipettatrice volume variabile mcl 10 - 100 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 14 | Pipettatrice volume variabile mcl 20 - 200 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 15 | Pipettatrice volume variabile mcl 100 - 1000 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 16 | Pipettatrice volume variabile mcl 1000 - 5000 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
| PIPETTATRICI AUTOMATICHE A 8 e 12 CANALI A VOLUME VARIABILE (volumi indicativi) |  | Pipettatrice automatica a 8-12 canali | - SI - NO |  |
|  |  | Pipettatrice automatica a volume variabile | - SI - NO |  |
|  | 17 | Pipettatrice 8 canali a volume variabile mcl 0,5-10 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 18 | Pipettatrice 8 canali a volume variabile mcl 10-100 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 19 | Pipettatrice 8 canali a volume variabile mcl 30-300 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 20 | Pipettatrice 12 canali a volume variabile mcl 0,5-10 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 21 | Pipettatrice 12 canali a volume variabile mcl 10-100 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 22 | Pipettatrice 12 canali a volume variabile mcl 30-300 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
| PUNTALI: PER PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E VARIABILE E MULTICANALE A VOLUME VARIABILE E PUNTALI PER PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E VARIABILE E MULTICANALE A VOLUME VARIABILE |  | Essere prodotti in polipropilene vergine di alta qualità | - SI - NO |  |
|  |  | Avere alta resistenza chimica, termica e meccanica | - SI - NO |  |
|  |  | Avere un perfetto fissaggio al cono della pipetta | - SI - NO |  |
|  |  | Avere alta efficienza di filtrazione | - SI - NO |  |
|  |  | Essere certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): assenza di DNA umano | - SI - NO |  |
|  |  | Essere certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): assenza di DNasi | - SI - NO |  |
|  |  | Essere certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): assenza di RNasi | - SI - NO |  |
|  |  | Essere certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): Assenza di inibitori della PCR | - SI - NO |  |
|  |  | Essere certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): Assenza di endotossine (< 0.001 EU/ml) | - SI - NO |  |
|  |  | Essere certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): Sterilità (almeno < SAL 10-6 ) | - SI - NO |  |
|  |  | Avere un filtro con proprietà autosigillanti a contatto con un liquido | - SI - NO |  |
|  |  | informazioni stampate sulla confezione di ciascuna unità di puntali per pipette: nome e / o marchio del fornitore | - SI - NO |  |
|  |  | informazioni stampate sulla confezione di ciascuna unità di puntali per pipette:volume massimo erogabile con la punta | - SI - NO |  |
|  |  | informazioni stampate sulla confezione di ciascuna unità di puntali per pipette:dichiarazione se le punte sono o meno idonee per la sterilizzazione | - SI - NO |  |
| PUNTALI PER PIPETTRATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E VARIABILE E MULTICANALE A VOLUME VARIABILE |  | senza filtro | - SI - NO |  |
|  |  | non sterili | - SI - NO |  |
|  |  | confezionamento in sacchetti da 500-1000 puntali | - SI - NO |  |
|  | 23 | Puntale mcl 1 - 10 | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 24 | Puntale mcl 0,5 - 20 | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 25 | Puntale mcl 2,0 - 200 | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 26 | Puntale mcl 20 - 300 | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 27 | Puntale mcl 200 - 1000 | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 28 | Puntale mcl 1000 - 5000 | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
| PUNTALI PER PIPETTRATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E VARIABILE E MULTICANALE A VOLUME VARIABILE - |  | con filtro | - SI - NO |  |
|  |  | sterili | - SI - NO |  |
|  |  | confezionati in rack | - SI - NO |  |
|  |  | Certificati per l'uso in Biologia Molecolare per PCR | - SI - NO |  |
|  | 29 | Puntale c/filtro mcl 1 - 10 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 30 | Puntale c/filtro mcl 2 - 20 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 31 | Puntale c/filtro mcl 2 - 100 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 32 | Puntale c/filtro mcl 2 - 200 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 33 | Puntale c/filtro mcl 20 - 300 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 34 | Puntale c/filtro mcl 100 - 1000 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  | 35 | Puntale c/filtro mcl 1000 - 5000 mcl | - SI - NO Indicare capacità_____-_____ mcl |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

Sezione B - Criteri Migliorativi

| N. | CRITERIO DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE | TIPO D/T/Q | VALORE | Riferimento Offerta Tecnica (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riguardo alle Pipettatrici: Accuratezza con particolare riguardo alle pipettatrici a volumi più piccoli. | La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta l’accuratezza e precisione più elevata nel prelievo tramite esame delle schede tecniche e della Relazione tecnico descrittiva. | D | Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 2 | Riguardo alle Pipettatrici: Istruzioni circa la modalità con cui seguire le operazioni di pulizia e sanificazione, all’interno della documentazione tecnica a corredo della micro pipetta. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 3 | Riguardo alle Pipettatrici: Semplicità nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio da parte dell'operatore alle procedure di pulizia e sanificazione. | La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte, tramite esame delle schede tecniche e Relazione tecnico descrittiva. | D | Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 4 | Riguardo alle Pipettatrici: Completamente autoclavabile. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 5 | Riguardo alle Pipettatrici: Disponibilità di cono porta puntale in acciaio per micro pipette di piccolo volume (<20 mcl). | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 6 | Riguardo alle Pipettatrici: Disponibilità di sistemi per facilitare e standardizzare il caricamento e l’espulsione del puntale. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 7 | Riguardo alle Pipettatrici: Per la versione a volume variabile: variatore di volume indipendente dal pulsante operativo senza necessità di blocco volume . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 8 | Riguardo alle Pipettatrici: Per la versione a volume variabile: Regolazione con graduazione continua del volume per microlitro o frazioni di microlitro. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 9 | Riguardo alle Pipettatrici: Per la versione multicanale: canali removibili singolarmente. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 10 | Riguardo i Puntali: Per i puntali in rack: facilità di apertura del rack. | La Commissione valuterà con il punteggio più alti il packaging più pratico,tramite esame delle schede tecniche e Relazione tecnico descrittiva. | D | Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 11 | Riguardo i Puntali: Idoneità dei puntali alla propria sterilizzazione e indicazione delle procedure per la sterilizzazione da seguire. | La commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia più facile da sterilizzare e che abbia le indicazioni più chiare in relazione alla procedura di sterilizzazione, tramite esame delle schede tecniche e Relazione tecnico descrittiva. | D | Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 12 | Riguardo i Puntali: Disponibilità di puntali di diversa lunghezza per gli stessi volumi | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 13 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 14 | PARITA’ DI GENERE. UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |

LOTTO 5: PIPETTATRICI PER PUNTALI A SIRINGA E RELATIVI PUNTALI

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPETTATRICI PER PUNTALI A SIRINGA E RELATIVI PUNTALI | 1 | Utilizzabili con siringhe monouso a spostamento positivo di varia volumetria | - SI - NO |  |
|  | 1 | Possibilità di selezionare e dispensare volumi diversi in funzione della siringa alloggiata | - SI - NO |  |
|  | 1 | Riconoscimento automatico del volume nominale della siringa | - SI - NO |  |
|  | 1 | Display digitale per visualizzare il volume di dispensazione selezionato. | - SI - NO |  |
|  | 1 | Volumi di dispensazione variabili tra 1 mcl e 10 mcl in funzione della siringa montata. | - SI - NO Indicare capacità_____ - _____ mcl |  |
|  | 1 | Microdosatore a spostamento positivo per il pipettaggio sequenziale di volumi da 1 a 10.000µl mediante la combinazione fra siringhe di diversi volumi e la posizione di apposito selettore | - SI - NO |  |
| PUNTALI A SIRINGA NON STERILI e PUNTALI A SIRINGA STERILI PER USO IN PCR DEI SEGUENTI VOLUMI. |  | Essere prodotti in polipropilene vergine di alta qualità, con pistone a tenuta ermetica | - SI - NO |  |
|  |  | Avere alta resistenza chimica, termica e meccanica | - SI - NO |  |
|  |  | Avere un perfetto fissaggio alla pipettatrice con puntale a siringa 13 | - SI - NO |  |
|  |  | Scala graduata per immediato controllo visivo del volume | - SI - NO |  |
|  |  | Disponibili in purezza standard | - SI - NO |  |
|  |  | Disponibili in purezza per biologia molecolare, certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): assenza di DNA umano ∙ assenza di DNasi | - SI - NO |  |
|  |  | Disponibili in purezza per biologia molecolare, certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): assenza di RNasi | - SI - NO |  |
|  |  | Disponibili in purezza per biologia molecolare, certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): assenza di inibitori della PCR | - SI - NO |  |
|  |  | Disponibili in purezza per biologia molecolare, certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI):assenza di endotossine (< 0.001 EU/ml) | - SI - NO |  |
|  |  | Disponibili in purezza per biologia molecolare, certificati per (secondo la norma ISO 11 137 e le direttive AAMI): sterilità (almeno < SAL 10-6 ) | - SI - NO |  |
| PUNTALI A SIRINGA NON STERILI |  | non sterili | - SI - NO |  |
|  | 2 | Puntale a siringa mcl 5-100 n/sterile | - SI - NO Indicare capacità_____ - _____ mcl |  |
|  | 3 | Puntale a siringa ml 0.5 n/sterile | - SI - NO Indicare capacità__________ ml |  |
|  | 4 | Puntale a siringa ml 1.25 n/sterile | - SI - NO Indicare capacità__________ ml |  |
|  | 5 | Puntale a siringa ml 2.5 n/sterile | - SI - NO Indicare capacità__________ ml |  |
|  | 6 | Puntale a siringa ml 5.0 n/sterile | - SI - NO Indicare capacità__________ ml |  |
|  | 7 | Puntale a siringa ml 12.5 n/sterile | - SI - NO Indicare capacità__________ ml |  |
| PUNTALI A SIRINGA STERILI PER USO IN PCR DEI SEGUENTI VOLUMI: |  | sterili | - SI - NO |  |
|  |  | per uso in PCR | - SI - NO |  |
|  | 8 | 5,0 ml | - SI - NO Indicare capacità__________ ml |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

Sezione B - Criteri Migliorativi

| N. | CRITERIO DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE | TIPO D/T/Q | VALORE | Riferimento Offerta Tecnica (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Presenza di contatore di step eseguiti. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 9 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 2 | Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Numero di erogazioni che è possibile effettuare senza ricaricare la siringa. | La Commissione attribuirà un Vai = 1 al concorrente che offre il prodotto con il numero maggiore di erogazioni effettuabili senza ricaricare la siringa. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale, secondo la seguente formula: Ci=Ri/Rmax Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; Ri = numero massimo di erogazioni effettuabili senza ricaricare la siringa offerta dal concorrente i-esimo; Rmax = numero maggiore di erogazioni effettuabili senza ricaricare la siringa offerto fra tutti i concorrenti. | Q | Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 3 | Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Sistema di espulsione della siringa con una mano mediante pulsante senza contatto con la siringa. La commissione in particolare valuterà anche tramite esame in vitro della campionatura. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 9 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 4 | Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Maneggevolezza d’uso della pipettatrice. La commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia più semplice da impugnare e più maneggevole,tramite esame delle schede tecniche e Relazione tecnico descrittiva | La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte, tramite esame delle schede tecniche e Relazione tecnico descrittiva. | D | Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 5 | Riguardo i Puntali: Disponibilità di puntali a siringa sterili confezionati singolarmente Presenza della caratteristica =8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 6 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |
| 7 | PARITA’ DI GENERE. UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti | T | - SI - NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro |

LOTTO 6: PUNTALI ORIGINALI e/o COMPATIBILI CON STRUMENTAZIONE EPPENDORF GiA' IN DOTAZIONE ALLE

AZIENDE

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTALI COMPATIBILI e/o ORIGINALI Eppendorf - per uso in PCR è richiesta massima precisione |  | per uso in PCR | - SI - NO |  |
|  |  | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf | - SI - NO |  |
|  | 1 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 0,5 - 20 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 1 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 2 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 0,1 - 10 | - SI - NO |  |
|  | 2 | Puntale compatibile e/o originali Eppendor in rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 3 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 2 - 100 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 3 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 4 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 2 - 200 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 4 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in rack sterile |  |  |
|  | 5 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 20 - 300 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 5 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 6 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 50 - 1000 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 6 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf senza filtro | - SI - NO |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Eppendor mcl 1 - 10 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf non sterili | - SI - NO |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in sacchetti | - SI - NO |  |
|  | 8 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf senza filtro | - SI - NO |  |
|  | 8 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf mcl 1 - 200 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 8 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf non sterili | - SI - NO |  |
|  | 8 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in sacchetti | - SI - NO |  |
|  | 8 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf giallo | - SI - NO |  |
|  | 9 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf senza filtro | - SI - NO |  |
|  | 9 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf mcl 100 - 1000 | - SI - NO Indicare capacità____ - _____mcl |  |
|  | 9 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf non sterili | - SI - NO |  |
|  | 9 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf in sacchetti | - SI - NO |  |
|  | 9 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf azzurro | - SI - NO |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 7: PUNTALI ORIGINALI  e/o CONPATIBILI CON STRUMENTAZIONE GILSON GIA' IN DOTAZIONE ALLE AZIENDE

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTALI COMPATIBILI e/o ORIGINALI Gilson - per uso in PCR è richiesta massima precisione |  | per uso in PCR | - SI - NO |  |
|  |  | PUNTALI COMPATIBILI e/o ORIGINALI Gilson | - SI - NO |  |
|  | 1 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 0.1 - 0.2 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 1 | Puntale compatibile e/o originali Gilson senza filtro | - SI - NO |  |
|  | 1 | Puntale compatibile e/o originali Gilson non sterile | - SI - NO |  |
|  | 1 | Puntale compatibile e/o originali Gilson in sacchetti | - SI - NO |  |
|  | 2 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 0 - 200 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 2 | Puntale compatibile e/o originali Gilson senza filtro | - SI - NO |  |
|  | 2 | Puntale compatibile e/o originali Gilson non sterile | - SI - NO |  |
|  | 2 | Puntale compatibile e/o originali Gilson in sacchetti | - SI - NO |  |
|  | 3 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 2 - 30 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 3 | Puntale compatibile e/o originali Gilson c/filtro | - SI - NO |  |
|  | 3 | Puntale compatibile e/o originali Gilson rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 4 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 2 - 200 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 4 | Puntale compatibile e/o originali Gilson c/filtro | - SI - NO |  |
|  | 4 | Puntale compatibile e/o originali Gilson rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 5 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 5 - 200 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 5 | Puntale compatibile e/o originali Gilson con punta sottile per gel | - SI - NO |  |
|  | 5 | Puntale compatibile e/o originali Gilson non sterile | - SI - NO |  |
|  | 5 | Puntale compatibile e/o originali Gilson in rack | - SI - NO |  |
|  | 6 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 100 - 1000 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 6 | Puntale compatibile e/o originali Gilson c/filtro | - SI - NO |  |
|  | 6 | Puntale compatibile e/o originali Gilson in rack sterile | - SI - NO |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 200 - 1000 | - SI - NO Indicare capacità ___ - _____mcl |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Gilson senza filtro | - SI - NO |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Gilson non sterile | - SI - NO |  |
|  | 7 | Puntale compatibile e/o originali Gilson in sacchetti | - SI - NO |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 8: VETRINI, PORTAVETRINI E ALTRI ACCESSORI DEDICATI

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VETRINI (COPRIOGGETTO, PORTAOGGETTO, POLARIZZATI) In vetro chiaro, lavati, asciugati, sgrassati, privi di impurità, adatti alla stampa con stampigliatrici automatiche. |  | in vetro chiaro | - SI - NO |  |
|  |  | lavati | - SI - NO |  |
|  |  | asciugati | - SI - NO |  |
|  |  | sgrassati | - SI - NO |  |
|  |  | privi di impurità | - SI - NO |  |
|  |  | adatti alla stampa con stampigliatrici automatiche. | - SI - NO |  |
|  | 1 | Vetrino coprioggetto mm 18 x 18 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 2 | Vetrino coprioggetto mm 22 x 22 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 3 | Vetrino coprioggetto mm 24 x 24 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 4 | Vetrino coprioggetto mm 24 x 50 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 5 | Vetrino coprioggetto mm 24 x 60 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 6 | Vetrino coprioggetto rotondo | - SI - NO |  |
|  | 6 | Vetrino coprioggetto diametro mm 12 | - SI - NO Indicare lunghezza _______mm |  |
|  | 7 | Vetrino portaoggetto polarizzato | - SI - NO |  |
|  | 7 | Vetrino portaoggetto mm 26 x 76 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 7 | Vetrino portaoggetto molato | - SI - NO |  |
|  | 7 | Vetrino portaoggetto banda satinata | - SI - NO |  |
|  | 8 | Vetrino portaoggetto mm 26 x 76 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 8 | Vetrino portaoggetto molato | - SI - NO |  |
|  | 8 | Vetrino portaoggetto banda satinata | - SI - NO |  |
|  | 9 | Vetrino portaoggetto mm 26 x 76 | - SI - NO Indicare lunghezza ____-____mm |  |
|  | 9 | Vetrino portaoggetto molato | - SI - NO |  |
| ALTRO MATERIALE VARIO: | 10 | Portavetrini postale polipropilene (da 2 posti) | - SI - NO |  |
|  | 10 | Portavetrini postale da 2 posti | - SI - NO |  |
|  | 11 | Portavetrini postale polipropilene | - SI - NO |  |
|  | 11 | Portavetrini postale da 5 posti | - SI - NO |  |
|  | 12 | Scatola portavetrini plastica | - SI - NO |  |
|  | 12 | Scatola portavetrini 25 posti | - SI - NO |  |
|  | 13 | Scatola portavetrini plastica | - SI - NO |  |
|  | 13 | Scatola portavetrini 50 posti | - SI - NO |  |
|  | 14 | Scatola portavetrini plastica | - SI - NO |  |
|  | 14 | Scatola portavetrini 100 posti | - SI - NO |  |
|  | 15 | Vassoio portavetrini plastica | - SI - NO |  |
|  | 15 | Vassoio portavetrini 40/50 posti | - SI - NO |  |
|  | 16 | Vassoio portavetrini plastica | - SI - NO |  |
|  | 16 | Vassoio portavetrini 20 posti | - SI - NO |  |
|  | 17 | Pinza per cestelli colorazione vetrini | - SI - NO |  |
|  | 18 | Camera contaglobuli burker doppia con pinze | - SI - NO |  |
|  | 19 | Vetrino copricamera di burker | - SI - NO |  |
|  | 20 | Camera contaglobuli nageotte doppia con pinze | - SI - NO |  |
|  | 21 | Vetrino per sedimento urinario 10 camere | - SI - NO |  |
|  |  | Conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 9: SACCHETTI TRASPORTO

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SACCHETTI PORTACAMPIONI | 1 | sacchetti secondari portacampioni dotati di chiusura a clip e tasca esterna portacampioni. da 100-200 sacchetti. | - SI - NO |  |
|  | 1 | sacchetti secondari portacampioni trasparenti c | - SI - NO |  |
|  | 1 | sacchetti secondari portacampioni con stampato su ciascuno in maniera indelebile il simbolo e la dicitura per il rischio infettivo. | - SI - NO |  |
|  | 1 | sacchetti secondari portacampioni dimensioni 160*240mm circa | - SI - NO Indicare dimensioni___X____mm |  |
|  | 1 | sacchetti secondari portacampioni in confezioni da 100-200 sacchetti. | - SI - NO |  |
|  |  | conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del capitolato tecnico | - SI - NO |  |

LOTTO 10: FLACONI CON CONTAGOCCE

Sezione A - Criteri Minimi

| DESCRIZIONE | RIFERIMENTO | CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLACONI CON CONTAGOCCE | 1 | Flaconi con contagocce da 100 ml | - SI - NO Indicare dimensioni___X____mm |  |
|  | 1 | Flaconi con contagocce vetro scuro | - SI - NO |  |
|  |  | conformità dei prodotti a disposizioni e norme come indicato all’art. 2 del capitolato tecnico | - SI - NO |  |

Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto firmatario oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura