## ELENCO LOTTI CARATTERISTICHE E
LOTTO 1: DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
CAPILLARI PER EMATOCRITO per analisi di gas ematici, pH, elettroliti, metaboliti e Co-ossimetria | 1 | Capillari monouso: in vetro; di alta precisione; eparinati; lunghezza: 75 mm; capacità 70 μl ca. (ammessa variazione misure più o meno 10%) | 16000 | 20000 | 0 | 36000
| 2 | Plastilina per chiusura capillari | 80 | 80 | 0 | 160
LOTTO 2: DISPOSITIVI PER PRELIEVO E RACCOLTA DI CAMPIONI
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
PROVETTA PER RACCOLTA URINA Provetta monouso per la raccolta di campioni di urina da sottoporre ad esami laboratoristici. In materiale plastico. Provvista di tappo ed etichetta | 1 | Provetta per urina da 10 ml circa, Fondo conico, trasparente. | 120000 | 400000 | 800000 | 1320000
| 2 | Provetta per urina con stabililzzatore per urinocoltura | 40000 | 160000 | 0 | 200000
CONTENITORI PER RACCOLTA URINA Dispositivo monouso per la raccolta di campioni di urina da sottoporre ad esami laboratoristici. In materiale plastico. Vari tipi | 3 | Contenitore urine in materiale plastico trasparente, sterile, capacità da 120 a 150 ml ca.; tappo a vite; etichetta esterna o banda di scrittura - confezionato singolarmente | 80000 | 140000 | 267000 | 487000
| 4 | Contenitore urine in materiale plastico trasparente, non sterile, capacità da 120 a 150 ml ca.; tappo a vite; etichetta esterna o banda di scrittura | 20000 | 40000 | 40000 | 100000
| 5 | Contenitore per raccolta urine delle 24 ore; graduato. | 7200 | 4800 | 9600 | 21600
PROVETTE SENZA ADDITIVI O SEPARATORI, TRASPARENTI, STERILI, PER PRELIEVO DI LIQUIDO CEFALORACHIDIANO confezionate singolamente DIMENSIONI: 16X100mm, Volume indicativo: 10ml | 6 | confezionate singolamente DIMENSIONI: 16X100mm, Volume indicativo: 10ml | 0 | 12000 | 12000 | 24000
| 7 | Contenitore per raccolta di feci, volume 30ML, confezionato singolarmente | 40000 | 28000 | 42000 | 110000
| 8 | Contenitore espettorato ml 60 circa | 12000 | 800 | 0 | 12800
TAMPONI PER PRELIEVO DI CAMPIONI | 9 | Tampone in provetta mm 12 con terreno di trasporto Stuart; sterile, con etichetta. Cf. singola | 20000 | 160000 | 100000 | 280000
| 10 | Tampone in provetta mm 12 senza terreno si trasporto; sterile con etichetta Cf. singola | 20000 | 20000 | 100000 | 140000
| 11 | Tampone in provetta mm 12 in alluminio, per prelievo uretrale; sterile Cf. singola |  | 22000 | 16000 | 38000
| 12 | Tampone in cotone con stelo legno, sterile, confezionato in busta singola | 180000 | 40000 | 0 | 220000
| 13 | Spazzolino vaginale per prelievi citologici, sterile, confezionato singolarmente | 8000 | 8000 | 0 | 16000
| 14 | Spatola vaginale sterile in legno di Ayre, sterile, confezionato singolarmente | 8000 | 8000 | 0 | 16000
| 15 | Tampone sterile con terreno di cultura Amies e carbone | 0 | 16000 | 0 | 16000
| 16 | Tampone sterile con terreno di cultura Stuarts e carbone | 0 | 16000 | 0 | 16000
| 17 | Tampone in provetta mm 12 in alluminio con puntale sottile per prelievo uretrale, con terreno di Amies senza carbone; sterile Cf. singola | 0 | 16000 | 16000 | 32000
LOTTO 3: PROVETTE IN PLASTICA E TAPPI VARIE FORME e VOLUMI
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
PROVETTE IN PLASTICA VARIE FORME e VOLUMI : | 1 | Provetta ml 3 polipropilene fondo cilindrico | 2000 | 0 | 0 | 2000
| 2 | Provetta ml 3 polipropilene fondo cilindrico con tappo ed etichetta | 48000 | 20000 | 0 | 68000
| 3 | Provetta ml 5 polipropilene fondo cilindrico | 8000 | 124000 | 180000 | 312000
| 4 | Provetta ml 5 polipropilene fondo piatto con tappo sterile | 14000 | 0 | 0 | 14000
| 5 | Provetta ml 5 polistirolo fondo cilindrico | 84000 | 0 | 0 | 84000
| 6 | Provetta ml 5 polistirolo fondo cilindrico con tappo sterile | 8000 | 4000 | 0 | 12000
| 7 | Provetta ml 5 polistirolo fondo cilindrico senza bordo | 160000 | 80000 | 9200 | 249200
| 8 | Provetta ml 10 polipropilene fondo cilindrico con tappo sterile | 28000 | 0 | 0 | 28000
| 9 | Provetta ml 10 polipropilene fondo cilindrico non sterile | 160000 | 0 | 0 | 160000
| 10 | Provetta ml 10 polipropilene fondo conico non sterile | 80000 | 0 | 0 | 80000
| 11 | Provetta ml 10 polistirolo fondo cilindrico con tappo sterile | 1200 | 24000 | 100000 | 125200
| 12 | Provetta ml 10 polistirolo fondo cilindrico non sterile | 20000 | 0 | 0 | 20000
| 13 | Provetta ml 10 polistirolo fondo conico con tappo sterile | 12000 | 0 | 0 | 12000
| 14 | Provetta ml 10 polistirolo fondo conico non sterile con tappo | 8000 | 48000 | 0 | 56000
| 15 | Provetta ml 15 polipropilene fondo conico con tappo sterile per Biologia Molecolare | 120000 | 0 | 0 | 120000
| 16 | Provetta ml 15 polistirolo fondo conico con tappo sterile | 16000 | 4000 | 4000 | 24000
| 17 | Provetta ml 50 polipropilene fondo conico con tappo non sterile | 104000 | 20000 | 0 | 124000
| 18 | Provetta RIA polistirolo ml 3 | 168000 | 0 | 0 | 168000
| 19 | Provetta ml 50 polipropilene, fondo conico, con tappo, sterile, resistente alla centrifugazione, graduazione esterna, confezione multipla, max 25 pezzi. E' richiesta alta qualità in quanto utilizzata dal Laboratorio di Ematologia Trapianto Midollo Osseo | 120000 | 20000 | 60000 | 200000
| 20 | Provetta ml 7 polistirolo f/piatto t/vite c/vetrino all'interno sterile s/etichetta | 4000 | 4000 | 0 | 8000
| 21 | Provetta ml 7 polistirolo f/piatto t/vite sterile s/etichetta | 800 | 0 | 0 | 800
TAPPI per PROVETTE IN PLASTICA VARIE FORME e MISURE | 22 | Tappo a presa alta per provetta ml 5 | 4000 | 80000 | 0 | 84000
| 23 | Tappo a presa alta per provetta ml 10 | 200000 | 0 | 0 | 200000
| 24 | Tappo per provetta ria | 60000 | 0 | 0 | 60000
| 25 | Tappo alettato per provetta ml 5 | 136000 | 40000 | 160000 | 336000
| 26 | Tappo alettato per provetta ml 10 | 40000 | 0 | 0 | 40000
LOTTO 4: PIPETTATRICI AUTOMATICHE E RELATIVI PUNTALI
DESCRIZIONE | Riferimento | CARATTERISTICHE | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO | 1 | Pipettatrice volume fisso mcl 5 | 8 | 0 | 0 | 8
| 2 | Pipettatrice volume fisso mcl 10 | 8 | 0 | 0 | 8
| 3 | Pipettatrice volume fisso mcl 20/30 | 8 | 0 | 0 | 8
| 4 | Pipettatrice volume fisso mcl 50 | 8 | 0 | 0 | 8
| 5 | Pipettatrice volume fisso mcl 100 | 8 | 0 | 0 | 8
| 6 | Pipettatrice volume fisso mcl 200 | 8 | 0 | 0 | 8
| 7 | Pipettatrice volume fisso mcl 500 | 8 | 0 | 0 | 8
| 8 | Pipettatrice volume fisso mcl 1000 | 8 | 0 | 0 | 8
| 9 | Pipettatrice volume fisso mcl 5000 | 8 | 0 | 0 | 8
PIPETTATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME VARIABILE (volumi indicativi) | 10 | Pipettatrice volume variabile mcl 0,5 - 10 mcl | 12 | 0 | 8 | 20
| 11 | Pipettatrice volume variabile mcl 2 - 20 mcl | 12 | 4 | 12 | 28
| 12 | Pipettatrice volume variabile mcl 5 - 50 mcl | 4 | 0 | 20 | 24
| 13 | Pipettatrice volume variabile mcl 10 - 100 mcl | 12 | 0 | 8 | 20
| 14 | Pipettatrice volume variabile mcl 20 - 200 mcl | 16 | 8 | 20 | 44
| 15 | Pipettatrice volume variabile mcl 100 - 1000 mcl | 16 | 16 | 20 | 52
| 16 | Pipettatrice volume variabile mcl 1000 - 5000 mcl | 12 | 0 | 0 | 12
PIPETTATRICI AUTOMATICHE A 8 e 12 CANALI A VOLUME VARIABILE (volumi indicativi) | 17 | Pipettatrice 8 canali a volume variabile mcl 0,5-10 mcl | 4 | 0 | 0 | 4
| 18 | Pipettatrice 8 canali a volume variabile mcl 10-100 mcl | 4 | 0 | 0 | 4
| 19 | Pipettatrice 8 canali a volume variabile mcl 30-300 mcl | 12 | 0 | 20 | 32
| 20 | Pipettatrice 12 canali a volume variabile mcl 0,5-10 mcl | 4 | 0 | 0 | 4
| 21 | Pipettatrice 12 canali a volume variabile mcl 10-100 mcl | 4 | 0 | 0 | 4
| 22 | Pipettatrice 12 canali a volume variabile mcl 30-300 mcl | 4 | 4 | 0 | 8
PUNTALI PER PIPETTRATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E VARIABILE E MULTICANALE A VOLUME VARIABILE - senza filtro, non sterili, confezionamento in sacchetti da 500-1000 puntali. | 23 | Puntale mcl 1 - 10 | 4000 | 2000 | 0 | 6000
| 24 | Puntale mcl 0,5 - 20 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| 25 | Puntale mcl 2,0 - 200 | 680000 | 120000 | 520000 | 1320000
| 26 | Puntale mcl 20 - 300 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| 27 | Puntale mcl 200 - 1000 | 164000 | 200000 | 160000 | 524000
| 28 | Puntale mcl 1000 - 5000 | 4000 | 0 | 0 | 4000
PUNTALI PER PIPETTRATRICI AUTOMATICHE MONOCANALE A VOLUME FISSO E VARIABILE E MULTICANALE A VOLUME VARIABILE - con filtro, sterili e apirogeni , confezionati in rack - certificati per l'uso in Biologia Molecolare per PCR | 29 | Puntale c/filtro mcl 1 - 10 mcl | 1200000 | 0 | 40000 | 1240000
| 30 | Puntale c/filtro mcl 2 - 20 mcl | 800000 | 4000 | 40000 | 844000
| 31 | Puntale c/filtro mcl 2 - 100 mcl | 8000 | 0 | 40000 | 48000
| 32 | Puntale c/filtro mcl 2 - 200 mcl | 800000 | 20000 | 40000 | 860000
| 33 | Puntale c/filtro mcl 20 - 300 mcl | 4000 | 80000 | 0 | 84000
| 34 | Puntale c/filtro mcl 100 - 1000 mcl | 4000 | 80000 | 40000 | 124000
| 35 | Puntale c/filtro mcl 1000 - 5000 mcl | 4000 | 2000 | 0 | 6000
LOTTO 5: PIPETTATRICI PER PUNTALI A SIRINGA E RELATIVI PUNTALI
DESCRIZIONE | Riferimento | CARATTERISTICHE | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
PIPETTATRICI PER PUNTALI A SIRINGA E RELATIVI PUNTALI Microdosatore a spostamento positivo per il pipettaggio sequenziale di volumi da 1 a 10.000µl mediante la combinazione fra siringhe di diversi volumi e la posizione di apposito selettore | 1 | Pipettatrice per puntale a siringa | 12 | 12 | 0 | 24
PUNTALI A SIRINGA NON STERILI | 2 | Puntale a siringa mcl 5-100 n/sterile | 400 | 0 | 0 | 400
| 3 | Puntale a siringa ml 0.5 n/sterile | 2000 | 200 | 0 | 2200
| 4 | Puntale a siringa ml 1.25 n/sterile | 400 | 200 | 0 | 600
| 5 | Puntale a siringa ml 2.5 n/sterile | 800 | 200 | 0 | 1000
| 6 | Puntale a siringa ml 5.0 n/sterile | 2000 | 400 | 0 | 2400
| 7 | Puntale a siringa ml 12.5 n/sterile | 1200 | 400 | 0 | 1600
PUNTALI A SIRINGA STERILI PER USO IN PCR DEI SEGUENTI VOLUMI: | 8 | 5,0 ml | 400 | 0 | 0 | 400
LOTTO 6: PUNTALI ORIGINALI e/o COMPATIBILI CON STRUMENTAZIONE EPPENDORF GiA' IN DOTAZIONE ALLE AZIENDE
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
PUNTALI COMPATIBILI e/o ORIGINALI Eppendorf - per uso in PCR è richiesta massima precisione | 1 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 0,5 - 20 in rack sterile | 360000 | 4000 | 120000 | 484000
| 2 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 0,1 - 10 in rack sterile | 320000 | 0 | 0 | 320000
| 3 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 2 - 100 in rack sterile | 400000 | 4000 | 0 | 404000
| 4 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 2 - 200 in rack sterile | 4000 | 4000 | 0 | 8000
| 5 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 20 - 300 in rack sterile | 0 | 0 | 120000 | 120000
| 6 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf c/filtro mcl 50 - 1000 in rack sterile | 4000 | 0 | 140000 | 144000
| 7 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf senza filtro mcl 1 - 10 non sterili - In sacchetti | 240000 | 0 | 0 | 240000
| 8 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf senza filtro mcl 1 - 200 non sterili - In sacchetti - giallo | 48000 | 0 | 0 | 48000
| 9 | Puntale compatibile e/o originali Eppendorf senza filtro mcl 100 - 1000 non sterili - In sacchetti - azzurro | 240000 | 0 | 0 | 240000
LOTTO N. 7 PUNTALI ORIGINALI e/o CONPATIBILI CON STRUMENTAZIONE GILSON GIA' IN DOTAZIONE ALLE AZIENDE
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
PUNTALI COMPATIBILI e/o ORIGINALI Gilson - per uso in PCR è richiesta massima precisione | 1 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 0.1 - 0.2 senza filtro non sterile, in sacchetti | 40000 | 0 | 0 | 40000
| 2 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 0 - 200 senza filtro non sterile, in sacchetti | 80000 | 0 | 0 | 80000
| 3 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 2 - 30 c/filtro rack sterile | 0 | 4000 | 0 | 4000
| 4 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 2 - 200 c/filtro rack sterile | 4000 | 8000 | 0 | 12000
| 5 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 5 - 200 con punta sottile per gel, non sterile - in rack | 4000 | 0 | 0 | 4000
| 6 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 100 - 1000 c/filtro - in rack sterile | 4000 | 0 | 0 | 4000
| 7 | Puntale compatibile e/o originali Gilson mcl 200 - 1000 senza filtro non sterile, in sacchetti | 4000 | 0 | 0 | 4000
LOTTO 8: VETRINI, PORTAVETRINI E ALTRI ACCESSORI DEDICATI
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
VETRINI (COPRIOGGETTO, PORTAOGGETTO, POLARIZZATI) In vetro chiaro, lavati, asciugati, sgrassati, privi di impurità, adatti alla stampa con stampigliatrici automatiche. | 1 | Vetrino coprioggetto mm 18 x 18 | 1600 | 8000 | 0 | 9600
| 2 | Vetrino coprioggetto mm 22 x 22 | 0 | 0 | 4000 | 4000
| 3 | Vetrino coprioggetto mm 24 x 24 | 180000 | 200000 | 16000 | 396000
| 4 | Vetrino coprioggetto mm 24 x 50 | 320000 | 400000 | 480000 | 1200000
| 5 | Vetrino coprioggetto mm 24 x 60 | 80000 | 24000 | 0 | 104000
| 6 | Vetrino coprioggetto rotondo diametro mm 12 | 800 | 0 | 0 | 800
| 7 | Vetrino portaoggetto polarizzato mm 26 x 76 molato banda satinata | 200000 | 0 | 0 | 200000
| 8 | Vetrino portaoggetto mm 26 x 76 molato banda satinata | 360000 | 200000 | 70000 | 630000
| 9 | Vetrino portaoggetto mm 26 x 76 MOLATO | 200000 | 72000 | 0 | 272000
ALTRO MATERIALE VARIO: | 10 | Portavetrini postale polipropilene (da 2 posti) | 1200 | 400 | 16000 | 17600
| 11 | Portavetrini postale polipropilene (da 5 posti) | 0 | 800 | 0 | 800
| 12 | Scatola portavetrini plastica 25 posti | 800 | 400 | 40 | 1240
| 13 | Scatola portavetrini plastica 50 posti | 400 | 0 | 40 | 440
| 14 | Scatola portavetrini plastica 100 posti | 400 | 0 | 0 | 400
| 15 | Vassoio portavetrini plastica 40/50 posti | 80 | 80 | 40 | 200
| 16 | Vassoio portavetrini plastica 20 posti | 400 | 1000 | 400 | 1800
| 17 | Pinza per cestelli colorazione vetrini | 0 | 20 | 0 | 20
| 18 | Camera contaglobuli burker doppia con pinze | 40 | 40 | 20 | 100
| 19 | Vetrino copricamera di burker | 400 | 40 | 0 | 440
| 20 | Camera contaglobuli nageotte doppia con pinze | 12 | 40 | 20 | 72
| 21 | Vetrino per sedimento urinario 10 camere | 0 | 40000 | 12800 | 52800
LOTTO N. 9 SACCHETTI TRASPORTO
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
SACCHETTI PORTACAMPIONI |  | Sacchetti secondari portacampioni dotati di chiusura a clip e tasca esterna portacampioni. trasparenti con stampato su ciascuno in maniera indelebile il simbolo e la dicitura per il rischio infettivo - dimensioni 160*240mm circa, in confezioni da 100-200 sacchetti. | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 4800000
LOTTO N.10 FLACONI CON CONTAGOCCE
DESCRIZIONE | Riferimento | REQUISITI TECNICI MINIMI | Quantità AO-PG QUADRIENNALE | Quantità USL 1 QUADRIENNALE | Quantità USL 2 QUADRIENNALE | Quantità TOTALE QUADRIENNALE
FLACONI CON CONTAGOCCE |  | Flaconi con contagocce da 100 ml vetro scuro | 4800 | 0 | 0 | 4800