## Lotto 10 - Sistemi di Raccolta
Lotto 10 - SISTEMI DI RACCOLTA E TRASPORTO
Caratteristiche dei Dispositivi Offerti - Campionature
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Terreno di coltura uguale o superiore a 1 ml |  | X
Facilità di uso da parte dell’esecutore del prelievo | X
Sistema automatico / semi-automatico di estrazione ed eliminazione dell'asta | X
Punto di rottura delle aste evidenziato con banda |  | X
Caratteristica della sonda in termini di efficacia e quantità di campione eluito (relazionare) | X
Modularità dell’asta di prelievo per i vari utilizzi |  | X
Certificazione CLSI M-40 |  | X
Sistema per la raccolta e il trasporto in terreno di trasporto, in provetta, di campioni biologici per la ricerca di microorganismi aerobi, anaerobi, esigenti e per acidi nucleici e antigeni e Sistema per la raccolta e il trasporto in terreno di trasporto, in provetta, di campioni biologici per la ricerca di microorganismi aerobi, anaerobi, esigenti e per acidi nucleici e antigeni per tamponi uretrali e pediatrici |  | X
Sistemi per raccolta, trasporto in terreno e conservazione di feci e tamponi rettali per la ricerca di patogeni gastrointestinali e per la sorveglianza di batteri multiresistenti |  | X
Sistemi per la raccolta e trasporto di campioni biologici per la ricerca di virus, Chlamidia e Micoplasmi, che ne mantengano la vitalità, siano adatti ai saggi molecolari e alla conservazione per lungo tempo a bassa temperatura (-70°C) |  | X
Sistemi per la raccolta e trasporto di tamponi vagino-rettali per Streptococcus agalactiae |  | X
Stabilità a temperatura ambiente (15 / 25°) |  |  | X