## Lotto 11 - Immunometria Special
Lotto 11 - IMMUNOMETRIA SPECIALE
Caratteristiche degli Strumenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Strumentazione con diluizione automatica Intra-Run. |  | X
Numero di Kit liquidi o possibilità di ricostituzione automatica dei Kit Liofili a bordo macchina offerti |  |  | X
Rack reagenti refrigerato 2 – 8 °C |  | X
Capacità produttiva oraria superiore a 100 test/ora. |  |  | X
Metodiche in linea in offerta (non inferiori a 15) |  |  | X
Identificazione dei campioni tramite codice a barre, con sistema di lettura interno allo strumento. |  | X
Soluzione con il minor numero di strumenti |  |  | X
Assenza di Carry Over |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Numero di analiti offerti - VMax = 18 analiti. |  |  | X
Grado di automazione del test Cromogranina sul Sistema (NO ELISA) | X
Presenza del Recettore Umano ricombinante per il Test TRAB |  | X
Test TRAB non interferito da Biotina |  | X
Durata media delle calibrazioni degli analiti obbligatori |  |  | X
Disponibilità di differenti tipologie (pezzatura) di cartucce |  |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X