## Lotto 13 - TORCH
Lotto 13 - TORCH
Caratteristiche della Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Collegamento funzionale con altri strumenti dello stesso tipo o diversi, con particolare focus rispetto alla capacità di collegamento al Corelab. | X
Modalità di calibrazione posticipata con possibilità di ricalcolo dei risultati associati senza ripetere il dosaggio. |  | X
Caricamento in continuo dei reagenti e consumabili, senza interruzione dell’attività del singolo strumento. |  | X
Modalità di Gestione del Carry-Over (Completa di Certificazione). | X
Capacità produttiva oraria superiore a 150 test/ora. |  |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Espressione quantitativa dei dosaggi di IgG e IgM per i test TOXO, Rosolia e CMV. |  | X
Dosaggi non soggetti a interferenza da streptavidina / biotina |  | X
Kit a bassa richiesta (analiti indicati tra gli obbligatori con quantitativo totale inferiore a 1000 test / anno - VMax = 3) con scadenze superiore / uguale a 6 mesi. |  |  | X
Calibratori integrati nella stessa cartuccia dei reagenti. |  | X
Reagenti pronto all’uso (analiti obbligatori) - VMax = 18 analiti |  |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 12 analiti. |  |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X