## Lotto 14 - Farmaci e Droghe
Lotto 14 - FARMACI E DROGHE
Caratteristiche degli Strumenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Start-up automatico e programmabile dall’operatore. |  | X
Modalità di gestione del rerun automatico. | X
Termostatazione a bagno d'acqua delle cuvette di reazione. |  | X
Tempo di refertazione strumentazione immunometrica (Massimo consetito 15 minuti = 900 secondi) |  |  | X
Possibilità di ripetizione di un solo punto di calibrazione, verrà valutata la modalità di esecuzione del parametro e il suo svolgimento. | X
Dimensioni dell’analizzatore. |  |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Disponibilità di differenti tipologie (pezzatura) di cartucce |  |  | X
Durata media delle calibrazioni degli analiti obbligatori |  |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 13 analiti. |  |  | X
Software
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Controllo di Qualità presente sul software dell’analizzatore con possibilità di elaborazioni statistiche con metodologia six-sigma. |  | X
Possibilità di visionare le cinetiche di reazione sia graficamente sia con i valori di assorbanza. |  | X
Tracciabilità totale del dato analitico. Possibilità di visualizzare e stampare tutti i dati relativi a calibrazione, controlli, lotti dei reagenti e test dei pazienti in un unico Report personalizzabile. |  | X
Caratteristiche Assistenza Tecnica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva - Servizio di Help Line telefonico dedicato alla Farmacotossicologia. | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Manutenzione correttiva | X