## Lotto 15 - HPLC
Lotto 15 - HPLC
Caratteristiche della Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Rivelatore UV-VIS con cella termostatata (selezionabile tra 9° e 50°C con incrementi di 1°C) | X
Rivelatore fluorimetrico con cella termostatata (selezionabile da -10°C ambiente a 40°C con incrementi di 1°C) con alto valore “signal / noise” del Raman sul picco dell’acqua con accesso facilitato (frontale) a cella e lampada | X
Rivelatore elettrochimico manutenzione, verrà valutata il processo di smontaggio della cella e l'iter assegnato all'operatore per la manutenzione dell'apparato. | X
Riscaldatore di colonna con funzionamento a ventola e con possibilità di alloggiare almeno 4 colonne cromatografiche. | X
Numero di kit per automazione riportati nella tabella validati sul preparatore automatico offerto |  |  | X
Software gestionale multitasking (possibilità di rielaborare cromatogrammi in contemporanea all'acquisizione in corso) |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Kit per antiepilettici e Levetiracetam che prevedano l’utilizzo della medesima colonna analitica |  | X
Kit per antiepilettici. |  |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 13 analiti. |  |  | X
Accurato lavaggio (tempo non inferiore a 5 minuti) per ogni corsa cromatografica della %CDT |  |  | X
Per la %CDT, test solution pronta all’uso liquida ad elevata stabilità (non inferiore a 30 giorni) |  | X
Fasi mobili pronte all’uso e stabili una volta aperte per oltre 30 giorni a temperatura ambiente. |  | X
Kit unico per citrati e ossalati |  | X
Secondo standard interno per la quantificazione dell’ HVA e del 5-HIAA |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione, Formazione e Valutazione Esterna di Qualità
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Partecipazione a programmi VEQ internazionali indipendenti |  | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Manutenzione correttiva | X