## Lotto 17 - Microbiologia Fast -
Lotto 17 - MICROBIOLOGIA FAST
Sistema Automatizzato in Biologia Molecolare con Tecnologia in PCR Multiplex
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Multiplex PCR per infezioni osteoarticolari |  | X
Rilevamento contestuale per ogni pannello di batteri gram+, gram- , funghi. |  | X
Possibilità di rilevare nel pannello basse vie respiratori anche l’abbondanza relativa dei batteri (espressa in copie genomiche) |  | X
Possibilità di recuperare l’aliquota rimanente del campione lisato |  | X
Percentuale dei risultati invalidi < 1%. |  | X
Numero di target di resistenza per singolo pannello. |  |  | X
Numero di patogeni per singolo pannello. |  |  | X
Sistema per Antibiogramma rapido per GRAM- e per Emocolture
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Sistema da Banco: Dimensioni dell’analizzatore. |  |  | X
Sistema di espansione per aumentare la capacità di esecuzione dei test in risposta ad eventuali incrementi dell'attività | X
Risultati di antibiogramma in tempi inferiori alle 6 ore. |  | X
Possibilità di monitorare in tempo reale la progressione dell'analisi ed il risultato per singolo antibiotico |  | X
Composizione Pannelli: Numero Antibiotici Testati. |  |  | X
Composizione Pannelli: Tipologie di nuove molecole presenti. |  |  | X
Conservazione dei reagenti a Temperatura ambiente |  |  | X
Materiale di Smaltimento (Rifiuti) - Peso Ridotto |  |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X