## Lotto 18 - Isola Microbiologica
Lotto 18 - ISOLA MICROBIOLOGICA AD ALTA AUTOMAZIONE
Sistema robotico per la gestione delle indagini colturali della microbiologia (automazione delle fasi di inoculo del campione, semina, incubazione e digital imaging)
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Numero massimo di contenitori (campioni primari) caricabili contemporaneamente a bordo macchina. |  |  | X
Numero di piastre singole caricabili a bordo macchina contemporaneamente. |  |  | X
Tipologia di piastre singole caricabili a bordo macchina contemporaneamente. |  |  | X
Produttività Max della semina. |  |  | X
Produttività Max degli incubatori. |  |  | X
Range massimo di volume di campione inoculabile su piastra/vetrino/brodi con unica operazione (Range massimo = Valorizzazione in mL tra il Volume Minimo e il Volume Massimo) |  |  | X
Gestione con il massimo livello di automazione e sicurezza per l’operatore dei campioni semiliquidi e solidi. |  |  | X
Incubatori che consentano la gestione dei seguenti processi: ingresso delle piastre seminate, imaging delle piastre, uscita delle piastre richieste per le lavorazioni successive. |  |  | X
Imaging delle piastre: livello di definizione delle immagini relative alle piastre |  |  | X
Intelligenza artificiale. Disponibilità di sistemi di supporto alla refertazione con particolare focus sui campioni urinari e di sorveglianza |  | X
Software. Possibilità di generare Lean report dell’attività svolta dal sistema impostabili per periodi definiti dall’operatore (es. n. campioni gestiti, distribuzione orari arrivi campioni, n. piastre gestite per incubatore…) |  | X
Sistema automatizzato di identificazione di microrganismi (batteri, lieviti, micobatteri) mediante spettrometria MALDI TOF
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Integrazione fisica del colony picking-MALDI in catena |  | X
Identificazione diretta da emocoltura positiva. |  |  | X
Sistema automatico per l’esecuzione dell’antibiogramma di batteri Gram- e Gram+
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Determinazione MIC: MIC reale, corrispondente alla concentrazione in ug/ml della molecola di antibiotico fisicamente presente nel pozzetto. |  | X
Determinazione MIC: MIC ottenuta mediante estrapolazione o con altro metodo. |  | X
Numero massimo molecole di antibiotico testate per pannello/card |  |  | X
Numero massimo di concentrazioni di antibiotico fisicamente testate sul pannello/card |  |  | X
Sistema automatico a monitoraggio continuo di emocolture per il rilevamento dei batteri Aerobi, Batteri anaerobi e Miceti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Livello di automazione garantito per la fase di check-in, carico e scarico e dei flaconi. | X
Fornitura dei flaconi opzionali dedicati alla coltura di micobatteri nel sangue (Flaconi pronti all’uso compatibili con la strumentazione automatica offerta). |  | X
Fornitura dei flaconi opzionali per la coltura di miceti (Flaconi dedicati con agenti antimicrobici che inibiscono la crescita dei batteri). |  | X
Servizio di monitoraggio dell’intero percorso diagnostico “sepsi” relativo agli indicatori di performance (appropriatezza della richiesta, buone pratiche di prelievo, efficienza dei processi e dell’organizzazione logistica, monitoraggio epidemiologia locale e focus su microorganismi alert e MDRO). | X
Stesso middleware per la gestione del sistema automatico delle emocolture e del sistema Maldi-TOF |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X