## Lotto 19 - Allergologia
Lotto 19 - ALLERGOLOGIA
Caratteristiche della Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Numero di campioni eseguibili in contemporanea. |  |  | X
Numero di analiti analizzabili contemporaneamente. |  |  | X
Numero di reagenti a bordo a temperatura controllata. |  |  | X
Minor volume di aspirazione campione (specificare). |  |  | X
Curve di calibrazione comuni a più analiti. |  | X
Presenza di calibrazione Low Range |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Reagenti pronti all’uso e di produzione della ditta fornitrice della strumentazione |  | X
Disponibilità di differenti tipologie (pezzatura) degli Allergeni |  |  | X
Riconoscimento automatico (tramite barcode o altra tecnologia) di ogni nuovo kit di reagente caricato sullo strumento |  | X
Numero di singoli allergeni per il dosaggio di IgE specifiche: allergeni respiratori, alimentari, miceti, parassiti, carboidrati, enzimi, veleni d’insetti, farmaci e allergeni professionali |  |  | X
Numero di singoli allergeni molecolari/ricombinanti disponibili. |  |  | X
Stabilità a confezione aperta dei reagenti a bordo. Verrà attribuito il maggior punteggio all’offerta con la maggiore stabilità. |  |  | X
Allergeni in fase solida ad alta capacità di legame |  | X
Possibile ampliamento tecnologico con tecnologia microarray (IgE, IgG, IgG4) |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X