## Lotto 2 - Ematologia
Lotto 2 - EMATOLOGIA
Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Volume di Campione Aspirato (liquor, campioni pediatrici, esame emocromo-citometrico, altri liquidi bioligici "versamenti cavitari"). |  |  | X
Analisi in prediluito dei campioni con calcolo automatico dei risultati. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Linearità conteggi WBC |  |  | X
Linearità conteggi PLT |  |  | X
Disponibilità di almeno due metodi analitici per il conteggio RBC. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Numero di metodi analitici per il conteggio delle piastrine. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Per i laboratori HUB - Produttività oraria degli analizzatori ematologici per profilo analitico emocromo + formula WBC + NRBC. Il punteggio massimo sarà attribuito al valore maggiore, gli altri saranno determinati proporzionalmente rispetto a tale valore. |  |  | X
Per i laboratori SPOKE - Produttività oraria degli analizzatori ematologici per profilo analitico emocromo + formula WBC + NRBC. Il punteggio massimo sarà attribuito al valore maggiore, gli altri saranno determinati proporzionalmente rispetto a tale valore. |  |  | X
Numero di reagenti (lisanti, diluenti, coloranti) a bordo di ciascun analizzatore ematologico che garantisca la capacità di eseguire le analisi richieste (RBC, WBC, PLT, formula leucocitaria e reticolociti) senza richiedere particolari adattamenti. |  |  | X
Controllo Qualità giornaliero (CQI) con analisi di emocromo, formula leucocitaria, reticolociti ed eritroblasti con minor numero di fiale per ciascun livello analitico. | X
Programma di elaborazione dati Inter-laboratorio del CQI certificato ISO IEC 17043:2010. Fornire documentazione e/o certificazione. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Possibilità di identificare la presenza di RBC infettati da parassiti. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Quantificazione elementi immaturi (tipologia e numero percentuale) presenti nel campioni in esame. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. | X
Prestazioni Diagnostiche
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Maggior numero di parametri certificati e refertabili per il conteggio di cellule leucocitarie immature e attivate. |  |  | X
Canale di lettura dedicato alla rilevazione di cellule leucocitarie patologiche (es. blasti, linfociti neoplastici). Descrivere metodo di rilevazione. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Parametri refertabili ad uso diagnostico per la determinazione della cromia dei globuli rossi (emazie ipocromiche e ipercromiche) con verifica giornaliera su controlli a titolo noto. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Parametri refertabili ad uso diagnostico per la determinazione del volume dei globuli rossi (emazie microcitiche e macrocitiche) con verifica giornaliera su controlli a titolo noto Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Parametri certificati e refertabili per la determinazione della frazione immatura delle piastrine o piastrine reticolate con verifica giornaliera su controlli a titolo noto. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Sensibilità di lettura (LoD) dei liquidi biologici < 3 cellule/µL certificati (produrre certificazione). Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Sistema automatico per lo striscio e la colorazione dei vetrini che possa operare anche con analizzatori spenti e indipendentemente dalla linea automatizzata con possibilità di utilizzo di microprovette pediatriche. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Sistema automatico per lo striscio e la colorazione dei vetrini che possa operare secondo modalità selezionabili dall’operatore, cioè striscio e colorazione, solo striscio, solo colorazione, da provetta aperta. Relazionare | X
Caratteristiche Organizzative Progettuali
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Valutazione complessiva degli aspetti organizzativi proposti dalla soluzione tecnologica migliorativi rispetto a quanto richiesto. Saranno presi in considerazione: 1. Gli spazi richiesti dalla soluzione tecnologica proposta; 2. Le procedure di avvio e chiusura del lavoro; 3. Integrazione della strumentazione offerta (modalità di collegamento tra gli strumenti); 4. Livello di automazione con il minimo intervento manuale da parte dell'operatore. | X
Funzionalità disponibili nel sistema gestionale informatico (Middleware) fornito. Applicazione web del sistema gestionale esperto per la consultazione da remoto con password di accesso dedicate e la validazione territoriale dei referti, comprensiva di Delta Check per singolo paziente indipendentemente dal presidio dove è stato eseguito il precedente emocromo. | X
Collegamento fisico dell’analizzatore di immagini richiesto nei laboratori HUB con il sistema analitico offerto (preparatore di vetrini e analizzatori ematologici) per la lettura automatica dei vetrini in completa automazione, senza intervento dell’operatore. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Analisi di micro-provette (campioni pediatrici) in completa automazione da provetta chiusa su rack. Il punteggio sarà attribuito solo in caso di totale corrispondenza al requisito. |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Manutenzione correttiva | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X