## Lotto 20 - Proteine Specifiche
Lotto 20 - PROTEINE SPECIFICHE
Caratteristiche della Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Monitoraggio continuo del processo analitico con verifica e soluzione in automatico del fenomeno di eccesso di antigene (analiti obbligatori). |  |  | X
Numero di analiti per i quali è prevista la gestione automatica delle diluizioni per i valori fuori range (analiti obbligatori). |  |  | X
Comparto refrigerato per il mantenimento dei reagenti on board |  | X
Capacità reattivi on board. |  |  | X
Volume medio di campione necessario per l’esecuzione delle analisi nel liquor (Albumina, IgM, IgG). |  |  | X
Caricamento campioni e reagenti in continuo senza interruzione della seduta analitica |  | X
Sensore di livello e rilevazione coaguli. |  | X
Numero di campioni processabili per seduta (test / ora) dell'analizzatore offerto con più elevata performance |  |  | X
Tempi richiesti per la manutenzione strumentale. |  |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 19 analiti. |  |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Riconoscimento di un valore di riferimento nelle linee guida internazionali (IMWG) per il test catene leggere libere sieriche. |  | X
Uso di antisieri policlonali per il dosaggio delle Catene pesanti/leggere. |  | X
Gestione dei test al di fuori del collegamento in Host Query. |  | X
Calibratori e controlli con confezionamenti pronti all’uso, pre-barcodati per l’identificazione positiva. |  | X
Stabilità dei reagenti on board. |  |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X