## Lotto 21 - VES
Lotto 21 - VES
Caratteristiche della Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Metodica correlabile al metodo Westergren. |  | X
Tempo di refertazione strumentazione. |  |  | X
Termostatazione costante del campione +/- 1°C |  | X
Controlli di qualità su più livelli |  | X
Adozione stessi rack conta globuli, senza ulteriori manipolazioni della provetta sia in entrata che uscita (carico e scarico). |  | X
Minor volume di sangue in provetta per poter effettuare l'esame |  |  | X
Minima produzione di reflui. |  |  | X
Rilevazione e segnalazione da strumento del campione coagulato ed ematocrito basso. |  | X
Caricamento Random Access. |  | X
Software con possibilità di gestire CQ ed archivio storico paziente. |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X