## Lotto 22 - Sistema Automatizzat
Lotto 22 - SISTEMA AUTOMATIZZATO MONOTEST (infezioni respiratorie, batteri atipici, malattie da vettore e β-D-Glucano)
Caratteristiche del Sistema Analitico in CLIA
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Tempo medio di esecuzione dell’analisi eseguita sui test obbligatori. |  |  | X
Numero di campioni processabili per seduta (test / ora) |  |  | X
Strumentazione offerta. |  |  | X
Capacità di caricamento in continuo dei campioni. |  | X
Capacità di caricamento sia di provette primarie che di aliquote. |  | X
Possibilità di processare test con diversa tipologia di analisi all'interno della stessa seduta analitica. | X
Disponibilità di funzioni STAT per urgenze. |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 56 analiti. |  |  | X
Caratteristiche del Sistema Analitico per test β-D-Glucano
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Tempo di refertazione strumentazione. |  |  | X
Detection range da 6 pg/ml a 2000 pg/ml. |  | X
Presenza di controllo positivo. |  | X
Curva di calibrazione lotto-specifica memorizzabile. |  | X
Linearità 6-600 pg/ml. |  | X
Saggio basato su metodica Turbidimetrica. |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X