## Lotto 23 - Standard of Care
Lotto 23 - STANDARD OF CARE
Automazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo operativo. |  | X
Capacità del sistema di gestire il campione primario, con apertura e chiusura automatica, con asta di prelievo lasciata all’interno del dispositivo stesso. |  | X
Possibilità di dispensare aliquote del campione da tubo primario sia in un tubo secondario che in micropiastra con tracciamento informatico dei campioni. |  | X
Livello di automazione offerta per la strumentazione. | X
TAT intero sistema (dalla fase di caricamento dei reagenti/campioni all'interpretazione del primo risultato). |  |  | X
Tipologia di provette diverse utilizzabili dai sistemi. Sarà valutata la capacità dei sistemi di gestire e caricare tipologie di provette diverse presenti in commercio. |  |  | X
Sistemi automatizzati di tipo "aperto" (utilizzazione di kit presenti in commercio di ditte terze). |  | X
Strumentazione offerta. |  |  | X
Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Strumentazione con compatibilità meccanica e validazione dei materiali biologici raccolti con i dispositivi di prelievo eSwab, eNAT etc. |  | X
Numero di campioni caricabili contemporaneamente sul sistema. |  |  | X
Possibilità di customizzare protocolli di setup PCR per reagenti di amplificazione di ditte terze. |  | X
Sistema "sample to result" e completamente "walkaway" |  | X
Assenza di generazione di reflui liquidi. |  | X
Possibilità di recupero e stoccaggio in vial barcodabili dell’eluato di estrazione. |  | X
Stazioni refrigerate per consentire il mantenimento degli eluati degli acidi nucleici overnight |  | X
Utilizzo di puntali monouso sia per i campioni che per reagenti con azzeramento totale del carry over |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 11 analiti. |  |  | X
Utilizzo di sonde MGB (minor groove binder) con Dark Quencer per almeno CMV, EBV, Parvovirus B19, BKV. |  | X
Numero di matrici lavorabili con kit ed unico protocollo di estrazione. |  |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X