## Lotto 3 - POCT
Lotto 3 - POCT
Caratteristiche Prestazionali dei Sistemi di Chimica Clinica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Esecuzione contemporanea (con unica procedura) di tutto il profilo esami richiesto |  | X
Esecuzione senza stappare la provetta |  | X
Ridotto volume del campione e la facilità di dispensazione. Relazionare | X
Assenza di operazioni di attivazione/preparazione del reagente per eseguire i test. |  | X
Disponibilità di un controllo di qualità di tipo chimico integrato nel profilo reagente in grado di qualificare la prestazione di ogni singolo processo di misura. |  | X
Caratteristiche Prestazionali dei Sistemi di Ematologia
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Fase preanalitica di miscelazione standardizzabile per modi e per tempi e definibile dall'utente. | X
Esecuzione del profilo emocromo da provetta chiusa o capillare. Relazionare. | X
Modalità di controllo del processo analitico. (Si valuta il controllo chimico e/o elettronico integrato nel processo di analisi complementare all’esecuzione di QC esterni secondo le modalità raccomandate dal produttore). Relazionare. | X
Fornitura di sistema a 5 popolazioni |  | X
Controllo remoto dell'analizzatore in modalità "Fronte Macchina" per consentire di intervenire su calibrazioni, lavaggi e manutenzioni. | X
Caratteristiche Prestazionali dei Sistemi di Immunochimica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Reagenti pronti all’uso |  |  | X
Troponina ad alta sensibilità |  | X
Calibratori e controlli pronti all'uso. (Nulla da aliquotare o da ricostituire) |  |  | X
Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. (Si valuta il controllo chimico e/o elettronico integrato nel processo di analisi complementare all’esecuzione di QC esterni secondo le modalità raccomandate dal produttore) | X
Possibilità di esecuzione senza stappare la provetta con sistema cap-piercing |  | X
Scarico completamente sigillato contenente tutto il materiale di analisi |  | X
Controllo remoto dell'analizzatore in modalità "Fronte Macchina" per consentire di intervenire su calibrazioni, impostazioni e manutenzioni. | X
Caratteristiche Prestazionali dei Sistemi di Coagulazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Qualità: Modalità di controllo del processo analitico. (Si valuta il controllo chimico e/o elettronico integrato nel processo di analisi complementare all’esecuzione di QC esterni secondo le modalità raccomandate dal produttore). | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Caratteristiche relative al progetto
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Strumenti |  |  | X
Funzionalità disponibili nel sistema gestionale informatico (Middleware) fornito. Relazionare. | X