## Lotto 4 - Coagulazione
Lotto 4 - COAGULAZIONE
Automazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Centrifuga in linea con il sistema proposto. |  | X
Tracciabilità, memorizzazione e visualizzazione dei risultati. Sarà valutata la possibilità di memorizzare e di visualizzare le curve di reazione di tutte le tipologie di test eseguiti sulla strumentazione collegata che dovrà essere eseguita in automatico e senza l'intervento dell'operatore. |  | X
Gestione dei campioni - Sarà valutata la modalità di processazione dei campioni, in particolar modo sarà valutato il modulo d'interfaccia con ogni analizzatore proposto che sarà in grado di alloggiare il maggior numero dei campioni prima che il successivo sia reindirizzato lungo la catena in attesa che l'analizzatore abbia terminato il prelievo dei restanti campioni. Relazionare. | X
Caratteristiche degli Strumenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Tecnologia di lettura dei test coagulativi - Tecnologia di lettura ottica di tutti i test coagulativi per tutti gli strumenti. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. |  | X
Tecnologia point in space per il collegamento con il sistema di automazione. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. |  | X
Gestione del controllo di qualità - Sarà valutata la possibilità di gestire il controllo di qualità interno mediante carte di Levey-Jennings con possibilità di configurare regole di Westgard e gestire lotti diversi. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. |  |  | X
Re-Run e test Reflex - Possibilità di eseguire Re-Run automatico e test reflex a "cascata" in automatico in base a regole prestabilite dall'operatore. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. |  | X
Presenza di interferenti sui campioni - Verrà valutata, per tutta la strumentazione offerta, l'esistenza di un controllo di qualità per la presenza di interferenti (emolisi, bilirubina, lipemia). L'operatore dovrà indicare la presenza di un algoritmo di calcolo descrivendone le differenti lunghezze d'onda presenti consenta d'impostare soglie di allarme indicandone la possibilità di configurazione da parte dell'operatore. | X
Gestione delle regole di routing - sarà valutata la fattibilità del sistema di automazione proposto a gestire regole di routing dei campioni a seconda delle necessità di rerun e reflex indicate dal laboratorio. Sarà inoltre valutata la capacità del sistema di automazione con applicazione di reindirizzamento del campione allo strumento di analisi disponibile, senza la necessità di un intervento manuale (es. spostare il campione dal punto di uscita a quello di ingresso). | X
Velocità degli analizzatori: indicare velocità di esecuzione analitica di un profilo (PT APTT Fibrinogeno Clauss, DDimero) partendo da condizione di stand-by strumentale nella configurazione stand-alone |  |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Reagenti liquidi pronto uso per la Routine quali PT, APTT, FIB, AT3 e DD |  |  | X
Reagente APTT con attivatore silice e fosfolipidi sintetici - Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto |  | X
Reagente Fibrinogeno: Concentrazione Trombina di circa 100 UNIH/mL. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Linearità del D-Dimero - sarà valutato il tipo di Reattivo per il test D-Dimero che dovrà essere con metodo immunologico al lattice con linearità definita secondo le linee guida CSLI. | X
Metodica APCR-V con test a base APTT che prevede la pre-diluizione in plasma carente di FV e tramite APC per l’identificazione della mutazione FV Leiden. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 17 analiti. |  |  | X
Software TAO
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
DDimero con certificazione del cutoff clinico di esclusione Embolia Polmonare/Trombosi Venosa Profonda, migliore sensibilità e VPN, miglior CV per valori prossimi al cutoff e migliore linearità senza necessità di diluizioni progressive; | X
vWF:Ag vWF:RiCo: migliore linearità dei metodi | X
Disponibilità di plasma normale certificato da usare nei test di miscela |  | X
Score clinici (HAS-Bled, CHAD-VASc) dedicati al paziente. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Esecuzione di statistiche dedicate al TTR del paziente e del Centro. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
App dedicata al paziente per la visualizzazione della prescrizione terapeutica AVK. Visualizzazione giornaliera della quantità di farmaco da assumere. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Middleware di Settore
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Sistema di regole di validazione automatica dei risultati in base a range di normalità, età dei pazienti, diagnosi e altre indicazioni. | X
Memorizzazione e visualizzazione delle curve di reazione e dei grafici di interferenza (HIL) di tutte le tipologie di test eseguiti sulla strumentazione collegata, automaticamente e senza intervento dell’operatore. | X
Tracciabilità e invio dei lotti reagenti in uso sulla strumentazione insieme ai risultati dei campioni. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Visualizzazione centralizzata del numero di test disponibili, dello stato della strumentazione collegata e delle manutenzioni. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Centralizzazione del QC con verifica degli allineamenti strumentali. Verrà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Caratteristiche Assistenza Tecnica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X