## Lotto 5 - Emogasanalisi
Lotto 5 - EMOGASANALISI
Caratteristiche Prestazionali dei Sistemi
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Sicurezza del sistema per l’operatore e riduzione del rischio biologico; in particolare, non devono essere presenti aghi o sonde esposte in fase di campionamento e le operazioni manuali di gestione del campionamento devono essere minime. Si penalizzano i sistemi a sonda esposta o che richiedono la rimozione manuale di blocca coaguli. | X
Campionamento per tutti i dispositivi: siringa, capillare, provetta di raccolta aperta (per la determinazione del Ca++), senza adattatore |  | X
Numerosità dei parametri misurati. |  |  | X
Misurazione diretta dell’Hb Fetale |  | X
QC, il controllo di qualità offerto deve garantire al Laboratorio centrale di verificare la qualità dell’intero sistema analitico e la relativa accuratezza diagnostica del risultato. Si valutano: - Rilevazione e qualifica delle non conformità; - Segnalazione delle azioni correttive; - Tracciabilità delle azioni eseguite. | X
Sistema in grado di eseguire uno o più CQ a richiesta dell’operatore, anche da remoto ed in grado di visualizzare e stampare il risultato CQ ed i grafici di valutazione Levey-Jennings in tempo reale |  | X
Tempo necessario per la stampa del risultato dal momento dell'aspirazione. |  |  | X
Volume di campione necessario per l’esecuzione del test da siringa, verrà valutato il volume di riempimento del dispositivo di prelievo massimo richiesto (Allegare estratto manuale). |  |  | X
Volume di campione aspirato per l’esecuzione del test da capillare. |  |  | X
Strumentazione dotata di batteria integrata per utilizzo “Bed-Side” e possibilità di movimentazione (fisso - mobile) |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Componenti e Materiali (es: reagenti, sensori, CQ, scarico, calibratori, soluzione di lavaggio, validatori, attivatori) dello Strumento offerto da parte dell'operatore economico e necessariamente obbligatori per permettere la refertazione del profilo completo richiesto. | X
Conservazione a Temperatura Ambiente: Si premieranno soluzioni che permettano la conservazione dei materiali offerti a temperatura ambiente (dichiarare temperatura ambiente) |  |  | X
Quantità (peso) di rifiuti prodotti. |  |  | X
Disponibilità di differenti tipologie (pezzatura) di cartucce |  |  | X
Misurazione diretta Hb |  | X
Misurazione Mg++ |  | X
Calibrazione interrompibile per esecuzione esame STAT |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Manutenzione correttiva - Assistenza tecnica tramite numero verde dedicato 24/24, 365gg anno con controllo remoto e diagnostica a distanza da parte della ditta aggiudicataria. | X