## Lotto 6 - Elettroforesi e Glica
Lotto 6 - ELETTROFORESI E GLICATE
Caratteristiche degli Strumenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
SISTEMA SU GEL DI AGAROSIO. Descrivere il grado di automazione della macchina, sarà premiata la soluzione automatica con minor intervento dell'operatore | X
SISTEMA CAPILLARE. Modalità di termostatazione dei capillari con sistema Peltier a contatto diretto. |  | X
SISTEMA CAPILLARE. Tracciabilità reagenti tramite Rfid. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
SISTEMA CAPILLARE. Antisieri per immunotipizzazione dotati di tappo perforabile ed alloggiati su vano refrigerato, Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
SISTEMA CAPILLARE. Possibilità di impostazione (secondo regole impostate dall'operatore) di test reflex per campioni con sospetta componente monoclonale. |  | X
SISTEMA CAPILLARE. Manutenzione automatica e programmabile da software. |  | X
Software
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Software per aiuto interpretativo del tracciato elettroforetico con valutazione morfologica di ogni singola frazione |  | X
Archiviazione in un unico file paziente dei dati relativi ad eventuali esami elettroforetici e di immunodosaggi quale Tipizzazione delle componenti monoclonali eseguite su altra strumentazione e afferenti al sistema. | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Fornitura KIT immunotipizzazione crioglobuline e ricerca criofibrinogeno |  | X
SISTEMA CAPILLARE. Sensibilità per il rilevamento delle componenti monoclonali |  |  | X
SISTEMA CAPILLARE: Flessibilità di combinazione di reagenti a bordo per le metodiche in uso. Verrà analizzata la soluzione che permette la maggior combinazione dei reagenti offerti. | X
METODICA Hb varianti. Assenza di frazioni glicosilate sul tracciato per il dosaggio di Hb varianti e native. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. |  | X
SISTEMA IN AGAROSIO. Coloranti per immunofissazione pronti all’uso. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Quantità (peso) di rifiuti prodotti per Elettroforesi Sieroproteica |  |  | X
PER METODICA HbA1c. Possibilità di individuare e quantificare l’HbA2 nel cromatogramma del dosaggio dell’HbA1c. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X