## Lotto 9 - CQI
Lotto 9 - CQI
Software di Gestione dei CQI
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Software di gestione dei dati del CQI su piattaforma web in grado, senza moduli aggiuntivi, di elaborare Errore Totale, metrica Sigma e Curve di Potenza per identificazione del corretto pannello regole Westgard. | X
Possibilità di creare quotidianamente tramite il software di gestione QC, senza aggiunta di report o moduli aggiuntivi che prevedano esportazioni da file sorgenti rielaborati tramite altri software (Excel, Access, ecc.), una statistica che consenta di rendicontare il numero di controlli eseguiti, comprensivi di test esclusi e rifiutati, sia per periodi selezionabili a scelta sia per settore. |  | X
Applicazioni pop-up che permettano una facile visualizzazione dei dati rifiutati del giorno, confronti interlaboratorio, elevati CV, lotti in scadenza e malfunzionamenti legati all’importazione automatica dati. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Presenza di avvisi automatici (principalmente attraverso messaggi di alert a monitor), senza aggiunta di ulteriori moduli, che evidenzino elevati CV %, violazione di regole di Westgard, errori di importazione, scadenza dei lotti, criticità negli obiettivi di qualità. |  | X
Livello di sicurezza: accesso al programma con password personali con scadenza e diversi livelli di autorizzazione definibili per singolo utente. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Software di gestione dei dati CQI con grafici Lewey Jenning personalizzabili con scelta di pannelli e serie, Youden Plot, Cusum e report riassuntivi. | X
Gestione dell’accuratezza: possibilità di confrontare on-line, in modo automatico i propri dati del Controllo di Qualità Interno, senza invio dei dati con i risultati inter-laboratorio per una valutazione di accuratezza dei valori. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti |  | X
Funzionalità automatica che suggerisca le regole di Westgard da applicare in funzione dei traguardi analitici scelti e quindi ridurre la percentuale di sedute erroneamente rifiutate, con conseguente risparmio di tempo e di costi. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Controllo multiparametrico per i marcatori epatite B per un massimo di 3 analiti che consentano di dosare anti HBe ed anti HBs nello stesso tubo primario caricabile direttamente sulla apparecchiatura. | X
Controllo di immunometria: in relazione all'abbattimento quantitativo della gestione dei flaconi l'operatore economico dovrà illustrare le peculiarità del materiale liquido proposto in offerta di gara(omnicomprensivo di ormoni, ormoni speciali, marcatori tumorali, troponini HS I/T). | X
Controlli immunometria: Volume per flacone, con rapida turnazione dei flaconi, anche per evitare sprechi legati alla instabilità di analiti sensibili. |  |  | X
Parametri proposti, relazionare in merito alla copertura dei parametri richiesti, indicando eventuali mancanze. | X
Controllo multiparametrico per i marcatori epatite B per un massimo di 3 analiti che consentano di dosare HBe Ag ed anti HBc IgM nello stesso tubo primario caricabile direttamente sulla apparecchiatura. |  | X
Al fine di perseguire la miglior commutabilità dei materiali di controllo finiti e non delle singole componenti, per i settori di chimica clinica ed immunometria sarà valutata, attraverso le schede tecniche, la presenza di elevate concentrazioni di materiale umano. | X
Controlli per sierologia virologica in matrice umana superiore al 99% sul volume totale (non per singola componente) senza aggiunta di componenti animali, al fine di garantire la massima commutabilità ed essere simili ai sieri dei pazienti. |  | X
Caratteristiche Assistenza Tecnica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Sarà valutata la frequenza, la modalità e il programma proposto per l'addestramento del personale del Laboratorio, anche in relazione all'aggiornamento continuo, dal punto di vista scientifico, sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X