## Lotto 10
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 10
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA SISTEMA DI PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI - Per tutti i sistemi di prelievo e conservazione di campioni microbiologici:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Adattabilità ai sistemi di semina automatica dei campioni biologici su terreni solidi;
Sistemi costituiti da aste (sonde floccate o similari) sterili per il prelievo del campione in associazione con terreni di mantenimento/arricchimento;
Terreni di trasporto liquidi per il mantenimento/sopravvivenza massima dei microrganismi specifici per ciascuna tipologia di campione;
Disponibilità̀ del campione eluito in fase liquida, pronto per la coltura batterica ed altre metodiche di laboratorio, al fine di ridurre per quanto possibile il numero di prelievi;
Standardizzazione delle procedure di prelievo assicurando il comfort dei dispositivi per il prelievo sul paziente;
Standardizzazione dei sistemi di prelievo;
Possibilità̀ di riconoscimento del dispositivo/campione con codice colore o altro idoneo sistema;
Disponibilità di indicazioni applicative per ulteriori indagini di laboratorio, oltre la coltura;
Certificazioni nazionali ed internazionali.
Kit composto da asta / tampone con sonda per prelievo:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
In plastica resistente;
Con punto di rottura;
Con sonda secca in fibra di nylon con capacità di assorbimento del campione veloce ed elevata;
Con sonda secca in fibra di nylon ad elevata capacità di rilascio e dispersione del campione prelevato;
Sterile, monouso, con incarto singolo.
Provetta con tappo con terreno di trasporto: - Con tappo a vite; - Con fondo conico; - Con terreno di trasporto di campioni biologici; - Stabile a temperatura ambiente; - Centrifugabile; - Sterile.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)