## Lotto 8
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 11
La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Il sistema deve garantire un reale accesso continuo e immediato dei campioni onde permettere l’inserimento di nuove accettazioni durante il processo analitico (in routine e in urgenza) senza influire sulle analisi in corso e sulla programmazione di analisi precedentemente imputate, con l’obiettivo di refertare esami nel minor tempo possibile, garantendo un flusso di lavoro continuo: accettazione–processazione–refertazione in completa automazione;
L’archivio dei reagenti deve essere automatico e gestito dal software dello strumento;
Sistemi di controllo e di allarme (visivi e/o acustici) di interruzione o malfunzionamento del sistema operativo, in qualsiasi fase di esecuzione dei test;
Sensore di livello e rivelatore coaguli;
Produttività di almeno 100 / test ora;
Fornitura di almeno il 50% dei test richiesti.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)