## Lotto 14
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 14
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio.
Fornitura di tutti i reagenti e il materiale consumabile necessario per l’esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;
Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell’attività;
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria e comunque non inferiore a quanto richiesto nel presente capitolato tecnico;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori;
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI PREVISTI PER I LABORATORI DELL’A.O. DI PERUGIA E DELL’A.O. DI TERNI - PENA ESCLUSIONE:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Produttività analitica minima per singolo strumento: 450 test / ora fotometrici;
Interfacciamento bidirezionale con il sistema informatico di Laboratorio (LIS);
Caricamento in continuo dei campioni con riconoscimento degli stessi tramite codice a barre;
Vano refrigerato per i reagenti;
Training al personale e supporto tecnico-specialistico;
Assistenza tecnica full-risk che preveda 2 visite di manutenzione preventiva all’anno e che preveda tutte le riparazioni entro le 48 ore dall’apertura della segnalazione;
Fornitura della catena di custodia per l’esecuzione degli esami tossicologici su matrice ematica e urinaria;
Marcatura CE: i reagenti, i calibratori, i materiali di controllo, i prodotti consumabili e la strumentazione, nonché i relativi accessori, devono soddisfare i requisiti essenziali prescritti dal D.lgs. n. 332/2000 in attuazione della direttiva 98/79 CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro IVD e recare la relativa marcatura CE apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione e sulle confezioni commerciali;
Fornitura di frigoriferi e congelatori provvisti di datalog per la tracciabilità della temperatura e di foro passante per sonda esterna per la rilevazione della temperatura;
Aggiornamenti tecnologici hardware e software durante l’intera durata del contratto.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)