## Lotto 15
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 15
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - STRUMENTAZIONE E REAGENTI:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
N° 2 sistemi HPLC (1 per A.O. Perugia, 1 per A.O. Terni) modulari nuovi di ultima generazione dotati di pompa quaternaria, di campionatore automatico, di alloggiamento portacolonna termostatato, valvola di selezione automatica della colonna attivabile da PC (minimo tre colonne), degasatore automatico in linea, rivelatore UV/visibile, rivelatore fluorimetrico, rivelatore elettrochimico, PC con software di gestione dati dedicato all’utilizzo clinico e stampante;
N° 2 preparatori automatici (1 per A.O. Perugia, 1 per A.O. Terni) dotati di lettore a codice a barre;
campionatore automatico per vials da 2 ml con volume di iniezione variabile da software (volume di iniezione di 1-100 μL);
Le vials dovranno essere dotate di tappo a tenuta e di inserti conici per volumi ridotti ove richiesto dalla procedura analitica oppure dovranno essere fornite vials con fondo conico;
tutte le attrezzature devono possedere il marchio CE ed attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI;
Kits reattivi pronti all’uso, aventi marchio CE/IVD, contenenti tutto il materiale necessario per la corretta esecuzione dei tests (controlli, calibratori, colonne analitiche, filtri precolonna, peek nut, vials, tappi per vials ecc.);
Al momento della consegna i kits dovranno avere scadenza non inferiore a 12 mesi dalla data di fornitura; dovrà, inoltre, essere riportata la modalità di conservazione e la validità di tutti i componenti del kit;
Ogni kit dovrà contenere il volume di fase mobile sufficiente per l’esecuzione di tutti i test dichiarati, compresi i volumi di condizionamento della colonna, senza ricorrere al ricircolo della fase mobile;
Calibratori compresi nella confezione con scadenza non inferiore a 6 mesi;
Dovranno essere forniti calibratori e controlli per tutti gli analiti in quantità sufficiente per rispondere al numero di sedute analitiche indicate nella tabella considerando che per ogni seduta analitica vengono preparati un campione di calibratore e un campione per ognuno dei livelli di controllo;
Kit per catecolamine urinarie e VMA con rilevazione in fluorimetria;
Kit per VMA che preveda la preparazione del campione urinario senza purificazione SPE;
Kit per Levetiracetam che preveda la preparazione del campione sierico con purificazione SPE;
Kit per Acido 5 aminolevulinico, porfobilinogeno (5-ALA-PBG) con metodica in cromatografia su colonna e rilevazione spettrofotometrica;
Per la %CDT, refertazione quantitativa delle glicoforme della transferrina nello stesso cromatogramma;
Procedura del kit per la %CDT più conforme e correlata alle raccomandazioni dell’IFCC-CDT-WG (fornire scheda tecnica / lavori scientifici);
Set di controllo almeno a 2 livelli per tutti i test;
Partecipazione a programmi di VEQ.
SOFTWARE e MIDDLEWARE (Sistema Supervisione da remoto degli analizzatori decentrati):
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Controllo del sistema HPLC da computer remoto tramite HOST con accesso regolamentato;
Middleware interfacciato bidirezionalmente al LIS del laboratorio avente le seguenti caratteristiche:
possibilità di registrare nel sistema campioni non provenienti da LIS;
possibilità di ricercare in archivio altri prelievi dello stesso paziente per poterli “agganciare” allo stesso paziente;
possibilità di eseguire esami direttamente sullo strumento prima di aver registrato i campioni a sistema;
validazione del singolo esame;
validazione del prelievo (tutti gli esami cumulativamente);
invio liste di lavoro, ricezione risultati;
possibilità di creare diversi profili di accesso personalizzabili.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)