## Lotto 16
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 16
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione certificata CE-IVD; dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio (LIS);
Fornitura di tutto il materiale consumabile necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, toner, ecc. ecc.), nulla escluso;
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.
STRUMENTI PER ANTIBIOGRAMMA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistema automatico walkaway, corredato di supporto adeguato se da banco. Ciascun modulo strumentale deve essere in grado di effettuare almeno 50 test in contemporanea per ciclo di lavoro e che comprenda le seguenti determinazioni: antibiogramma di batteri Gram positivi, Gram negativi. Software gestionale per interpretazione dei valori di MIC rilevati secondo le linee guida EUCAST vigenti con possibilità di applicazione regole esperte;
Standardizzazione dell’inoculo batterico mediante apposito densitometro;
Caricamento pannelli/card in modalità random;
Presenza nei pannelli/card di molecole di recente introduzione specifiche per batteri multiresistenti (ceftazidime/avibactam, ceftolozano/tazobactam, meropenem/vaborbactam);
Pannelli/card con codice a barre identificativo prestampato di fabbrica;
Stampante integrata o esterna;
Strumenti adeguatamente dimensionati ai carichi di lavoro richiesti dai singoli ospedali.
STRUMENTI PER EMOCOLTURE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistemi automatici dotati di agitazione continua, completamente non invasivi sia nella fase analitica che preanalitica, in grado di determinare la presenza di germi aerobi, anaerobi e miceti nel sangue;
Flaconi contenenti sostanze specifiche per la neutralizzazione di antibiotici eventualmente presenti nel campione;
Caricamento random dei flaconi;
Disponibilità di flaconi dedicati per campioni a basso volume (pediatrici);
Middleware in grado di integrare in un’unica rete, collegata con il LIS, tutti gli incubatori per emocolture, anche quelli presenti in altri reparti, laboratori, ospedali;
Capacità di legare ad un unico codice a barre, corrispondente alla richiesta, i flaconi (almeno 2) che costituiscono il set di emocoltura, con funzionalità di sincronizzazione automatica con il gestionale LIS di laboratorio;
Stampante integrata o esterna.
STRUMENTI PER COLORAZIONE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistemi in completa automazione (dalla fissazione all’asciugatura), compatti con capacità del rotore di almeno 12 vetrini in grado di effettuare colorazioni di Gram;
Sistema dotato di lettore di codici a barre per assicurare la tracciabilità di vetrini e dei reagenti;
Programmi di colorazioni impostabili;
possibilità di eseguire almeno tre protocolli diversi per ogni differente colorazione;
possibilità di lavorare in mono test a singolo vetrino e di libera impostazione del numero di vetrini da colorare.
SISTEMA PER IDENTIFICAZIONE BATTERICA MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MASSA MALDI TOF
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumento di ultima generazione automatico per l’identificazione di Batteri, lieviti, micobatteri con tecnologia MALDI ToF corredato di software gestionale;
Integrazione in middleware unico del dato di identificazione MALDI ToF e di quello di farmaco-sensibilità proveniente dalla strumentazione per antibiogramma;
In caso di guasto dello strumento MALDI ToF dovrà essere resa disponibile l’identificazione con altra strumentazione presente nel laboratorio.
REQUISITI INFORMATICI INDISPENSABILI E PROGETTO DI FORNITURA - Piattaforma informatica per la gestione completa del settore di microbiologia, che coordini tutte le strumentazioni previste nel presente capitolato tecnico (escluso coloratore), collegata al LIS del laboratorio e dovrà consentire:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
L’invio di Alert in tempo reale dei principali germi sentinella;
Il monitoraggio delle infezioni ospedaliere con la possibilità di operare elaborazioni statistiche per valutare l’epidemiologia locale e dei germi sentinella;
La gestione integrata dello strumento in spettrometria di massa con il sistema di identificazione ed antibiogramma;
Unico software gestionale degli incubatori per le emocolture.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)