## Lotto 17
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 17
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione certificata CE-IVD, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;
Collegamento con il sistema informativo di laboratorio;
Fornitura di tutto il materiale consumabile necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, toner, ecc. ecc.), nulla escluso;
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria;
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;
Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.
SISTEMA AUTOMATIZZATO COSTITUITO DA STRUMENTI E REATTIVI PER LA RICERCA IN BIOLOGIA MOLECOLARE CON TECNOLOGIA IN PCR MULTIPLEX DI PATOGENI DA RILEVARE IN URGENZA A PARTIRE DA CAMPIONI BIOLOGICI UMANI
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistema automatizzato di ultima generazione, in grado di eseguire singolarmente in completa automazione e in urgenza l’estrazione degli acidi nucleici dal campione, la purificazione, l’amplificazione fino al rilevamento e interpretazione dei risultati di tutti i pannelli richiesti, nessuno escluso pena esclusione;
Marcatura CE su strumentazione e reattivi forniti per l’esecuzione dei test richiesti;
Analisi qualitativa contemporanea di patogeni a DNA e RNA con presenza di controllo interno;
Tempo massimo di esecuzione non superiore a 100 min. (incluse eventuali fasi di preparazione del campione);
Metodologia walk-away, senza alcun intervento dell’operatore tra l’avviamento della seduta analitica e la generazione dei risultati;
Kit completi di tutti i reagenti e consumabili necessari all’esecuzione dei test, confezionati in pannelli monotest e pronti all’uso, con scadenza minima non inferiori a 9 mesi;
Presenza di un controllo di processo in ogni singolo pannello per la verifica dell’intero processo analitico;
Possibilità di visualizzare le curve di amplificazione;
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica ordinaria e straordinaria
STRUMENTO AUTOMATIZZATO E DI ULTIMA GENERAZIONE , IN GRADO DI ESEGUIRE SINGOLARMENTE IN COMPLETA AUTOMAZIONE E IN URGENZA L’ANTIBIOGRAMMA RAPIDO PER GRAM- E RELATIVA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Marcatura CE su strumentazione e reattivi forniti per l’esecuzione dei test richiesti;
Strumentazione nuova e di ultima generazione;
Strumento da banco modulare;
Tempo massimo di esecuzione non superiore a 6 ore;
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica ordinaria e straordinaria
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)