## Lotto 18
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 18
SPECIFICHE TECNICHE INDISPENSABILI - SISTEMA ROBOTICO PER LA GESTIONE DELLE INDAGINI COLTURALI DELLA MICROBIOLOGIA (AUTOMAZIONE DELLE FASI DI INOCULO DEL CAMPIONE, SEMINA, INCUBAZIONE E IMMAGINI DIGITALI) PER A.O. TERNI E A.O. PERUGIA, COLONY PICKING- IDENTIFICAZIONE MALDI-TOF SOLO PER A.O. PERUGIA:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione nuova e di ultima generazione certificata CE-IVD
Automazione delle fasi di inoculo e semina di terreni di coltura in piastra (90mm) direttamente da campione primario.
Sistema di semina con produttività effettiva non inferiore a 150 piastre / ora.
Automazione dell’inoculo dei brodi di arricchimento direttamente da campione primario.
Automazione dell’allestimento di vetrini direttamente da campione primario.
Capacità di stappare/svitare e tappare/avvitare automaticamente i dispositivi di trasporto dei campioni biologici in fase liquida.
Etichettatura delle piastre tramite codici a barre.
Personalizzazione dei protocolli di semina per singola tipologia di campione
1 incubatore aria-ambiente e 1 incubatore CO2, da almeno 1.000 postazioni ciascuno, ad alloggiamento singolo.
Sistema di acquisizione e analisi delle immagini digitali.
Postazioni di lavoro per la lettura delle immagini e gestione digitale dell’iter diagnostico (almeno 6 postazioni di lavoro inclusive di hardware).
Possibilità di lettura degli esami colturali (immagini digitali) da remoto con possibilità di ordinare sugli stessi i test successivi all’isolamento microbico (follow-up work).
SISTEMA AUTOMATIZZATO DI IDENTIFICAZIONE DI MICRORGANISMI (BATTERI, LIEVITI, MICOBATTERI) MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MALDI-TOF (A.O. PERUGIA):
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Fornitura di sistema di “picking” delle colonie da terreni solidi e preparazione automatizzata MALDI-ToF in grado di lavorare su coordinate preregistrate in fase di lettura digitale delle colture del sistema robotico offerto;
Strumentazione nuova e di ultima generazione certificata CE-IVD;
Possibilità di identificazione diretta da emocolture positive;
Integrazione in middleware unico del dato di identificazione MALDI-ToF e di quello di farmaco-sensibilità proveniente dalla strumentazione per antibiogramma.
SISTEMA AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DELL’ANTIBIOGRAMMA DI BATTERI GRAM- E GRAM+ (A.O. PERUGIA):
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione nuova e di ultima generazione certificata CE-IVD;
Strumentazione walk-away che garantisca completa automazione per incubazione, lettura e interpretazione dei pannelli/card per antibiogramma;
Capacità analitica di almeno 200 test caricabili contemporaneamente nello strumento/strumenti;
Software gestionale per interpretazione dei valori di MIC rilevati secondo le linee guida EUCAST vigenti con possibilità di applicazione di regole esperte;
Standardizzazione dell’inoculo batterico mediante apposito densitometro;
Caricamento pannelli/card in modalità random;
Pannelli/card con codice a barre prestampato;
Pannelli/card con chiusura tale da evitare lo spilling della sospensione batterica inoculata;
Presenza nei pannelli/card di molecole di recente introduzione specifiche per batteri multiresistenti (almeno ceftazidime/avibactam, ceftolozano/tazobactam, meropenem/vaborbactam) e molecole per il rilevamento dei principali markers di resistenza (almeno ESBL, CRE, MRSA, VRE)
SISTEMA AUTOMATICO A MONITORAGGIO CONTINUO DI EMOCOLTURE PER IL RILEVAMENTO DEI BATTERI AEROBI, BATTERI ANAEROBI E MICETI, CONNESSO PER VIA INFORMATICA CON IL SISTEMA ROBOTICO (A.O. PERUGIA):
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistema completamente non invasivo sia nella fase preanalitica che analitica;
Capacità analitica adeguata al carico di lavoro (almeno 1.200 postazioni);
Caricamento random dei flaconi;
Protocolli di lavoro predefiniti o impostabili dall’operatore per singolo flacone posizionato;
Presenza di sostanze in grado di inibire l’effetto degli antibiotici;
Possibilità di evidenziare le curve di crescita dei microrganismi;
Disponibilità di flaconi dedicati per campioni a basso volume (pediatrici);
Middleware in grado di integrare in un’unica rete, collegata con il LIS, tutti gli incubatori per emocolture, anche quelli eventualmente presenti in altre sedi;
Capacità di legare ad un unico codice a barre, corrispondente alla richiesta, i flaconi (almeno 2) che costituiscono il set di emocoltura, con funzionalità di sincronizzazione automatica bidirezionale con il gestionale LIS di laboratorio.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)