## Lotto 20
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 20
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI - SISTEMA NEFELOMETRICO \ TURBIDIMETRICO, COMPLETAMENTE AUTOMATICO WALK-AWAY:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumentazione nuova e di ultima generazione;
Strumentazione aperta con possibilità di implementare metodiche di terza parte, senza oneri aggiuntivi;
Possibilità di determinare le proteine su siero, urine, liquor e altro fluido biologico;
Caricamento con accesso random dei campioni con uso di tubi primari e identificazione positiva del campione tramite codice a barre;
Collegamento ad host bidirezionale in Host-Query;
Trasmissione al “Software gestionale dei C.Q.I.” dei dati relativi i CQI sia interni che di terza parte.
Cadenza analitica nominale del sistema non inferiore a 100 test/h;
Sensori di livello per campioni, reagenti, diluenti e tamponi;
Possibilità di caricamento di più di 10 reagenti a bordo.
Verifica dell’eccesso di antigene.
Reagenti provvisti di barcode.
Dosaggio catene leggere libere.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)