## Lotto 22
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 22
Caratteristiche tecniche minime della strumentazione fornita - Strumento analitico – metodo CLIA:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Strumento di ultima generazione da banco;
Tecnologia richiesta CLIA;
Formato kit in “monotest”;
Presenza di calibratore e controllo all’interno di ogni monotest;
Barcode reader per identificazione dei campioni, delle strip monotest, e dei reagenti ausiliari;
Sistema completo di moduli e software per il collegamento bidirezionale con il Sistema Gestionale - Laboratory Information System (LIS).
Caratteristiche tecniche minime della strumentazione fornita - Strumento analitico per la determinazione quantitativa di β-D-Glucano:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Numero 6 strumenti di ultima generazione da banco: - A.O. Perugia = 1 strumento; - A.O. Terni = 1 strumento; - USL Umbria 1 = 2 strumenti; - USL Umbria 2 = 2 strumenti.
Formato kit in “monotest”;
Lettore codice a barre per campioni e reagenti;
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)