## Lotto 6
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 6
CARATTERISTICHE MINIME DELLA PRESENTE FORNITURA CHE DOVRANNO ESSERE GARANTITE PENA ESCLUSIONE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Fornitura di un sistema analitico per tutti i presidi indicati;
Produttività oraria del singolo analizzatore non inferiore a 40 test per/ora per le sieroproteine, 30 test/ora per l’Emoglobine Glicate, 20 campioni ora per le Varianti Emoglobiniche;
Utilizzo di provetta madre tappata per le metodiche su sangue intero;
Sistema di rilevamento fotometrico o spettrofotometrico;
Registrazione informazioni reagenti tramite lettore di codice a barre o RFID;
Sistema di controllo del livello reattivi;
Completa automazione dell’analisi, con possibilità di caricamento in continuo del campione;
Riconoscimento positivo del campione mediante bar code con lettura on-board;
Fornitura di tamponi pronti all’ uso, di calibratori e controlli su due livelli;
Interfaccia bidirezionale con il LIS del laboratorio con possibilità di host-query;
Software di gestione in Italiano;
Sistema esperto di gestione referti e archiviazione informatica dei tracciati;
Presenza di un middleware di gestione per gli analizzatori dove convergono i dati degli strumenti che effettuano le elettroforesi capillare;
Modalità di quantizzazione delle componenti monoclonali;
Sistema integrato per la valutazione dei tracciati elettroforetici e possibilità di confronto con i tracciati storicizzati del paziente.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)