## Lotto 7
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 7
La fornitura dovrà prevedere:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistemi integrati, ciascuno costituito da un modulo dedicato all’analisi chimico-fisica e un modulo dedicato all’analisi del sedimento urinario, concepiti per operare in continuo fisicamente collegati tra loro senza necessità di intervento manuale da parte dell'operatore
Strumentazione nuova di fabbrica, di ultima generazione che dovrà garantire velocità ed affidabilità analitica, flessibilità operativa, razionalizzazione dei flussi di attività e dell’utilizzo del personale, ottimizzazione degli spazi di lavoro comprensiva di interfacciamento bidirezionale al LIS;
Trasmissione al “Software gestionale dei C.Q.I.” dei dati relativi i CQI sia interni che di terza parte;
Fornitura di Reagenti, calibratori controlli e materiali di consumo necessari per l'esecuzione degli esami;
Microscopio in contrasto di fase con filtro polarizzante con almeno quattro (4) obiettivi (x10, x20, x40, x100);
Assistenza tecnica e specialistica;
Software strumentale in Italiano
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E MIDDLEWARE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
L’analizzatore automatico per l'esame chimico-fisico delle urine deve essere dotato delle seguenti caratteristiche: Strumento completamente automatico Cadenza analitica di almeno 180 test/ora Riconoscimento dei campioni mediante lettore di codice a barre integrato Campioni on board almeno 50 Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico Analisi dei seguenti parametri: pH, Glucosio, Proteine, Bilirubina, Urobilinogeno, Corpi Chetonici, Nitriti, Emoglobina, Esterasi Leucocitaria, Peso Specifico, Aspetto e Colore Controllo di qualità su due livelli
L’analizzatore automatico per l'esame della frazione corpuscolata deve essere dotato delle seguenti caratteristiche: Cadenza analitica di almeno 90 test/ora Riconoscimento dei campioni mediante lettore di codice a barre integrato Campioni on board almeno 50 Analisi dei seguenti parametri: Eritrociti, Leucociti, Cellule Epiteliali, Cilindri, Batteri, Cristalli.
Il middleware deve rispondere ai seguenti requisiti: deve essere collegato al LIS di laboratorio che garantisca la completa tracciabilità del campione nell’intero percorso analitico con rilevazione della posizione dei campioni dal caricamento sul sistema diagnostico al termine dell’analisi (posizione campione, numero identificativo rack, data-ora-minuto della refertazione e data-ora-minuto della validazione ecc). Sistema in grado di integrare i dati dell’esame chimico con i dati dell’esame morfologico con visualizzazione su schermo sia dei dati numerici che dei grafici e/o immagini. Sistema in grado di segnalare a video interferenze, errori, parametri non congruenti. Validazione analitica e clinica modulabile per diversi livelli di complessità diagnostica secondo modalità e regole definibili dal Laboratorio. Sistema in grado di applicare regole multiple di validazione e di verifica di campioni patologici o incongruenti. Creazione di regole di validazione personalizzate. Selezione di soglie di cut off per popolazione (esterni/interni) e per reparti. Sistema che permetta la validazione in automatico dei campioni che non richiedono intervento da parte dell’operatore, l’invio in automatico dei campioni validati al LIS, la stampa in locale autonoma e personalizzabile in caso blocco del LIS.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)