## Lotto 9
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 9
MATERIALE Dl CONTROLLO
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
materiale per il Controllo di Qualità Interno a matrice umana, liquido con disponibilità di più livelli e certificati;
Tutti i prodotti offerti devono avere il marchio CE/IVD ed essere compatibili con la la strumentazione da laboratorio in commercio;
I materiali di controllo dovranno essere accompagnati da documentazione in lingua Italiana: inserti (con valori assegnati per i principali metodi e/o strumenti in commercio, laddove disponibili) e schede di sicurezza;
Il controllo verrà eseguito per ogni seduta analitica di settore, su diversi livelli le cui concentrazioni dovranno essere preferibilmente vicine alle concentrazioni decisionali cliniche e non solo a concentrazioni endogene;
I materiali di controllo dovranno essere accompagnati da schede tecniche riportanti la ditta fabbricante e la stabilità del prodotto aperto ed integro;
Materiali di controllo negativi per HbsAg, HCV e HIV (escluso controlli specifici per virologia).
Disponibilità di materiali dello stesso lotto per almeno un anno;
Indipendenza del produttore del controllo, dal produttore dei reagenti e apparecchiature in uso nel laboratorio.
SOFTWARE Dl GESTIONE
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
software di gestione dati, di ultima generazione per l'archiviazione e l'analisi dei risultati.
software per la gestione della qualità on-line (web based) accessibile tramite i più comuni browser di navigazione che non preveda alcuna installazione in loco, compatibile con sistemi operativi Microsoft, Mac.
deve essere interfacciato al LIS di laboratorio (a carico dell'aggiudicatario della fornitura), garantendo l'acquisizione automatica dei dati relativi alle determinazioni dei controlli di qualità per ciascuno strumento/analita interessato.
possibilità di selezionare i dati visualizzati in base ad un qualsiasi parametro (laboratorio, strumento, controllo, lotto del controllo, analita, etc., etc.), semplificando l'interpretazione delle informazioni estrapolate.
allarme immediato per il superamento dei criteri di accettabilità.
possibilità di selezionare le "Regole di Westgard" per ciascun analita.
possibilità di evidenziare e visualizzare solo i dati QC che violano le regole di controllo applicate al fine di validare la seduta.
possibilità di analizzare automaticamente i dati ed eventuale rifiuto degli stessi, in caso di violazione delle regole di controllo impostate.
possibilità di registrare le cause di errori ed eventuali azioni correttive e/o preventive in linea con le procedure di accreditamento e certificazione.
possibilità di esportare tutti i report disponibili.
possibilità di rappresentazione grafica delle carte di Levey-Jennings ed Istogrammi.
disponibilità dell'aggiornamento (almeno ogni 24 ore) dei dati afferenti al gruppo di consenso.
possibilità di partecipazione alla valutazione inter-laboratorio.
possibilità di installazione di un numero di postazioni diverse in relazione all'organizzazione ed alle necessità del laboratorio su più terminali in rete per accesso contemporaneo al database.
il software deve offrire la possibilità di personalizzare i propri Traguardi Analitici inserendo manualmente i criteri di valutazione anche singolarmente per ogni analita.
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)