## Lotto 12 - Epatite - R2
Lotto 12 - EPATITE
Caratteristiche della Strumentazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Collegamento funzionale con altri strumenti dello stesso tipo o diversi, con particolare focus rispetto alla capacità di collegamento al Corelab. | X
Calibrazione posticipata dei risultati con possibilità di ricalcolo dei risultati associati senza ripetere il dosaggio. |  |  | X
Durata media delle calibrazioni degli analiti obbligatori |  |  | X
Caricamento in continuo dei reagenti e consumabili, senza interruzione dell’attività del singolo strumento. |  | X
Modalità di Gestione del Carry-Over (Completa di Certificazione). | X
Possibilità di condividere la curva di calibrazione per lo stesso lotto. |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Assenza di false reattività - per tutti gli analiti obbligatori - dovute ad alti livelli dei più comuni fattori interferenti: quali bilirubina, trigliceridi, proteine, emoglobina. |  | X
HBsAg: Unico test per il dosaggio sia quantitativo che qualitativo. |  | X
HIV Ag + Ab: test di IV generazione con rilevazione antigene-anticorpo. |  | X
Calibratori integrati nella stessa cartuccia dei reagenti. | X
Controlli refrigerati a bordo. |  | X
Reagenti pronto all’uso (analiti obbligatori) - VMax = 12 analiti |  |  | X
Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 7 analiti. |  |  | X
Dosaggi non soggetti a interferenza da streptavidina / biotina - VMax = 12 |  |  | X
Sensibilità analitica per HIV p24 del test combinato HIV Ag/Ab (Standard WHO 9636) | X
Test HCV in grado di determinare gli anticorpi totali (IgG+IgM) |  | X
HBsAg, anti-HBc, HIV Ag/Ab, anti-HCV e Sifilide validati su campione cadaverico - VMax = 5 |  |  | X
Sensibilità analitica per HBs-Ag (Standard WHO 00/588) | X
Test anticorpi anti-Treponema pallidum con antigeni ricombinanti | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X