## Lotto 16 - Microbiologia
Lotto 16 - MICROBIOLOGIA
Sistema per Antibiogramma
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Pannelli/card con possiblita’ di testare i principali meccanismi di resistenza (MRSA, ESBL, VRE, Ecc) |  | X
Numero Massimo di Molecole di Antibiotici per Pannello/CARD |  |  | X
Antibiogramma secondo le linee guida Eucast con determinazione delle MIC con concentrazioni al raddoppio dell’antibiotico presenti su tutti i pannelli/card - VMax = 2 |  |  | X
Assenza di reattivi ausiliari per supporto all’ identificazione batterica sia a bordo che fuori dallo strumento per tutta la tipologia di pannelli /card offerti in ambito identificazione batterica |  | X
Pannelli/Card con all’interno test di conferma per Organismi Produttori di Carbapenemasi e classificazione di Ambler A, B, D |  | X
Materiale di Smaltimento (infetto) - Peso Ridotto |  |  | X
Riempimento automatico a bordo macchina dei pannelli di identificazione antibiogramma |  | X
Pannelli/card antimicogramma automatico (automazione del processo di inoculo) |  | X
Sistema per Emocolture
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Disponibilità di flaconi CE-IVD per test di sterilità su sacche piastriniche |  | X
Materiale di Smaltimento (infetto) - Peso Ridotto |  |  | X
Disponibilità di Flaconi selettivi per miceti per pazienti immunocompromessi |  | X
Adattabilità completa e diretta ai sistemi di prelievo sottovuoto attualmente in uso senza utilizzo di dispositivi alternativi, nè di adattatori nel passaggio provetta > flacone |  | X
Carico scarico automatico dei flaconi con il minor intervento dell'operatore | X
Servizio di monitoraggio dell’intero percorso diagnostico sepsi relativo agli indicatori di performance (appropriatezza della richiesta, buone pratiche di prelievo, efficienza dei processi e dell’organizzazione logistica, monitoraggio epidemiologia locale e focus su microorganismi alert e MDRO). | X
Sistema di visualizzazione della curva di crescita e della positivizzazione del flacone. | X
Coloratori
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Tecnologia per colorazione Gram a circuito chiuso, a bassa (a norma di legge) o nulla dispersione di vapori tossici nell’ambiente |  | X
Sistema di Identificazione Spettrometria di Massa
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Matrice pronta all’uso e stabile alla luce |  | X
Caricamento in continuo dei campioni con possibilità di dare priorità ai campioni urgenti (STAT) |  | X
Ampiezza Database: Organismi Disponibili (Numero di specie identificabili di significato clinico) |  |  | X
Idendificazione dei funghi filamentosi e muffe Kit certificato CE-IVD |  | X
Identificazione diretta da emocoltura positiva mediante Kit certificato CE-IVD |  | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X