## Lotto 19 - R2
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 19
CARATTERISTICHE DI MINIMA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Sistema automatico per dosaggio IgE totali e specifiche e altri parametri immuno-allergologici
La metodologia offerta non deve prevedere il dosaggio su micropiastra
Strumentazione nuova e di ultima generazione e di tipologia già presente sul mercato
Software di gestione con completa tracciabilità di tutti i processi analitici
Tutte le procedure del sistema devono essere assistite da idoneo software, che comprenda l’accettazione e refertazione pazienti, la gestione statistiche;
Programma di ricerca e di analisi dati dedicato, per reparto richiedente, tipologia di esame, nominativo paziente
Utilizzo di provette primarie e secondarie di differenti tipologie
Riconoscimento positivo del campione mediante lettore di diverse tipologie di codici a barre o tecnologia alternativa
Esecuzione di reflex testing e re-run
Memorizzazione delle curve di calibrazione di lotti diversi
Sistema di verifica di non avvenuta aspirazione del campione
Interfacciamento con il sistema informatico di gestione (host computer, diretto o mediato dal middleware), in uso nei laboratori per tutta la strumentazione fornita
Identificazione positiva del reagente (reagenti barcodati o altra tecnologia)
Smaltimento in sicurezza dei rifiuti solidi/liquidi
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica
Il sistema deve disporre di unità informatica corredata di software idoneo all’elaborazione e memorizzazione dei risultati
Riferimento per la determinazione IgE quantitativa con standard internazionali
Assenza di interferenze con altre classi immunoglobuliniche
DATA GG/MM/AAAA
FIRMA (Apporre Firma Digitale al Documento)