## Lotto 8 - Autoimmunità - R2
Lotto 8 - AUTOIMMUNITÀ
Caratteristiche degli Strumenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Assenza di carry-over su strumentazione immunometrica. | X
Tempo di refertazione strumentazione immunometrica. |  |  | X
Numero di campioni processabili per seduta (test / ora) |  |  | X
Numero di analiti opzionali offerti. |  |  | X
Tecnologia per processazione dei vetrini - Dispensazione del liquido di montaggio. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. |  | X
Standardizzazione operativa - Riconoscimento dei reagenti barcodati con lettore di codice a barre integrato nella strumentazione. |  | X
Utilizzo di un secondo fluorocromo come controllo di reazione. |  | X
Lavaggio vetrini - verrà valutata la possibilità di avere un lavaggio del singolo pozzetto a flusso continuo per evitare al massimo possibili contaminazioni. |  | X
Sistema automatizzato per il dosaggio immunoblotting - verrà valutata la possibilità di identificare i reagenti e le strip mediante lettore di codice a barre. |  | X
Caratteristiche dei Reagenti
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Automazione Reagenti in CLIA, FEIA - Master Curve di calibrazione su barcode integrato sulla cartuccia reagente |  | X
Stabilità delle calibrazioni per reagenti in CLIA / FEIA |  |  | X
Curve di calibrazione specifiche per ciascun analita OBBLIGATORIO per lo strumento CLIA / FEIA. | X
Anticorpi ANTI-Endomisio IFA, verrà valutato il vetrino in funzione del tessuto |  |  | X
Reagenti per il dosaggio immunoblotting: Capacità di elaborare i risultati in modo quantitativo con curva per profilo ENA ed epatico. |  | X
Ab anti-Nucleo ANA Hep-2: Cellule HEP2 transfettate per aumentare l’espressione SS-A /Ro. |  | X
Middleware
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Gestione software isola Autoimmunità - sarà valutato il sistema proposto nella semplicità e completezza della gestione dei campioni e dei risultati di tutte le strumentazioni che compongono l'isola di Autoimmunità in particolar modo a: 1) Possibilità di configurare regole esperte e/o griglie di accettabilità per il supporto e l'automazione del processo di validazione; 2) Integrazione in modalità host-Query della metodologia IFA con interfacciamento diretto con il preparatore automatico e il microscopio; 3) Postazione di validazione al microscopio con tecnologia "Touch Screen" e a basso impatto luminoso; 4) Visualizzazione contemporanea diversi substrati e diverse diluizioni dello stesso paziente (mosaici virtuali); 5) Modalità di accesso ai risultati storici del paziente e numero di richieste visualizzabili in una singola schermata; 6) Separazione automatica per gli ANA dei campioni positivi e negativi; | X
Caratteristiche Assistenza Tecnica
Caratteristica tecnica | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
| D | T | Q | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Manutenzione correttiva | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | X
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | X