PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 64 LOTTI,  FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROCHIRURGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA.

Quadro esigenziale e

progetto di fattibilità tecnico-economica

(Art.14 e Art. 41 commi 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 36/2023)

INDICE	1

1. PREMESSA	1

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO	2

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI	2

4. INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI	2

5. IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO APPALTO	3

# PREMESSA

Il presente documento illustra, in conformità alle previsioni di cui art. 41, commi 12, del D.Lgs. n. 36/2023 l’oggetto dell’appalto, il contesto in cui è inserito ed il calcolo effettuato dalla Stazione Appaltante ai fini della determinazione degli importi a base d’asta per l’affidamento della fornitura di dispositivi di Elettrofisiologia occorrenti alla Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

Essa si inserisce nel Piano delle gare centralizzate in programmazione per l’annualità 2024/2025.

Per la stesura della documentazione di gara è stata utilizzata come base di riferimento la seguente normativa:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR);

- Regolamento (UE) 2023/607 del 15 marzo 2023, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. Nelle more della transizione dalle disposizioni attualmente in vigore alla piena operatività del MDR, si intendono applicabili i requisiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. In particolare, la Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi Medici”, attuata con D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento al D.Lgs 25 gennaio 2020 n. 37, recepimento della Direttiva 2007/47/CE.

- Decreto del Ministero della Salute 11 maggio 2023 “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”;

- Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010;

# DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

## 2.1. Gruppo tecnico di progettazione

Al fine di individuare le tipologie di dispositivi medici per elettrofisiologia ed elettrochirurgia e servizi connessi idonei a rispondere alle esigenze di fornitura delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, il Gruppo Tecnico di Progettazione individuato per la stesura del Capitolato tecnico di gara con Determinazione del 08/03/2023, formato da esperti del settore sanitario provenienti dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni, e dalle Aziende USL n.1 e n. 2 dell’Umbria, è partito dall’analisi dei prodotti aggiudicati in precedenti iniziative realizzate a livello regionale e altre gare centralizzate bandite altre Stazioni Appaltanti a livello nazionale.

2.2. Principali elementi della procedura di gara

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36 del 2023.

A seguito dell’aggiudicazione della presente procedura di gara, verranno stipulati per tutti i lotti delle convenzioni, ad eccezione dei lotti nn. 1-3-4-27-28-29-36-37-53 che saranno stipulati attraverso l’accordo quadro, di durata di 48 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. Per gli AQ nel caso di numero di offerte valide per il lotto di riferimento sia maggiore di 3, il numero di aggiudicatari AQ sarà pari ad n-1, mentre nel caso di numero di offerte valide sia pari o inferiore a 3 il numero di aggiudicatari AQ sarà pari al numero di offerte valide.

Per durata delle convenzioni e  dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore Aggiudicatario.

# SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di gara è stata suddivisa in Lotti funzionali, definiti sulla base della tipologia di prodotti richiesti e dei relativi requisiti necessari per la partecipazione all’appalto

Nella tabella che segue, si riporta l’elenco dei 64 Lotti della presente procedura:

| N. | Oggetto del lotto |
| --- | --- |
| 1 | Elettrocateteri diagnostici a curva fissa 2 - 4 e 10 poli |
| 2 | Elettrocateteri per stimolazione cardiaca temporanea |
| 3 | A Elettrocateteri diagnostici per studi elettrofisiologici B Elettrocateteri decapolari C Elettrocateteri diagnostici decapolari per studi elettrofisiologici |
| 4 | 4A Elettrocateteri diagnostici ventipolari per il mappaggio dell’anello tricuspidale per studi elettrofisiologici 4B Elettrocateteri diagnostici ventipolari per il mappaggio dell’anello tricuspidale per studi elettrofisiologici a movimento bidirezionale |
| 5 | Elettrocateteri diagnostici multi-elettrodo a contatto ad alta densità dotati di sensore magnetico |
| 6 | Elettrocatetere circolare per il mappaggio elettro-anatomico delle camere cardiache |
| 7 | Elettrocatetere multipolare per il mappaggio elettro-anatomico delle camere cardiache ad alta densità |
| 8 | Elettrocatetere multipolare per il mappaggio elettro-anatomico endo- epicardico |
| 9 | Kit elettrodi per la ricostruzione delle camere cardiache su base elettrica |
| 10 | Kit elettrodi per la ricostruzione delle camere cardiache su base magnetica |
| 11 | Sonda ecografica endovascolare monouso |
| 12 | Elettrocateteri dedicati all’ablazione dell’istmo cavo-tricuspidalico, bidirezionali e ad elevata potenza |
| 13 | Elettrocateteri da ablazione, bidirezionali irrigati |
| 14 | Elettrocateteri da ablazione, bidirezionali con microelettrodi in punta |
| 15 | Elettrocateteri da ablazione con punta 8 mm monodirezionali |
| 16 | Elettrocateteri da ablazione irrigati, a bassa densità di fori per irrigazione |
| 17 | Elettrocateteri da ablazione irrigati, con sensore magnetico |
| 18 | Elettrocateteri da ablazione con sensore di forza |
| 19 | Elettrocateteri da ablazione con sensore di contatto ad elevata capacità di irrigazione |
| 20 | Elettrocateteri irrigati da ablazione focale con punta di diamante |
| 21 | Elettrocateteri per ablazione High Power-Short Duration |
| 22 | Kit Elettrocatetere/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot |
| 23 | Elettrocatetere per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari punto punto |
| 24 | Kit Elettrocatetere e introduttore per ablazione a radiofrequenza delle vene polmonari OneShot irrigato |
| 25 | Elettrocateteri per crioablazione focale |
| 26 | Elettrocateteri per crioablazione One - Shot |
| 27 | Elettrocateteri per monitoraggio temperatura esofagea |
| 28 | Elettrocateteri per studi elettrofisiologici trans-esofagei pediatrici e adulti |
| 29 | Introduttori per cateterismo trans-settale |
| 30 | Introduttore lungo per cateterismo transsettale orientabile bidirezionale munito di elettrodi per la visualizzazione |
| 31 | Introduttore lungo per il posizionamento dei cateteri su anello mitralico orientabile |
| 32 | Ago Brockembrough per puntura transettale e ad uso pediatrico |
| 33 | Placche elettrodo indifferente dedicati per elettrofisiologia |
| 34 | Coppia di piastre per defibrillazione radiotrasparenti |
| 35 | Manipoli per Elettrobisturi al plasma |
| 36 | Introduttori vascolari valvolati standard, medi, corti, lunghi per l’inserimento di elettrocateteri nel torrente circolatorio |
| 37 | Sistema di introduzione per stimolazione fisiologica |
| 38 | Kit Procedurale procedure di elettrofisiologia |
| 39 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) a medio termine |
| 40 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di lungo termine - Misura per adulti |
| 41 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) pregellati con cavetto -Misura per neonati - Set di 3 elettrodi |
| 42 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica |
| 43 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) non radiotrasparente, senza cavo - Misura Neonatale |
| 44 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) per prove da sforzo e Holter |
| 45 | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) a lungo termine con connettore decentrato - Misura per Adulti |
| 46 | Elettrodi per impedenziometria |
| 47 | Elettrodi per elettromiografia |
| 48 | Introduttore Laser per estrazione di elettrocateteri |
| 49 | Dilatatore meccanico con corpo flessibile per estrazione di elettrocateteri |
| 50 | Dilatatore meccanico lungo con punta non cutting |
| 51 | Dilatatore meccanico corto |
| 52 | Cannule con punta rinforzata in metallo |
| 53 | Cannule telescopiche |
| 54 | Manipolo per serraggio meccanico di cannule per estrazione di elettrocateteri impiantati sterile monouso |
| 55 | Catetere a palloncino disegnato per occlusione temporanea della vena cava superiore |
| 56 | Sistema di recupero femorale e/o giugulare |
| 57 | Sistema metallico di stabilizzazione |
| 58 | Kit accessori per estrazione |
| 59 | Cateteri per recupero corpi estranei |
| 60 | Stiletto Autobloccante con capacità di espansione per tutta la lunghezza dell’elettrocatetere |
| 61 | Mandrino autobloccante con ancoraggio distale |
| 62 | Dispositivo ancoraggio prossimale degli elettrocateteri |
| 63 | Set di introduttori curvi compatibili con sistema di estrazione via femorale tipo needle’s eye snare |
| 64 | Elettrocateteri diagnostici di dimensioni ridotte per il mappaggio delle ramificazioni del seno coronarico |

# INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI

Al fine del corretto espletamento della fornitura è stata svolta un’analisi della domanda condotta attraverso la somministrazione di un questionario dei fabbisogni di acquisto delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, in termini di prodotti forniti,  prezzi applicati dagli attuali fornitori, e dichiarazione della spesa complessiva per la specifica CND. 
Le Aziende consultate sono state l’Azienda Ospedaliera di Perugia, l’Azienda Ospedaliera di Terni, la Usl Umbria 1 e la Usl Umbria 2; queste hanno risposto alla richiesta dei fabbisogni dai quali è stato possibile tracciare un perimetro di gara che, a sua volta, ha consentito di definire l’elenco dei lotti oggetto della procedura di affidamento.

Il Totale fabbisogno regionale per 48 mesi è riportato nell’allegato n. 9 al Disciplinare, “Tabella elenco lotti e valori”.

# IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO APPALTO

Il Gruppo Tecnico di Progettazione e il RUP, con il supporto di un consulente esterno ha effettuato un’analisi dei prezzi a livello nazionale, al fine di individuare un importo unitario coerente e sostenibile, tale da  conferire risparmi al SSR (ovvero contenimento della spesa pubblica) e allo stesso tempo fosse in grado di garantire la massima partecipazione del mercato di riferimento.

Ai fini della determinazione degli importi posti a base di gara, è stata svolta un’analisi che ha tenuto in considerazione le più recenti gare espletate da altre stazioni appaltanti per i medesimi dispositivi per elettrofisiologia, esaminando anche i prezzi praticati dai fornitori attuali delle Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura.

In particolare la disamina condotta si è espressa attraverso le seguenti attività:

- consultazione preliminare di mercato pubblicata sullo strumento di eprocurement Net4market in data 06/06/2023 (attività svolta dal precedente RUP);

- analisi dei  prezzi di aggiudicazione di precedenti gare indette/aggiudicate da altre Stazioni Appaltanti a livello nazionale  per le medesime forniture;

- analisi degli attuali prezzi di acquisto comunicati dalle Aziende destinatarie della fornitura;

Il contributo del Gruppo di lavoro si è manifestato anche a livello di verifica di corrispondenza dei prodotti presi come campione per la determinazione dei prezzi con quelli oggetto dell’indicenda gara.

L’attività di disamina e individuazione del benchmark è riassunta nel file richiamato al seguente link in cui sono evidenziati oltre ai prezzi presi a riferimento ai fini della determinazione della base d’asta anche i quantitativi annuali espressi da ciascuna azienda sanitaria quale ulteriore elemento di valutazione ai fini della corretta determinazione dei prezzi unitari:

Elenco lotti e valori complessivi di indizione

Dall’analisi dei fabbisogni espresso dalle Aziende destinatarie della fornitura e in considerazione dei prezzi posti posti a base d’asta, è stato stimato il fabbisogno di ciascun Lotto per un totale complessivo regionale della gara  pari a  € 41.535.009,00 per la durata della fornitura pari a 48 mesi.

Il valore complessivo dell’eventuale opzione di un quinto dell’importo contrattuale, è pari a € 8.307.001,80 (IVA esclusa)mentre il valore globale stimato dell’intero appalto comprensivo dell’eventuale opzione di un quinto dell’importo contrattuale, è pari a € 49.842.010,80 (IVA esclusa).

L’importo annuale a base d’asta, per ogni singolo lotto, è riportato nell’allegato n. 9 “Tabella elenco lotti e valori”.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, Iva e/o altre imposte contributi di legge esclusi.