## 1 - Aghi ipodermici senza siste
LOTTO 1 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA - MISURE STANDARD
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell’ago senza che lo stesso si spezzi | D | 16
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 15
3 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 8
4 | Ampiezza della gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di 8 punti. | T | 8
range misure da 19G a 26G
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 2 - Aghi ipodermici senza siste
LOTTO 2 - AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA - MISURE SPECIALI
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell’ago senza che lo stesso si spezzi | D | 18
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 16
3 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 10
4 | Ampiezza della gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di 3 punti. | T | 3
da 25G a 27G
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 3 - Aghi ipodermici senza siste
LOTTO 3- AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA - MISURA 30G DA 13MM
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell’ago senza che lo stesso si spezzi | D | 18
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 16
3 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 10
4 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 8
5 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
6 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 7
7 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 4 - Aghi per penna da insulina
LOTTO 4 - AGHI IPODERMICI PER PENNA DA INSULINA - MISURE SPECIALI
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 16
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 15
3 | Compatibilità con dispositivi di iniezione a penna per insulina | Sarà assegnato il punteggio in base alla compatibilità tra l'ago e i dispositivi di iniezione a penna da insulina. In particolare, la ditta dovrà dichiarare il numero e il nome commerciale delle insuline con cui l'ago è compatibile e produrre ogni documentazione utile a comprovare quanto dichiarato. Numero di penne con il quale è dichiarata la compatibilità. Il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula: Vji/Vjmax, dove: Vji =numero di penne compatibili offerte dal concorrente i-esimo; Vjmax =numero massimo di penne compatibili fra le offerte presentare dai concorrenti per il criterio i-esimo; | Q | 10
4 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 6
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 5- Aghi Jamshidi
LOTTO 5 - AGHI JAMSHIDI PER BIOPSIA ED ASPIRAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago in termini di assenza di danni funzionali dopo aver eseguito la prova fisica di piegamento a 90 gradi dell’ago | D | 16
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 15
3 | Maneggevolezza | Saranno oggetto di valutazione la maneggevolezza, ergonomicità e praticità d'uso anche con una sola mano | D | 10
4 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 7
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 5
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 6 - Biopsia Midollo Osseo 810
LOTTO 6 - AGHI BIOPSIA MIDOLLO OSSEO 8/10
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 16
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 16
3 | Ecogenicità | Sarà oggetto di valutazione la tipologia e la distribuzione dei markers e la soluzione descritta in scheda tecnica che consenta la migliore localizzazione della punta dell'ago durante la procedura. | D | 8
4 | Maneggevolezza | Saranno oggetto di valutazione la maneggevolezza, ergonomicità e praticità d'uso anche con una sola mano | D | 7
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 7- Aghi di Chiba
LOTTO 7 - AGHI ASPIRANTI DI CHIBA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 16
2 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 16
3 | Ecogenicità | Sarà oggetto di valutazione la tipologia e la distribuzione dei markers e la soluzione descritta in scheda tecnica che consenta la migliore localizzazione della punta dell'ago durante la procedura. | D | 8
4 | Maneggevolezza | Saranno oggetto di valutazione la maneggevolezza, ergonomicità e praticità d'uso anche con una sola mano | D | 9
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 5
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 4 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 4
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 8- Kit per anestesia peridura
LOTTO 8 - KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA, CON FILTRO E SIRINGA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 16
2 | Maneggevolezza della siringa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'impugnatura della siringa in termini di maneggevolezza, anche in caso di riempimento del cilibro fino alla portata massima | D | 10
3 | Caratteristiche della siringa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche della siringa in termini di trasparenza del cilindro, della scala graduata in termini di visibilità della stessa e non alterazione rispetto alla tipologia di contenuto con cui si riempie il cilindro | D | 10
4 | Connettore | Sarà valutata la facilità di inserimento e la tenuta del connettore | D | 6
5 | RImozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità di e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 6
6 | Scorrevolezza del pistone | Sarà oggett di valutazione la scorrevolezza del pistone all'interno del cilindro con particolare riferimento all'assenza di attrito | D | 5
7 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
8 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 9 Kit per anestesia combinat
LOTTO 9 - KIT PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE E SPINALE
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago Tuohy | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 10
2 | Caratteristiche dell'ago Sprotte | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 10
3 | Maneggevolezza della siringa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'impugnatura della siringa in termini di maneggevolezza, anche in caso di riempimento del cilibro fino alla portata massima | D | 6
4 | Caratteristiche del catetere | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del catetere in termini di resistenza, tiplogia di fori per buona infusione e identificazione per imaging. | D | 6
5 | Caratteristiche della siringa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche della siringa in termini di trasparenza del cilindro, della scala graduata in termini di visibilità della stessa e non alterazione rispetto alla tipologia di contenuto con cui si riempie il cilindro | D | 6
6 | Caratteristiche del sistema di fissaggio | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del sistema di fissaggio in termini di sicurezza e comfort per il paziente | D | 6
7 | Connettore | Sarà valutata la facilità di inerimento e la tenuta del connettore | D | 6
8 | Scorrevolezza del pistone | Sarà oggett di valutazione la scorrevolezza del pistone all'interno del cilindro con particolare riferimento all'assenza di attrito | D | 6
9 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 4 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 4
10 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 4
11 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
13 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
14 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 10 - Aghi spinali punta Quincke
LOTTO 10 - AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE - MISURE PEDIATRICHE
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 14
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 10
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 12
4 | Ampiezza Gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di 5 punti. | T | 5
Ago spinale con punta Quincke con/senza introduttore G19/G23
5 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 6
6 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
7 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
8 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 11 - Aghi spinali punta Quincke
LOTTO 11 - AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON O SENZA INTRODUTTORE - MISURE STANDARD
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 14
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 8
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 12
4 | Ampiezza Gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di 10 punti. | T | 10
Ago spinale con punta Quincke con/senza introduttore G18 a G27
5 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 5
6 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 5
7 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
8 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 5
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 12 - Aghi spinali punta Quincke
LOTTO 12 - AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON O SENZA INTRODUTTORE - MISURE SPECIALI
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 14
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 10
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 12
4 | Ampiezza Gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di 5 punti. | T | 5
Ago spinale con punta Quincke con/senza introduttore G25 a G29
5 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 7
6 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 5
7 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
8 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 13 - Aghi punta Whitacre MSpec
LOTTO 13 - AGHI SPINALI CON PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE - LUNGO
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 15
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 10
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 15
4 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 8
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 5
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 14- Aghi tipo Sprotte standard
LOTTO 14 - AGHI PER ANESTESIA TIPO SPROTTE (CON O SENZA INTRODUTTORE) - MISURE STANDARD
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 15
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 10
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 12
4 | Ampiezza Gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di6 punti. | T | 6
da G22 a G27
5 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 6
6 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 5
7 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
8 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 5
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 15- Aghi tipo Sprotte speciali
LOTTO 15 - AGHI PER ANESTESIA TIPO SPROTTE (CON O SENZA INTRODUTTORE) - MISURE SPECIALI
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 15
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 10
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 12
4 | Ampiezza Gamma | Sarà oggetto di valutazione il numero di misure disponibili in Gauge, nel range previsto nell'allegato Elenco lotti, espresse scheda tecnica. Per ogni misura posseduta sarà attribuito un punteggio pari a 1, fino ad un massimo di 8 punti. | T | 4
da G24 a G27
5 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 6
6 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 6
7 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
8 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 6
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
12 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 16 - Ago Tuohy
LOTTO 16 - AGHI PER ANESTESIA PERIDURALE (AGO DI TUOHY)
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti | D | 16
2 | Robustezza dell'ago | Sarà oggetto di valutazione la robustezza dell’ago | D | 10
3 | Caratteristiche del mandrino | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del mandrino in termini di scorrevolezza e qualità del materiale | D | 14
4 | Rimozione del copriago | Sarà oggetto di valutazione la facilità e la sicurezza di rimozione del copriago che non espongano l'operatore sanitario al rischio di lesioni | D | 7
5 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 7
6 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 5 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 5
7 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 5
8 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
9 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
10 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
11 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70

## 19 - SIRINGHE MONOUSO STERILE
LOTTO 19 - SIRINGHE MONOUSO STERILE A TRE PEZZI PER INSULINA CON AGO MONTATO E STACCABILE, CON SISTEMA DI SICUREZZA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Maneggevolezza della siringa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'impugnatura della siringa in termini di maneggevolezza, anche in caso di riempimento del cilindro fino alla portata massima | D | 10
2 | Caratteristiche del cilindro e della scala graduata | Saranno oggetto di valutazione la superficie del cilindro che garantisca la massima trasparenza per la visualizzazione del contenuto, e le caratteristiche della scala graduata in termini di visibilità della stessa e non alterazione rispetto alla tipologia di contenuto con cui si riempie il cilindro | D | 5
3 | Fermo corsa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del fermo corsa tali evitare la fuoriuscita del pistone dal cilindro | D | 6
4 | Tenuta dell'elastomero | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'elastomero in termini di tenuta e di scorrevolezza | D | 5
5 | Tenuta dell'attacco/cono | Sarà oggetto di valutazione la tenuta della connessione del cono alla siringa in fase di infusione/prelievo | D | 5
6 | Scorrevolezza del pistone | Sarà oggetto di valutazione la scorrevolezza del pistone all'interno del cilindro, con particolare riferimento all'assenza di attrito | D | 6
7 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti, e la robustezza dell'ago stesso. | D | 9
8 | Meccanismo di sicurezza | Saranno oggetto di valutazione le funzionalità del meccanismo di sicurezza in termini di facilità di attivazione, maneggevolezza e il minor ingombro del dispositivo di sicurezza | D | 6
9 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 4
10 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 4 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 4
11 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 4
12 | Possesso della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
13 | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
14 | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
15 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
| TOTALE |  |  | 70

## 20 - Siringhe di sicurezza da t
LOTTO 20 - SIRINGHE DI SICUREZZA DA TUBERCOLINA CON AGO MONTATO
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
1 | Maneggevolezza della siringa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'impugnatura della siringa in termini di maneggevolezza, anche in caso di riempimento del cilindro fino alla portata massima | D | 10
2 | Caratteristiche del cilindro e della scala graduata | Saranno oggetto di valutazione la superficie del cilindro che garantisca la massima trasparenza per la visualizzazione del contenuto, e le caratteristiche della scala graduata in termini di visibilità della stessa e non alterazione rispetto alla tipologia di contenuto con cui si riempie il cilindro | D | 5
3 | Fermo corsa | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche del fermo corsa tali evitare la fuoriuscita del pistone dal cilindro | D | 6
4 | Tenuta dell'elastomero | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'elastomero in termini di tenuta e di scorrevolezza | D | 5
5 | Tenuta dell'attacco/cono | Sarà oggetto di valutazione la tenuta della connessione del cono alla siringa in fase di infusione/prelievo | D | 5
6 | Scorrevolezza del pistone | Sarà oggetto di valutazione la scorrevolezza del pistone all'interno del cilindro, con particolare riferimento all'assenza di attrito | D | 6
7 | Caratteristiche dell'ago | Saranno oggetto di valutazione le caratteristiche dell'ago in termini di qualità dell'affilatura, scorrevolezza e agevolezza della penetrazione attraverso i tessuti, e la robustezza dell'ago stesso. | D | 9
8 | Meccanismo di sicurezza | Saranno oggetto di valutazione le funzionalità del meccanismo di sicurezza in termini di facilità di attivazione, maneggevolezza e il minor ingombro del dispositivo di sicurezza | D | 6
9 | Facilità dell'apertura "peel open" | Sarà oggetto di valutazione la facilità d'individuare l'angolo di apertura, e la minor trazione all'apertura | D | 4
10 | Trasparenza della confezione primaria | Il punteggio sarà attribuito come segue: - trasparenza della confezione primaria tale da consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 4 pt - trasparenza della confezione primaria tale da non consentire la visualizzazione del prodotto su almeno una facciata: 0 pt | T | 4
11 | Etichettatura della confezione | Saranno oggetto di valutazione la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario | D | 4
12 | Possesso da parte del concorrente della certificazione di qualità ISO 13485:2016 «Dispositivi Medici - Sistema di Gestione per la qualità – Requisiti per scopi regolamentari» o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
13 | Possesso da parte del concorrente della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
14 | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente | Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T | 1
15 | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento Possedurte dal concorrente o dal produtto del dispositivo | Sarà oggetto di valutazione la capacità del concorrente di ridurre l’impatto ambientale del confezionamento primario o secondario dei prodotti offerti. Il punteggio sarà attribuito sulla base della presentazione di documentazione tecnica e/o certificazioni rilasciate da organismi accreditati che dimostrino il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. Conformità alla UNI EN 13430 (riciclabilità degli imballaggi): pt. 1 2. Conformità alla UNI EN 13429 (riutilizzo) o UNI EN 13432 (compostabilità e biodegradabilità): pt. 1 3. Presenza del marchio FSC. Sono accettati 100%, riciclato e misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 I concorrenti dovranno allegare autodichiarazione a comprova del requisito dichiarato. Totale punteggio massimo: 3 punti | T | 3
TOTALE |  |  |  | 70