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PROCEDURA APERTA, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TERRITORIALE E OSPEDALIERA DI AUSILI PER INCONTINENZA AD ASSORBENZA, A MINOR IMPATTO AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

ALLEGATO 6 - MODELLO OFFERTA TECNICA (CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E MIGLIORATIVE)
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Allegato 6 Modello Offerta Tecnica									 Pagina  
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il Concorrente dovrà compilare, per ciascun lotto al quale intende partecipare, la sezione “A” relativa alla dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche e ai criteri minimi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e la sezione “B” relativa alla verifica del soddisfacimento dei criteri migliorativi per l’attribuzione dei punteggi tecnici, nelle modalità di seguito riportate.
Il concorrente dovrà indicare:
· nella sezione “A”
· campo “Sì/No” in corrispondenza della specifica tecnica e/o criterio minimo previsto dal capitolato,
· nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento/dichiarazione dell’Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.
· nella sezione “B”
· nel campo “Valore” il soddisfacimento del criterio e/o il valore offerto per l’attribuzione del relativo punteggio; 
· nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, la numerazione nel caso di Allegato/scheda Tecnica/Certificato di prova, il paragrafo e la pagina di riferimento.


[bookmark: _heading=h.nfvc3mm1eru8]LOTTO 1: FORNITURA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER L’INCONTINENZA CON CONSEGNA DOMICILIARE
[bookmark: _heading=h.jslfkfyeb4ag]Scheda A - Criteri minimi specifici del lotto 1
	[bookmark: _heading=h.w6lefmwryyco]Caratteristica tecnica minima richiesta LOTTO 1
	Conformità del prodotto offerto
	Riferimento nell’Offerta Tecnica

	
	(Indicare: Sì/No e valore richiesto)
	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	[bookmark: _heading=h.j9pcfzo4weha]Rispondenti ai requisiti previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, e in particolare alle caratteristiche di cui all’Allegato 2 dello stesso DPCM
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e all’uso
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere dotati di marcatura CE, che dovrà essere
	
Opzione “A”: conforme a quanto previsto (per ciascuna classe di rischio) dal Regolamento (UE) 2017/745 e dal d.lgs.137/2022
	 
Opzione “B”: conforme alla Direttiva 93/42/CEE (recepita con D.lgs. 24/02/1997 n. 46 e ss.mm.ii.), secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2023/607 (legacy devices)
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	[bookmark: _heading=h.mgnxrelxbh46]I prodotti classificati come DM ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (Opzione A) devono essere dotati dei Codici UDI (Unique Device Identification) i quali dovranno essere riportati in etichetta, secondo le modalità e le tempistiche previste dal suddetto Regolamento
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie per consentire di identificare il fabbricante
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute come disposto dal DM 20/02/2007 e integrato dal DM 21/12/2009, nonché da eventuale disciplina successiva
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	L’ etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e devono essere conformi alle disposizioni normative cogenti, nazionali e/o comunitarie, esistenti in materia e vigenti all’atto della presentazione dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, all’atto della stessa e per la durata della fornitura
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all’aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi, laddove previsto, alle caratteristiche ambientali minime descritte nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”, 
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla:
· dichiarazione richiesta come da disciplinare (Par. 2.1 lettera a) del capitolato tecnico)
· dichiarazione richiesta come da disciplinare (Par. 2.1 lettera b) e c) del capitolato tecnico)
· dichiarazione richiesta come da disciplinare (Par. 2.1 lettera d) del capitolato tecnico)



[bookmark: _heading=h.te6wrrwbshdu]
Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 1- Test di Laboratorio
	[bookmark: _heading=h.8qgztvydvc44]#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione LOTTO 1
	Tipologia di ausilio
	Valore assunto dall’ausilio
	Riferimento Offerta Tecnica

	1
	T
	Velocità di assorbimento liquido (metodica 001 NMC 93)
	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 6 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 7 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 8 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura piccola
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 15 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 17 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 18 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	[bookmark: _heading=h.or2u3s2jn8fa]2
	T
	Cessione del liquido (metodica 002 NMC 93)
	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 6 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 7 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 8 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura piccola
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 15 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 17 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 18 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	3
	T
	Capacità di assorbimento specifico (metodica 003 NMC 93)
	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 6 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 7 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura media
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 8 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio misura piccola
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 15 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 17 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande 
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 18 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio media
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	4
	T
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 15)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (prima prova)
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 17 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 15)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (seconda prova)
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 17 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 15)
Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti Wi
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 17 Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento, con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	5
	T
	Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti (Metodologia SSCP MI 18) LADY
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (prima prova)
	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti (Metodologia SSCP MI 18) LADY
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (seconda prova)
	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti (Metodologia SSCP MI 18) LADY
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (terza prova)
	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti (Metodologia SSCP MI 18) LADY
Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti Wi (prima prova)
	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti (Metodologia SSCP MI 18) LADY
Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti Wi (seconda prova)
	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti (Metodologia SSCP MI 18) LADY
Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti Wi (terza prova)
	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	6
	T
	Spessore materassino assorbente (Metodologia SSCP - MI 27)
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	7
	T
	Sgambatura materassino assorbente Metodologia SSCP - MI 25
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	8
	T
	Ingombro chassis prova laboratorio Metodologia SSCP - MI 26
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	9
	T
	Superficie tampone assorbente vs superficie totale Metodologia SSCP - MI 03
	ID 31 Traversa salvamaterasso rimboccabile, formato cm 80 x 180
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 32 Traversa salvamaterasso non rimboccabile, formato cm 60 X90
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	10
	T
	Capacità totale di Assorbimento ISO 11948-1
	ID 2 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 7 a 14 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	
	ID 3 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 15 a 22 Kg circa
	________________ 
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio


[bookmark: _heading=h.ycbpy6yyal86]


Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 1- Quantitativi e tabellari
	#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione Lotto 1
	Tipologia di ausilio
	Valore
	Riferimento Offerta Tecnica

	11
	T
	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannoloni per bambini, ID: 2, 3 e 4)
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannolone a mutandina per bambini formato 7/14 kg ca, 15/22 kg ca, 16/30 kg ca (ID 2-3-4) di cui all’Allegato, in possesso della caratteristica di traspirabilità. Il requisito è soddisfatto se il film di contenimento dell’ausilio è traspirabile (ad eccezione dei pannelli laterali posteriori e anteriori di fissaggio).
Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato:
- tutte le 3 taglie = 1
- non tutte le taglie = 0
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegati/schede tecniche/certificato di laboratorio

	12
	Q
	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannoloni a mutandina, ID: da 14 a 19)
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina (ID: 14-15-16-17-18-19) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato:
Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito e traspirabilità delle bande di fissaggio > 2000*24h*mq, applicato sempre al prodotto finito. 
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	13
	Q
	Traspirabilità degli ausili obbligatori (Pannoloni sagomati, ID 6, 7, 8)
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannoloni sagomati grande, medio e piccolo (ID 6, 7, 8) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato:
Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	14
	Q
	Presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive (pannoloni a mutandina, ID: da 14 a 19 e pull on ID: da 22 a 25)
	Il punteggio sarà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni (ID: 14-15-16-17-18-19-22-23-24-25) in possesso di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive come di seguito riportato. 
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	15
	Q
	Presenza di sistema di controllo degli odori (pannoloni a mutandina, ID: da 14 a 19 e pull on ID: da 22 a 25)
	Il punteggio sarà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni (ID: 14-15-16-17-18-19-22-23-24-25) in possesso di un sistema di controllo degli odori come di seguito riportato.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	16
	T
	Offerta di ausili facoltativi Mutanda pannolone tipo pull-on con livello di assorbenza migliorativo rispetto a quelli offerti per gli obbligatori
	Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato, in funzione dell’offerta o meno di ausili facoltativi Mutanda pannolone tipo pull-on, taglia media e piccola, con livello di assorbenza migliorativo rispetto a quelli offerti per gli obbligatori: 
-SI: 2 punti
-NO: 0 punti
La valutazione verrà effettuata sulle schede tecniche presentate in sede di offerta.
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	17
	T
	Offerta di ausilio facoltativo non compreso tra gli obbligatori: Mutanda pannolone tipo pull-on, taglia XL in due diversi livelli di assorbenza
	Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato, in funzione dell’offerta o meno dell’ausilio facoltativo richiesto in due livelli di assorbenza: 
-SI: 1 punto
-NO: 0 punti
La commissione ammetterà le offerte che per la taglia offerta XL preveda 2 diversi livelli di assorbenza.
La valutazione verrà effettuata sulle schede tecniche presentate in sede di offerta.
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	23
	T
	Disponibilità a fornire extra Regione in caso elezione di domicilio fuori dalla Regione di appartenenza
	Disponibilità a consegnare senza oneri aggiuntivi extra Regione gli ausili nel caso di elezione di domicilio dell’assistito fuori dalla Regione di appartenenza. Il punteggio verrà attribuito come di seguito indicato, in funzione della disponibilità o meno di consegnare anche fuori dalla Regione Umbria, in caso di elezione temporanea di domicilio in altra Regione.
SI: 1 punto 
NO: 0 punti
	Si 



No

	Indicare rif. Allegato dichiarazione

	25
	T
	Certificazione ISO 45001
	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.
-SI: 1 punto 
-NO: 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/i Certificazione

	26
	T
	Certificazione SA 8000:2008
	Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. 
-SI: 1 punto
-NO: 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/i Certificazione

	27
	T
	Certificazione UNI/Pdr 125:2022
	Possesso della certificazione UNI/Pdr 125:2022 della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
SI = 1 punto;
NO = 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/i Certificazione


















Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 1- Discrezionali 

	#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione Lotto 1
	Tipologia di ausilio
	Valore
	Riferimento Offerta Tecnica

	18
	D
	Attivazione del Servizio
	Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza delle modalità operative proposte nell’attivazione del servizio, con particolare riferimento alla fase di organizzazione del servizio e alle procedure previste per garantire la continuità del servizio all’assistito preso in carico.
	Descrivere nella Relazione Tecnica 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	19
	D
	Presa in carico dell’utenza
	Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza delle soluzioni, delle procedure e degli strumenti proposti per la presa in carico dell’utenza, in termini di accoglienza, analisi dei bisogni, flusso informativo. 
La Commissione premierà la proposta che saprà garantire il più ampio pacchetto di soluzioni atte a migliorare il processo di presa in carico dell’utenza (es.: ore di apertura al pubblico e fasce orarie garantite, disponibilità personale del Servizio gestione utenti presso i Centri di salute, flusso informativo, ecc…)
	Descrivere nella Relazione Tecnica 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	[bookmark: _heading=h.chvd3zpqc5ad]20
	D
	Istruzione utenza
	Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza degli strumenti e delle soluzioni previste in modo da istruire il paziente/care giver al corretto utilizzo dei presidi, nel rispetto di criteri di prevenzione e cura delle criticità connesse all’idonea gestione dell’incontinenza. 
La Commissione premierà le proposte che garantiscano un’ampia varietà di tematiche affrontate (es. prevenzione, cura e utilizzo dell’ausilio) da veicolarsi sulla base di soluzioni e strumenti atti a soddisfare le diverse esigenze dell’utenza sia in termini informativi che di condizioni cliniche (es. educazione a domicilio per i casi di ridotta autonomia).
	Descrivere nella Relazione Tecnica 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	21
	D
	Modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni
	Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza della proposta di soluzioni, procedure e strumenti che l’operatore intende mettere in atto per ottimizzare il processo di gestione dei reclami e delle segnalazioni al fine di migliorare il servizio di fornitura offerto.
La Commissione premierà la proposta che saprà garantire una gestione attiva e attenta dei reclami in termini di procedure, struttura preposta, attenzione degli operatori, tempi di risposta dell’organizzazione, azioni correttive, soluzioni atte a migliorare il servizio e accrescere la soddisfazione e il consenso degli utenti
	Descrivere nella Relazione Tecnica 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	22
	D
	Sistema informatizzato
	Il punteggio verrà attribuito in funzione della completezza delle informazioni disponibili e della facilità di accesso ad esse da parte degli operatori delle Aziende sanitarie.
La Commissione premierà la proposta che saprà garantire il più ampio ventaglio di moduli e informazioni atte a soddisfare quanto richiesto dal capitolato, nonché permetta facilità di accesso ad esse da parte degli operatori delle Aziende sanitarie
	Descrivere nella Relazione Tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	24
	D
	Soluzioni proposte e misure da adottare riguardo al contenimento dell’impatto ambientale
	Efficacia e fattibilità delle soluzioni proposte e delle misure da adottare riguardo al contenimento dell’impatto ambientale con riferimento al parco automezzi utilizzato per il servizio di consegna domiciliare (utilizzo mezzi ibridi/elettrici)
	Descrivere nella Relazione Tecnica 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
















LOTTO 2: FORNITURA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER L’INCONTINENZA DI ADULTI CON CONSEGNA OSPEDALIERA
Scheda A - Criteri minimi specifici del Lotto 2
	Caratteristica tecnica minima richiesta LOTTO 2
	Conformità del prodotto offerto
	Riferimento nell’Offerta Tecnica

	
	(Indicare: Sì/No e valore richiesto)
	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	Rispondenti ai requisiti previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, e in particolare alle caratteristiche di cui all’Allegato 2 dello stesso DPCM
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e all’uso
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere dotati di marcatura CE, che dovrà essere
	
Opzione “A”: conforme a quanto previsto (per ciascuna classe di rischio) dal Regolamento (UE) 2017/745 e dal d.lgs.137/2022
	 
Opzione “B”: conforme alla Direttiva 93/42/CEE (recepita con D.lgs. 24/02/1997 n. 46 e ss.mm.ii.), secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2023/607 (legacy devices);
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti classificati come DM ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (Opzione A) devono essere dotati dei Codici UDI (Unique Device Identification) i quali dovranno essere riportati in etichetta, secondo le modalità e le tempistiche previste dal suddetto Regolamento
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie per consentire di identificare il fabbricante
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute come disposto dal DM 20/02/2007 e integrato dal DM 21/12/2009, nonché da eventuale disciplina successiva
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	L’ etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e devono essere conformi alle disposizioni normative cogenti, nazionali e/o comunitarie, esistenti in materia e vigenti all’atto della presentazione dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, all’atto della stessa e per la durata della fornitura
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all’aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi, laddove previsto, alle caratteristiche ambientali minime descritte nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”, 
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla:
· dichiarazione richiesta come da disciplinare (Par. 2.1 lettera a) del capitolato tecnico)
· dichiarazione richiesta come da disciplinare (Par. 2.1 lettera b) e c) del capitolato tecnico)
· dichiarazione richiesta come da disciplinare (Par. 2.1 lettera d) del capitolato tecnico)







Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 2- Test di Laboratorio
	#
	Criterio di valutazione LOTTO 2
	Tipologia di ausilio
	Valore assunto dall’ausilio
	Riferimento Offerta Tecnica

	1
	Velocità di assorbimento liquido (metodica 001 NMC 93)
	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti. Formato unico c/barriera
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 2 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Grande.
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 3 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Medio
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 8 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Extra Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 10 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Medio
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Medio ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	2
	Cessione del liquido (metodica 002 NMC 93)
	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti. Formato unico c/barriera
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 2 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Grande.
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 3 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Medio
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 8 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Extra Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 10 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Medio
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Medio ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	3
	Capacità di assorbimento specifico (metodica 003 NMC 93)
	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti. Formato unico c/barriera
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 2 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Grande.
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 3 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Medio
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 8 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Extra Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 10 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Medio
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Medio ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	4
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 15)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (prima prova)
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	4
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 15)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (seconda prova)
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	4
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 15)
Rilascio di  liquido  dopo caricamenti ripetuti Wi
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	5
	

Spessore materassino assorbente (Metodologia SSCP - MI 27)


	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	6
	Sgambatura materassino assorbente (Metodologia SSCP - MI 25)
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	7
	Ingombro chassis (Metodologia SSCP - MI 26)
	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti Formato Grande ad elevata assorbenza
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	8
	Superficie tampone assorbente vs superficie totale (Prova laboratorio Ssccp MI 03)
	ID 22 Traversa salvamaterasso rimboccabile. Formato cm 80 x 180 cm
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	
	
	ID 23 Traversa salvamaterasso non rimboccabile. Formato cm 60 x 90 cm
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 












Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 2- Quantitativi e tabellari
	#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione Lotto 2
	Tipologia di ausilio
	Valore
	Riferimento Offerta Tecnica

	9
	Q
	Presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive.
(ID: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)
	Il punteggio sara attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannoloni in possesso di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive relativamente agli ID: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	10
	Q
	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannoloni a mutandina)
 ID: 8-9-10-11-12-13-14
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina (ID: 8-9-10-11-12-13-14) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato:
Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito e traspirabilità delle bande di fissaggio > 2000*24h*mq, applicato sempre al prodotto finito. 
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	11
	Q
	Traspirabilità degli ausili obbligatori (Pannoloni sagomati, ID: 2-3-4)
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannoloni sagomati grande, medio e piccolo (ID: 2-3-4) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato:
Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	12
	Q
	Presenza del sistema di controllo degli odori
(ID: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannoloni a mutandina e Pull on (ID: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) in possesso della caratteristica richiesta.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	13
	Q
	Indicatore di cambio
(ID:8-9-10-11-12-13-14) 
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannoloni a mutandina (ID:8-9-10-11-12-13-14) in possesso della caratteristica richiesta.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	14
	Q
	Presenza di un filtrante per le superfici liquide 
(ID:8-9-10-11-12-13-14)
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannoloni a mutandina (ID:8-9-10-11-12-13-14) in possesso della caratteristica richiesta.
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta.
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Vi/Vmax 
dove
- Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima, 
- Vmax è il massimo valore offerto, 
- Vi è il valore dell’offerta iesima. 
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	19
	T
	Certificazione ISO 45001
	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.
-SI: 1 punto 
-NO: 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato

	20
	T
	Certificazione SA 8000:2008
	Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. 
-SI: 1 punto
-NO: 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato

	21
	T
	Certificazione UNI/Pdr 125:2022
	Possesso della certificazione UNI/Pdr 125:2022 della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
SI = 1 punto;
NO = 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato













Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 2- Discrezionali 
	#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione Lotto 2
	Tipologia di ausilio
	Valore
	Riferimento Offerta Tecnica

	15
	D
	Sistema di fissaggio e riposizionamento dell’adesivo (resistenza materiale) nei pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato
 (ID 8- 9- 10- 11- 12 -13 - 14)
	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell’ausilio in sicurezza, garantendo la performance in funzione della capacità del materiale esterno al pannolone di resistere al distacco dell’adesivo e al suo riposizionamento.
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e/o dalla campionatura presentata
	Descrivere nella Relazione Tecnica e/o nella scheda tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	16
	D
	Sistema di fissaggio e riposizionamento dell’adesivo (facilità di presa dell’adesivo) nei pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato 
(ID 8- 9- 10- 11- 12 -13 - 14)
	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell’ausilio in sicurezza, garantendo la performance in funzione della facilità di presa dell’adesivo stesso.
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e/o dalla campionatura presentata
	Descrivere nella Relazione Tecnica e/o nella scheda tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	17
	D
	Sistema di fissaggio e riposizionamento dell’adesivo (ampiezza/ zona di riposizionamento dell’adesivo) nei pannoloni a mutandina con sistema di fissaggio integrato (ID 8- 9- 10- 11- 12 -13 - 14)
	Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell’ausilio in sicurezza, garantendo la performance in funzione dell’ampiezza della zona di riposizione dell’adesivo
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e/o dalla campionatura presentata
	Descrivere nella Relazione Tecnica e/o nella scheda tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	18
	D
	Modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni
	Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza della proposta di soluzioni, procedure e strumenti che l’operatore intende mettere in atto per ottimizzare il processo di gestione dei reclami e delle segnalazioni al fine di migliorare il servizio di fornitura offerto.
La Commissione premierà la proposta che saprà garantire una gestione attiva e attenta dei reclami in termini di procedure, struttura preposta, attenzione degli operatori, tempi di risposta dell’organizzazione, azioni correttive, soluzioni atte a migliorare il servizio
	Descrivere nella Relazione Tecnica 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro











LOTTO 3: FORNITURA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER L’INCONTINENZA CON CONSEGNA OSPEDALIERA BAMBINI
Scheda A - Criteri minimi specifici del lotto 3
	Caratteristica tecnica minima richiesta LOTTO 3
	Conformità del prodotto offerto
	Riferimento nell’Offerta Tecnica

	
	(Indicare: Sì/No e valore richiesto)
	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	Rispondenti ai requisiti previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, e in particolare alle caratteristiche di cui all’Allegato 2 dello stesso DPCM in riferimento agli ID 3 e 4
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario
	· Si
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e all’uso
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I pannolini per bambini devono essere prodotti in conformità alla direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	I prodotti devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie per consentire di identificare il fabbricante
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	L’ etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e devono essere conformi alle disposizioni normative cogenti, nazionali e/o comunitarie, esistenti in materia e vigenti all’atto della presentazione dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, all’atto della stessa e per la durata della fornitura
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare

	Rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all’aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti
	· Sì
	· No
	Indicare riferimento alla dichiarazione richiesta come da disciplinare







Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 3- Test di Laboratorio
	#
	Criterio di valutazione LOTTO 3
	Tipologia di ausilio
	Valore assunto dall’ausilio
	Riferimento Offerta Tecnica

	[bookmark: _heading=h.lxa9ujda19yv]1
	ISO Capacità totale di assorbimento (Metodica ISO 11948-1)
	ID 2  Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	1
	ISO Capacità totale di assorbimento (Metodica ISO 11948-1)
	ID 3 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa.
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	1
	ISO Capacità totale di assorbimento (Metodica ISO 11948-1)
	ID 4 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa.
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	2
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 16)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (prima prova)
	ID 2  Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	2
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 16)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (seconda prova)
	ID 2  Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	2
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 16)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (terza prova)
	ID 2  Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	2
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 16)
Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti Wi (quarta prova)
	ID 2  Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 

	2
	Test Manichino su Prodotto Intero (Metodologia SSCP MI 16)
Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti Wi
	ID 2  Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa
	________________ 
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro 











Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 3- Quantitativi e tabellari
	#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione Lotto 3
	Tipologia di ausilio
	Valore
	Riferimento Offerta Tecnica

	3
	Q
	Caratteristiche di traspirabilità
	Il punteggio sarà attribuito ai pannolini offerti tra gli obbligatori di cui all'ID 2-3-4 (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa) con il film di contenimento dell’ausilio traspirabile (ad eccezione dei pannelli laterali posteriori e anteriori di fissaggio qualora in materiale elasticizzato). 
Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:
Pi= Pmax * Valoff/Valmax  
dove: 
 - Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima,  
- Valoff = numero di pannolini offerti dalla ditta i-esima traspirabili su tutta la superficie;
- Valmax = numero più elevato di pannolini traspirabili su tutta la superficie offerti.
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il parametro oggetto di valutazione.
Per traspirabilità del film di contenimento si intende un livello ≥ 20,00 g*h-1*m-2. 
Tale caratteristica dovrà evincersi dalle schede tecniche dei prodotti offerti.
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica/certificato di laboratorio

	4
	T
	Presenza di incavo ombelicale
	Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all’ID 1 di incavo ombelicale. Il punteggio sarà così attribuito  
- Assenza  = 0 punti 
- Presenza = 4 punti
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	5
	T
	Offerta di pannolini facoltativi per bambini prematuri
	Il punteggio sarà attribuito all’offerta di pannolini facoltativi per bambini prematuri di taglia inferiore a quella presentata tra gli obbligatori, come di seguito riportato:
- SI: 4 punti
- NO: 0 punti
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	6
	T
	Presenza di indicatore di umidità
	Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all’ID 2 di indicatore di umidità. Il punteggio sarà così attribuito  
- Assenza  = 0 punti 
- Presenza = 4 punti
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	7
	Q
	Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva
	Il punteggio sarà attribuito verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa), in possesso della caratteristica Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva. 
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che prevede il maggior numero di ID dotati della caratteristica richiesta.  
I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula 
Pi= Pmax * Valoff/Valmax  
dove: 
 - Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima,  
- Valoff = numero di pannolini offerti dalla ditta i-esima dotati di sostanza dermoprotettiva/lenitiva
- Valmax = numero più elevato di pannolini dotati di sostanza dermoprotettiva/lenitiva offerti.
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il parametro oggetto di valutazione.
Tale caratteristica dovrà evincersi dalle schede tecniche dei prodotti offerti.
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	8
	Q
	Presenza di filtrante a grandi fori per migliore assorbenza urine/feci liquide
	Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa), dotati di un filtrante per le feci liquide
Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:
Pi= Pmax *Valoff/Valmax
Dove:
 - Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima,  
- Valoff = numero di pannolini offerti dalla ditta i-esima dotati di filtrante per le feci liquide
- Valmax = numero più elevato di pannolini dotati di filtrante per le feci liquide offerti;
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il parametro oggetto di valutazione.
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	9
	T
	Presenza Fluff di cellulosa chlorine-free
	Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all’ID 2 di Fluff di cellulosa chlorine-free. Il punteggio sarà così attribuito  
- Assenza  = 0 punti 
- Presenza = 3 punti
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	11
	Q
	Indicatore di cambio
	ll punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa), dotati di indicatore di cambio.
Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula:
Pi= Pmax *Valoff/Valmax
Dove:
 - Pi è il punteggio da attribuire all’offerta iesima,  
- Valoff = numero di pannolini offerti dalla ditta i-esima dotati di indicatore di cambio
- Valmax = numero più elevato di pannolini dotati di indicatore di cambio offerti in gara.
- Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il parametro oggetto di valutazione.
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.
	

 (indicare numero ausili e rispettivi ID in possesso della caratteristica richiesta)
	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	12
	T
	Certificazione ISO 45001
	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.
· SI: 1 punto 
· NO: 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato/scheda tecnica

	13
	T
	Certificazione SA 8000:2008
	Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. 
-SI: 1 punto
-NO: 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato

	14
	T
	Certificazione UNI/Pdr 125:2022
	Possesso della certificazione UNI/Pdr 125:2022 della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
SI = 1 punto;
NO = 0 punti
In caso di RTI ai fini dell’attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI
	Si 



No 

	Indicare rif. Allegato






Scheda B – Criteri tecnici migliorativi Lotto 3- Discrezionali 
	#
	(T/Q/D)
	Criterio di valutazione Lotto 3
	Tipologia di ausilio
	Valore
	Riferimento Offerta Tecnica

	10
	D
	Posizionamento ripetuto
 (ID 2-3-4)
	Il punteggio sarà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell’ausilio in sicurezza, ovvero consentendo il posizionamento ripetuto del sistema di fissaggio e garantendo la performance in funzione della capacità del materiale esterno al pannolone di resistere al distacco dell’adesivo e al suo riposizionamento, in relazione alle seguenti tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa). 
Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e sarà valutata dalla Commissione sulla campionatura presentata.
	Descrivere nella Relazione Tecnica e/o nella scheda tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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