## Foglio1
ALLEGATO 7- MODELLO DI OFFERTA TECNICA
N.B: LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE NOMINATA SENZA SIGLE, ABBREVIAZIONI O NUMERI. E DEVE CORRISPONDERE ESCLUSIVAMENTE CON LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA DISCIPLINARE DI GARA
Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000: La ditta __________________tramite il proprio legale rappresentante/procuratore dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico e di seguito indicate:
LOTTO N. 1
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no) | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE CON E SENZA RIVESTIMENTO SINTETICO INTERNO | 1 | Guanti monouso;
sterili per uso chirurgico standard;
realizzati in puro lattice di gomma naturale di prima qualità “medical grade”;
antiriflesso;
di colore chiaro;
deproteinizzati;
idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche che richiedono procedura sterile e tecnica di precisione.
taglia e indicazione destro (DX o R) o sinistro (SX o L) riportata sulla manichetta del guanto, impressa o stampata con inchiostro atossico indelebile;
sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti, secondo le indicazioni riportate dalla F.U. vigente;
misura dalla 6 alla 9
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: busta doppio involucro
Confezionamento secondario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 2
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no) | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE ULTRASOTTILI PER MICROCHIRURGIA | 1 | Guanti monouso;
sterili per uso chirurgico;
realizzati in lattice di gomma naturale di prima qualità “medical grade”;
deproteinizzati;
senza polvere;
ultrasottili;
taglia e indicazione destro (DX o R) o sinistro (SX o L) riportata sulla manichetta del guanto, impressa o stampata con inchiostro atossico indelebile;
sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti, secondo le indicazioni riportate dalla F.U. vigente;
misura dalla 6 alla 9
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: busta doppio involucro
Confezionamento secondario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 3
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no) | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI SENZA POLVERE | 1 | Guanti monouso;
sterili per uso chirurgico;
di materiale sintetico;
senza polvere;
privi di lattice;
idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche che richiedono procedura sterile e tecnica di precisione;
taglia e indicazione destro (DX o R) o sinistro (SX o L) riportata sulla manichetta del guanto, impressa o stampata con inchiostro atossico indelebile;
sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti, secondo le indicazioni riportate dalla F.U. vigente;
misura dalla 6 alla 9.
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: busta doppio involucro
Confezionamento secondario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 4
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no) | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI IN FILO DI COTONE 100% BIANCO | 1 | Guanti in puro cotone;
tessuti a maglia;
senza cuciture;
completi di bordino elasticizzato;
privi di sfilacciature sulle dita;
privi di amido e sbiancanti;
ambidestri;
non sterili;
riutilizzabili dopo lavaggio e sterilizzazione a vapore;
da usare come ausilio ai guanti di lattice per uso chirurgico o per ridurre la possibilità di fenomeni di sensibilizzazione.
misura dalla 6 alla 9.
LOTTO N. 5
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no) | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN LATTICE CON E SENZA POLVERE | 1 | Guanti monouso;
non sterili;
in lattice di gomma naturale di prima qualità “medical grade”;
senza polvere;
per esplorazione e protezione dai liquidi biologici;
idonei ad effettuare medicazioni, esplorazioni ed altre manovre terapeutiche, diagnostiche e assistenziali;
senza macchie;
di colore neutro/chiaro ed uniforme;
ipoallergenici;
privi di polvere lubrificante: la superficie interna deve essere trattata con rivestimento in polimeri sintetici;
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri);
manichetta dotata di bordino elastico, cordolo/orlino tubolare o con specifici rinforzi che ne impediscano l'arrotolamento;
superficie trattata con tecnica per una migliore presa;
lunghezza minima 240 mm.
misure S, M, L,XL
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 6
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE | 1 | Guanti monouso;
non sterili;
in cloruro di polivinile elasticizzato;
privi di lattice;
privi di polvere;
essere di forma anatomica intercambiabile dx e sx (ambidestri);
privi di saldature e di sbavature;
essere dotati di un polsino di lunghezza tale da consentire l’aderenza del guanto al camice in qualunque posizione della mano;
il polsino deve essere dotato di polsino elastico;
lunghezza minima complessiva 240mm;
essere privi di additivi potenzialmente allergizzanti;
AQL = < 1,5;
misure XS, S, M, L,XL
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 7
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI NON STERILI IN NITRILE | 1 | ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore;
prodotti in nitrile di prima qualità;
esenti da macchie;
di colore chiaro, opaco;
marcatura CE;
DPI di III categoria;
privi di polvere lubrificante;
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri);
manichetta lunga non inferiore a mm 270;
manichetta dotata di bordino prossimale antistrappo;
disponibilità di misura/taglia XS, S, M, L, XL.
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 8
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI NON STERILI IN NITRILE LUNGO | 1 | ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore;
prodotti in nitrile di prima qualità;
esenti da macchie;
di colore chiaro, opaco;
marcatura CE;
DPI di III categoria;
privi di polvere lubrificante;
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri);
manichetta lunga non inferiore a mm 280/300;
manichetta dotata di bordino prossimale antistrappo;
disponibilità di misura/taglia XS, S, M, L, XL.
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 9
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI NON STERILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI | 1 | Guanti non sterili;
materiale sintetico di alta qualità come nitrile, poliuretano o neoprene;
lubrificati;
senza polvere;
devono tutelare l'operatore durante la manipolazione di farmaci antiblastici, rifiuti medici e materiale contaminato;
prodotti in polimeri sintetici, di prima qualità, esenti da macchie, colorati;
latex free;
esenti da PVC;
senza ftalati;
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;
privi di polvere lubrificante;
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);
idonei per la manipolazione con tecnica sterile di farmaci chemioterapici e/o citotossici;
protezione del personale sanitario preposto alla preparazione di tali farmaci;
dotati di certificazione di test per antiblastici testati per le seguenti: Cisplatino, Carboplatino, Ciclofosfamide, Cinquefluorouracile, Gemcitabina, Paclitaxel;
forma anatomica intercambiabile DX e SX, ambidestri;
a spessore differenziato crescente polso — palmo — polpastrello;
manichetta tale da garantire l'aderenza e la copertura del polsino del camice, con bordino tubolare antiarrotolamento e antistrappo;
lunghezza non inferiore a 270 mm;
disponibilità di misura/taglia XS, S, M, L, XL.
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Confezionamento primario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Test permeazione chemioterapici / antiblastici (UNI EN 374 – 3 o UNI EN 16523 - 1)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 10
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI SINTETICI NON STERILI IN NITRILE DA ESPLORAZIONE PER REPARTI A RISCHIO | 1 | prodotti in nitrile di prima qualità;
esenti da macchie;
di colore chiaro, opaco;
privi di polvere lubrificante;
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri);
manichetta lunga non inferiore a mm 270;
manichetta dotata di bordino prossimale antistrappo;
forniti in confezione dispenser che permetta l’estrazione dalla confezione dalla parte del polsino senza toccare il palmo e le dita del guanto, con fornitura di congruo numero di supporti a muro in funzione delle esigenze delle diverse U.O. del SSR;
disponibilità di misura/taglia XS, S, M, L, XL.
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: scatola dispenser
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.)
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Indice di resistenza allo strappo
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorexidina, iodopovidone)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 11
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI STERILI DI PROTEZIONE DAI RAGGI X | 1 | conformi a Regolamento 2016/425/UE sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
rispondenti a D.Lgs 46/97 e/o Regolamento 745/2017 e s.m.i
rispondenti alle normative - UNI EN 420 o UNI EN 21420:2020 e smi - UNI EN 374 parte 1,2,3 (o EN 16523-1: 2015) e smi - UNI EN 455 parte 1, 2, 3, 4
sterili
privi di lattice;
attenuazione 45% a 60 KWp E 26% a 100 KWp;
essere esenti da imperfezioni di qualsivoglia natura
essere di forma anatomica rispettivamente dx e sx (la forma anatomica deve rispettare la sovrapposizione del pollice rispetto alle altre dita);
risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
essere dotati di una buona elasticità e morbidezza, comodità e calzabilità in ragione del livello di protezione;
essere uniformemente sottili alla punta delle dita
confezione massimo 50 paia
presenza di pittogrammi relativi alle normative vigenti in modo indelebile sulla confezione originale (no applicazione di adesivi).
[5 empty] | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Criterio ambientale – Soluzioni per la riduzione dell’impatto dei confezionamenti
Confezionamento primario: busta doppio involucro
Sensibilità tattile
Capacità di presa
Comfort, indeformabilità e protezione per l’operatore
Facilità di indossamento
Valore AQL (UNI EN 455 – 1)
Capacità di attenuazione/riduzione delle radiazioni (EN 61331-1)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative
LOTTO N. 12
Descrizione | Riferimento | Caratteristiche di Minima (aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime) | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (indicare si/no | valore dichiarato (es:misure, altezza, lunghezza, peso, unità di misura ecc....per ogni riferimento, qualora il lotto lo prevede) | Nome File Allegato | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
GUANTI STERILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI | 1 | Guanti per rischio chimico specifici per la manipolazione di farmaci antiblastici,
Sterili;
in nitrile
senza polvere
Destrezza 5 secondo norma EN 420;
AQL per assenza di fori pari a 1;
Protezione meccanica: livelli prestazioni non richiesto;
Disponibilità Taglie: da 6 a 8,5
|  | Criteri di valutazione |  |  | Nome File Allegato | Riferimento Pagina
Lunghezza del guanto
Presa e grip in condizioni di asciutto
Presa e grip in condizioni di bagnato
Facilità di indossamento (manipolazione mano asciutta e umida)
Resistenza ai chemioterapici (permeazione)
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems"
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative