## LOTTO 1 AQ
DENOMINAZIONE DELL'ARTICOLO
CODICE REPERTORIO (RDM)
LOTTO 1 - Kit Elettrocatetere/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot
| REQUISITI MINIMI |  | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" |  | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)"
CATETERE MULTI ELETTRODO
INTRODUTTORE/GUAINA ORIENTABILE
GENERATORE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO
ACCESSORI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (cavi di connessione e deflussori).
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)"
1 | Catetere con sensore magnetico integrato per ricostruzione 3D | Disponibilità catetere con sensore magnetico integrato per la ricostruzione 3D della camera cardiaca mediante sistema di mappaggio dedicato | T
2 | Possibilità di erogare fino a 2 kV | Possibilità di erogare fino a 2 kV. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
3 | Selezione degli elettrodi eroganti | Possibilità di selezionare gli elettrodi eroganti. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
4 | Erogazione in forma d’onda bifasica e bipolare | Possibilità di erogare in forma d’onda bifasica e bipolare. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
5 | Catetere con forma variabile | Possibilità di catetere con forma variabile. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
6 | Sensore distale per indicazione del contatto con il tessuto | Possibilità di sensore distale per indicazione del contatto degli elettrodi con il tessuto. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
7 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T
8 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | T
9 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T
10 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T
11 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T

## LOTTO 2 AQ
DENOMINAZIONE DELL'ARTICOLO
CODICE REPERTORIO (RDM)
LOTTO 2 - Elettrocatetere per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari punto punto
| REQUISITI MINIMI |  | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" |  | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)"
Elettrocatetere con funzione di mappaggio e ablazione mediante erogazione di energia a campo pulsato (PFA).
Deflessione del catetere bi-direzionale
Catetere dotato di almeno 4 elettrodi distali
Il dispositivo dovrà essere corredato dai cavi di collegamento per la visualizzazione dei segnali elettrici e dalla relativa consolle, indispensabile per l’utilizzo del dispositivo stesso e per l'elaborazione dei segnali, e dal generatore di energia dedicato
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)"
1 | Punta costituita da reticolo di nitinolo | Punta costituita da un reticolo di nitinolo. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
2 | Modulazione dell’energia PFA tra 1.4 e 2 kV | Possibilità di modulare l’energia PFA TRA 1.4 e 2 kV. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
3 | Ablazione focale a doppia energia (RF + PFA) | Possibilità di ablazione focale a doppia energia, capace di trasmettere sia energia a radiofrequenza (RF) sia terapia a campo elettrico pulsato (PFA). Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
4 | Algoritmo per indicazione della lesione effettuata | Possibilità di algoritmo per l’indicazione della lesione effettuata. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
5 | Sensore di forza di contatto espresso in grammi | Sensore di forza di contatto espresso in grammi. Punteggio assegnato in maniera tabellare: - ≤ 0,5 g = 9 pt - > 0,5 g e ≤ 1 g = 6 pt - > 1 g e ≤ 2 g =3 pt - > 2 g = 0 pt | T
6 | Sensore magnetico integrato per ricostruzione 3D | Disponibilità catetere con sensore magnetico integrato per la ricostruzione 3D della camera cardiaca mediante sistema di mappaggio dedicato Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
7 | Integrazione immagini 3D con eco intracardiaco (ICE) | Possibilità di integrazione delle immagini 3D con eco intracardiaco. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | T
8 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T
9 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | T
10 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T
11 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T
12 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | T

## LOTTO 3
DENOMINAZIONE DELL'ARTICOLO
CODICE REPERTORIO (RDM)
LOTTO 3 - Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Radiotrasparente - Misura per adulti
| REQUISITI MINIMI |  | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)"
Dotato di adesivo ipoallergenico per il monitoraggio ECG a breve e medio termine
Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm
Sensore in Ag/AgCl
Latex free
Radiotrasparente e dotato di compatibilità condizionata con la RMN
Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività
Misure per adulti
Dotato di connessione a bottone
CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
1 | ADESIVITA' La Commissione valuterà con punteggio maggiore adesività dell'elettrodo alla cute tale da assicurare il perfetto fissaggio per tutta la durata del suo utilizzo. Valutazione scheda tecnica e campione | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
D
2 | CONDUTTIVITA' La Commissione valuterà con punteggio maggiore la migliore conduttività e stabilità della traccia elettrocardiografica (qualità del segnale ECG). | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
D
3 | ANALLERGENICITA' La Commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che garantisce la totale assenza di residui e di reazioni cutanee dopo la rimozione dell'elettrodo. Valutazione del campione. | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
D
4 | DURATA Periodo minimo di conservazione dell'elettrodo successivo all'apertura della busta non inferiore a 30 gg durata uguale o superiore a 30 gg: assegnazione del punteggio durata inferiore a 30 gg :zero punti Un punteggio pari a zero sarà attributo anche in caso di mancanza di indicazioni | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
5 | TUTELA DELL'AMBIENTE Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
6 | TUTELA DELL'AMBIENTE Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
7 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
9 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVOROPossesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T

## LOTTO 4
DENOMINAZIONE DELL'ARTICOLO
CODICE REPERTORIO (RDM)
LOTTO 4-Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica
| REQUISITI MINIMI |  | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)"
Elettrodo monouso specificatamente realizzati per monitorare il cuore e la frequenza respiratoria di pazienti pediatrici
Dotato di adesivo per il monitoraggio ECG a breve e medio termine;
Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa;
Sensore in Ag/AgCl
Latex free
Radiotrasparente e compatibile con RMN
Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività;
Misure per neonati;
Connessione a bottone/clip;
CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
1 | ADESIVITA' La Commissione valuterà con punteggio maggiore adesività dell'elettrodo alla cute tale da assicurare il perfetto fissaggio per tutta la durata del suo utilizzo. Valutazione scheda tecnica e campione | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
D
2 | CONDUTTIVITA' La Commissione valuterà con punteggio maggiore la migliore conduttività e stabilità della traccia elettrocardiografica (qualità del segnale ECG). | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
D
3 | ANALLERGENICITA' La Commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che garantisce la totale assenza di residui e di reazioni cutanee dopo la rimozione dell'elettrodo. Valutazione del campione. | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
D
4 | DURATA Periodo minimo di conservazione dell'elettrodo successivo all'apertura della busta non inferiore a 30 gg durata uguale o superiore a 30 gg: assegnazione del punteggio durata inferiore a 30 gg :zero punti Un punteggio pari a zero sarà attributo anche in caso di mancanza di indicazioni | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
5 | TUTELA DELL'AMBIENTE Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
6 | TUTELA DELL'AMBIENTE Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
7 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T
9 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | "CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)" se la conformità non trovacorrispondenza nella pagina e documento indicato in colonna "F" viene assegnato un punteggio pari a zero pt. | "RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)" | SE “NO” SPECIFICARE EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023
T