## Foglio1
LOTTO | LOTTI | RIF | DESCRIZIONE LOTTO | CARATTERISTICHE DI MINIMA | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PREZZO UNITARIO PER BASE D'ASTA | AO PERUGIA 12 mesi | AO PERUGIA 48 mesi | AO TERNI 12 mesi | AO TERNI 48 mesi | USL UMBRIA 1 12 mesi | USL UMBRIA 1 48 mesi | USL UMBRIA 2 12 mesi | USL UMBRIA 2 48 mesi | TOTALE REGIONALE FABBISOGNO 12 MESI | TOTALE REGIONALE FABBISOGNO 48 MESI | IMPORTO ANNUALE REGIONALE | IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE REGIONALE 48 MESI (BD'A) | VALORE OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO | VALORE COMPLESSIVO P+Q VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO
24 | 1 |  | Kit Elettrocatetere/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot | 1)CATETERE MULTI ELETTRODO 2) INTRODUTTORE/GUAINA ORIENTABILE 3) GENERATORE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO 4) ACCESSORI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (cavi di connessione e deflussori) | OEPV AQ | 6500 | 50 | 200 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 360 | 585000 | 2340000 | 468000 | 2808000
25 | 2 |  | Elettrocatetere per elettroporazione per ablazione punto punto | 1) Elettrocatetere con funzione di mappaggio e ablazione mediante erogazione di energia a campo pulsato (PFA). 2) Deflessione del catetere bi-direzionale 3) Catetere dotato di almeno 4 elettrodi distali 4) Il dispositivo dovrà essere corredato dai cavi di collegamento per la visualizzazione dei segnali elettrici e dalla relativa consolle, indispensabile per l’utilizzo del dispositivo stesso e per l'elaborazione dei segnali, e dal generatore di energia dedicato | OEPV AQ | 6500 | 30 | 120 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 320 | 520000 | 2080000 | 416000 | 2496000
ELETTRODI
41 | 3 |  | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) a medio termine | 1) Dotato di adesivo ipoallergenico per il monitoraggio ECG a breve e medio termine 2) Supporto in (FOAM) microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm 3) Sensore in Ag/AgCl 4) Latex free 5) Radiotrasparente e dotato di compatibilità condizionata con la RMN 6) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività 7) Misure per adulti 8) Dotato di connessione a bottone | OEPV | 0.07 | 120000 | 480000 | 1000000 | 4000000 | 500000 | 2000000 | 700000 | 2800000 | 2320000 | 9280000 | 162400 | 649600 | 129920 | 779520
44 | 4 |  | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica | 1) Elettrodo monouso specificatamente realizzati per monitorare il cuore e la frequenza respiratoria di pazienti pediatrici: 2) Dotato di adesivo per il monitoraggio ECG a breve e medio termine; 3) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa; 4) Sensore in Ag/AgCl; 5) Latex free; 6) Radiotrasparente e compatibile con RMN; 7) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività; 8) Misure pediatriche; 9) Connessione a bottone/clip; | OEPV | 0.12 | 100000 | 400000 | 50000 | 200000 | 40000 | 160000 | 24000 | 96000 | 214000 | 856000 | 25680 | 102720 | 20544 | 123264
[16 empty] | TOTALE | 1293080 | 5172320 | 1034464 | 6206784

## Foglio2
LOTTI | RIF | DESCRIZIONE LOTTO | CARATTERISTICHE DI MINIMA | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PREZZO ATTUALMENTE PAGATO | PREZZO UNITARIO HORIZON SCANNING | PREZZO UNITARIO PER BASE D'ASTA
1 |  | Kit Elettrocatetere/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot | 1)CATETERE MULTI ELETTRODO 2) INTRODUTTORE/GUAINA ORIENTABILE 3) GENERATORE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO 4) ACCESSORI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (cavi di connessione e deflussori) | PPB AQ | 6500 | 7260 | 6500
2 |  | Elettrocatetere per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari punto punto | 1) Elettrocatetere con funzione di mappaggio e ablazione mediante erogazione di energia a campo pulsato (PFA). 2) Deflessione del catetere bi-direzionale 3) Catetere dotato di almeno 4 elettrodi distali 4) Il dispositivo dovrà essere corredato dai cavi di collegamento per la visualizzazione dei segnali elettrici e dalla relativa consolle, indispensabile per l’utilizzo del dispositivo stesso e per l'elaborazione dei segnali, e dal generatore di energia dedicato | PPB AQ | 6500 | 7287.5 | 6500
3 |  | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) a medio termine - adulti | 1) Dotato di adesivo ipoallergenico per il monitoraggio ECG a breve e medio termine 2) Supporto in (FOAM) microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm 3) Sensore in Ag/AgCl 4) Latex free 5) Radiotrasparente e dotato di compatibilità condizionata con la RMN 6) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività 7) Misure per adulti 8) Dotato di connessione a bottone | OEPV | 0.06 | 0.06 | 0.07
4 |  | Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica | 1) Elettrodo monouso specificatamente realizzati per monitorare il cuore e la frequenza respiratoria di pazienti pediatrici: 2) Dotato di adesivo per il monitoraggio ECG a breve e medio termine; 3) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa; 4) Sensore in Ag/AgCl; 5) Latex free; 6) Radiotrasparente e compatibile con RMN; 7) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività; 8) Misure pediatriche; 9) Connessione a bottone/clip; | OEPV | € 0,04 - € 0,10 | 0.15 | 0.12