## LOTTO 1 - AQ
Kit Elettrocatetere/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot
caratteristiche di minima |  | 1) CATETERE MULTI ELETTRODO
2) INTRODUTTORE/GUAINA ORIENTABILE
3) GENERATORE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO
4) ACCESSORI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (cavi di connessione e deflussori)
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | PUNTEGGIO | TIPOLOGIA DI CRITERIO
1 | Catetere con sensore magnetico integrato per ricostruzione 3D | Disponibilità catetere con sensore magnetico integrato per la ricostruzione 3D della camera cardiaca mediante sistema di mappaggio dedicato | 12 | tabellare (si/no)
2 | Possibilità di erogare fino a 2 kV | Possibilità di erogare fino a 2 kV. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 10 | tabellare (si/no)
3 | Selezione degli elettrodi eroganti | Possibilità di selezionare gli elettrodi eroganti. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 11 | tabellare (si/no)
4 | Erogazione in forma d’onda bifasica e bipolare | Possibilità di erogare in forma d’onda bifasica e bipolare. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 10 | tabellare (si/no)
5 | Catetere con forma variabile | Possibilità di catetere con forma variabile. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 10 | tabellare (si/no)
6 | Sensore distale per indicazione del contatto con il tessuto | Possibilità di sensore distale per indicazione del contatto degli elettrodi con il tessuto. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 10 | tabellare (si/no)
7 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
8 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | 3 | tabellare (si/no)
9 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
10 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
11 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
|  | TOTALE | 70

## LOTTO 2-AQ
Elettrocatetere per elettroporazione per ablazione punto punto
caratteristiche di minima |  | 1) Elettrocatetere con funzione di mappaggio e ablazione mediante erogazione di energia a campo pulsato (PFA).
2) Deflessione del catetere bi-direzionale
3) Catetere dotato di almeno 4 elettrodi distali
4) Il dispositivo dovrà essere corredato dai cavi di collegamento per la visualizzazione dei segnali elettrici e dalla relativa consolle, indispensabile per l’utilizzo del dispositivo stesso e per l'elaborazione dei segnali, e dal generatore di energia dedicato
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | PUNTEGGIO | TIPOLOGIA DI CRITERIO
1 | Punta costituita da reticolo di nitinolo | Punta costituita da un reticolo di nitinolo. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 8 | tabellare (si/no)
2 | Modulazione dell’energia PFA tra 1.4 e 2 kV | Possibilità di modulare l’energia PFA TRA 1.4 e 2 kV. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 8 | tabellare (si/no)
3 | Ablazione focale a doppia energia (RF + PFA) | Possibilità di ablazione focale a doppia energia, capace di trasmettere sia energia a radiofrequenza (RF) sia terapia a campo elettrico pulsato (PFA). Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 10 | tabellare (si/no)
4 | Algoritmo per indicazione della lesione effettuata | Possibilità di algoritmo per l’indicazione della lesione effettuata. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 9 | tabellare (si/no)
5 | Sensore di forza di contatto espresso in grammi | Sensore di forza di contatto espresso in grammi. Punteggio assegnato in maniera tabellare: - ≤ 0,5 g = 9 pt - > 0,5 g e ≤ 1 g = 6 pt - > 1 g e ≤ 2 g =3 pt - > 2 g = 0 pt | 9 | tabellare (si/no)
6 | Sensore magnetico integrato per ricostruzione 3D | Disponibilità catetere con sensore magnetico integrato per la ricostruzione 3D della camera cardiaca mediante sistema di mappaggio dedicato Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 11 | tabellare (si/no)
7 | Integrazione immagini 3D con eco intracardiaco (ICE) | Possibilità di integrazione delle immagini 3D con eco intracardiaco. Il possesso del requisito assegna il punteggio. | 8 | tabellare (si/no)
8 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
9 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | 3 | tabellare (si/no)
10 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
11 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
12 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
|  | TOTALE | 70

## LOTTO 3
Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Radiotrasparente - Misura per adulti
caratteristiche di minima |  | 1) Dotato di adesivo ipoallergenico per il monitoraggio ECG a breve e medio termine
2) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm
3) Sensore in Ag/AgCl
4) Latex free
5) Radiotrasparente e dotato di compatibilità condizionata con la RMN
6) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività
7) Misure per adulti
8) Dotato di connessione a bottone
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | PUNTEGGIO | TIPOLOGIA DI CRITERIO
1 | ADESIVITA' | La Commissione valuterà con punteggio maggiore adesività dell'elettrodo alla cute tale da assicurare il perfetto fissaggio per tutta la durata del suo utilizzo. Valutazione scheda tecnica e campione. | 22 | discrezionale
2 | CONDUTTIVITA' | La Commissione valuterà con punteggio maggiore la migliore conduttività e stabilità della traccia elettrocardiografica (qualità del segnale ECG). | 12 | discrezionale
3 | ANALLERGENICITA' | La Commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che garantisce la totale assenza di residui e di reazioni cutanee dopo la rimozione dell'elettrodo. Valutazione del campione. | 22 | discrezionale
4 | DURATA | Periodo minimo di conservazione dell'elettrodo successivo all'apertura della busta non inferiore a 30 gg durata uguale o superiore a 30 gg: assegnazione del punteggio durata inferiore a 30 gg :zero punti Un punteggio pari a zero sarà attributo anche in caso di mancanza di indicazioni | 7 | tabellare (si/no)
5 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
6 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | 3 | tabellare (si/no)
7 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
9 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
|  | TOTALE | 70

## LOTTO 4
Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica
caratteristiche di minima |  | 1) Elettrodo monouso specificatamente realizzati per monitorare il cuore e la frequenza respiratoria di pazienti pediatrici
2) Dotato di adesivo per il monitoraggio ECG a breve e medio termine;
3) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa;
4) Sensore in Ag/AgCl;
5) Latex free;
6) Radiotrasparente e compatibile con RMN;
7) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività;
8) Misure pediatriche;
9) Connessione a bottone/clip;
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA
| CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | DESCRIZIONE CRITERIO | PUNTEGGIO | TIPOLOGIA DI CRITERIO
1 | ADESIVITA' | La Commissione valuterà con punteggio maggiore adesività dell'elettrodo alla cute tale da assicurare il perfetto fissaggio per tutta la durata del suo utilizzo. Valutazione scheda tecnica e campione | 22 | discrezionale
2 | CONDUTTIVITA' | La Commissione valuterà con punteggio maggiore la migliore conduttività e stabilità della traccia elettrocardiografica (qualità del segnale ECG). | 12 | discrezionale
3 | ANALLERGENICITA' | La Commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che garantisce la totale assenza di residui e di reazioni cutanee dopo la rimozione dell'elettrodo. Valutazione del campione | 22 | discrezionale
4 | DURATA | Periodo minimo di conservazione dell'elettrodo successivo all'apertura della busta non inferiore a 30 gg durata uguale o superiore a 30 gg: assegnazione del punteggio durata inferiore a 30 gg :zero punti Un punteggio pari a zero sarà attributo anche in caso di mancanza di indicazioni | 7 | tabellare (si/no)
5 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
6 | TUTELA DELL'AMBIENTE | Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni: - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC. | 3 | tabellare (si/no)
7 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
9 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio] | 1 | tabellare (si/no)
|  | TOTALE | 70