## Table 1
lotto | RIF. | Descrizione sintetica del lotto | specifiche tecniche | MISURE | CLASSE | UM | Destinazione d'uso | Fabbisogno A.O. TR | Fabbisogno UMBRIA n.2 | Fabbisogno UMBRIA 1 | Fabbisogno A.O. PG | Fabbisogno totale | prezzo unitario a base d'asta | Importo TOTALE a Base d'asta 12 mesi (oltre Iva) | Importo TOTALE a base d'asta 36 MESI (oltre Iva) | Importo TOTALE a base d'asta per rinnovo 24 mesi (oltre Iva) | Importo a base di gara (Importo a base di gara 36 mesi +24 mesi oltre Iva) | OPZIONE + 50%(Art.106 comma 1 lett.a) del Codice | VALORE totale MASSIMO STIMATO appalto | prezzo di aggiudicazione 2022
1 | 1 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE | Sterile, monouso, latex free, adesivo con pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 20x20 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 2600 | 2300 | 0 | 2820 | 7720 | 1.05 | 29943 | 89829 | 59886 | 149715 | 74857.5 | 224572.5 | 1
1 | 2 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE | Sterile, monouso, latex free, adesivo con pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 50x50 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 840 | 650 | 0 | 4090 | 5580 | 2.23 | [6 empty] | 1.9
1 | 3 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE | Sterile, monouso, latex free, adesivo con pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 60x80 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 200 | 0 | 1250 | 60 | 1510 | 4.19 | [6 empty] | 3.3
1 | 4 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE | Sterile, monouso, latex free,con pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 40x40 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 0 | 0 | 900 | 2490 | 3390 | 0.83 | [6 empty] | 0.83
1 | 5 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE | Sterile, monouso, latex free,con pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 35x25 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0.57 | [6 empty] | 0.57
1 | 6 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE | Sterile, monouso, latex free, con foro e pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 60x60 foro 3x6 cm | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.82 | [6 empty] | 0.82
2 | 1 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO | Sterile, monouso, latex free, con antibatterico complesso iodoforo e pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 45x35 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 0 | 648 | 600 | 0 | 1248 | 7 | 53466 | 160398 | 106932 | 267330 | 133665 | 400995 | 5.5
2 | 2 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE ADESIVO CON ANTIBATTERICO | Sterile, monouso, latex free, con antibatterico complesso iodoforo e pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 45x65 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 1700 | 2400 | 1000 | 0 | 5100 | 7 | [6 empty] | 6
2 | 3 | TELINO CHIRURGICO DA INCISIONE ADESIVO CON ANTIBATTERICO | Sterile, monouso, latex free, con antibatterico complesso iodoforo e pellicola di protezione per il corretto posizionamento. | cm 65x60 | IIa | PZ | preparazione preoperatoria della cute del paziente chirurgico. | 360 | 430 | 500 | 0 | 1290 | 7 | [6 empty] | 6.5
3 | 1 | TELINO OFTALMICO PER INCISIONE CHIRURGICA | Provvisto di foro ricoperto da membrana trasparente adesiva (di superficie maggiore del l'area del foro)e due tasche raccogli-liquidi complete di astina conformabile, impermeabile ed antiabbaglio, sterile, monouso, latex free. | cm 40x60 | Is | PZ | Allestimento campi sterili per oftalmologia | 50 | 480 | 200 | 0 | 730 | 4.58 | 33463.4 | 100390.2 | 66926.8 | 167317 | 83658.5 | 250975.5 | 2.86
3 | 2 | TELINO OFTALMICO PER INCISIONE CHIRURGICA | Provvisto di foro ricoperto da membrana trasparente adesiva (di superficie maggiore del l'area del foro)e due tasche raccogli-liquidi complete di astina conformabile, impermeabile ed antiabbaglio, sterile, monouso, latex free. | cm 137x137 cm | Is | PZ | Allestimento campi sterili per oftalmologia | 20 | 2000 | 0 | 3000 | 5020 | 6 | [6 empty] | 3.96
4 | 1 | TELINO NON STERILE PER CITOSTATICI | In TNT superassorbente laminato, effetto barriera ai liquidi e batteri, alta drappeggiabilità, basso linting, latex free. Monouso non sterile | cm45x55 | I | PZ | da impiegare per la pulizia delle superfici in acciaio all’interno di un locale classificato, insieme a idonea soluzione disinfettante. | 2000 | 400 | 2000 | 1100 | 5500 | 0.1 | 7180 | 21540 | 14360 | 35900 | 17950 | 53850 | 0.1
4 | 2 | TELINO STERILE PER CITOSTATICI | In TNT superassorbente laminato, effetto barriera ai liquidi e batteri, alta drappeggiabilità, basso linting, latex free. Confezione singola. Sterile monouso | cm 45x55 | Is | PZ |  | 2000 | 1000 | 5000 | 1300 | 9300 | 0.7 | [6 empty] | 0.55
4 | 3 | TELINO STERILE PER CITOSTATICI | In TNT superassorbente laminato, effetto barriera ai liquidi e batteri, alta drappeggiabilità, basso linting, latex free. Confezione singola. Sterile monouso | cm 10x10 circa | Is | PZ |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.24 | [6 empty] | 0.24
5 | 1 | TELO PER PARTO CESAREO CON ANTIBATTERICO | Sterile monouso, latex free, in TNT biaccoppiato assorbente ed impermeabile con sistemi di fissaggio al campo operatorio, con sacca di raccolta liquidi e foro provvisto di pellicola adesiva per incisione chirurgica con antibatterico iodoforo. Deve rispondere alla normativa EN13795 per alte prestazioni | 250x 310x180 cm | III | PZ | indicato per la copertura delle pazienti sottoposte a taglio cesareo. | 0 | 150 | 50 | 0 | 200 | 25 | 5000 | 15000 | 10000 | 25000 | 12500 | 37500 | 24
6 | 1 | TELO PER PARTO CESAREO CON SACCA RACCOLTA LIQUIDI | Sterile monouso, latex free, in TNT biaccoppiato assorbente ed impermeabile con sistemi di fissaggio al campo operatorio, con sacca di raccolta liquidi e foro provvisto di pellicola adesiva per incisione chirurgica. . Deve rispondere alla normativa EN13795 per alte prestazioni | 250x 310x180 cm zona adesiva 30x30 | Is | PZ | indicato per la copertura delle pazienti sottoposte a taglio cesareo. | 0 | 0 | 350 | 100 | 450 | 15 | 6750 | 20250 | 13500 | 33750 | 16875 | 50625 | 8.09
7 | 1 | TELO ISOTERMICO NON STERILE | In biaccoppiato poliestere e alluminio. Latex free. Utilizzabile sia in caso di ipotermia che ustioni In confezione singola non sterile | cm 140x210 (disteso) | I | PZ | Per il primo soccorso di traumatizzati e ustionati | 2600 | 500 | 5000 | 550 | 8650 | 2.71 | 23676.5 | 71029.5 | 47353 | 118382.5 | 59191.25 | 177573.75 | 0.74
7 | 2 | TELO ISOTERMICO NON STERILE | In biaccoppiato poliestere e alluminio. Utilizzabile sia in caso di ipotermia che ustioni In confezione singola non sterile, latex free | cm70X90 (disteso) | I | PZ | Per il primo soccorso di traumatizzati e ustionati | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0.47 | [6 empty] | 0.38
8 | 1 | TELO AD ELEVATA CAPACITA' ASSORBENTE | Telo sterile in TNT biaccoppiato, ad elevata capacità assorbente, impermeabile ai liquidi e microrganismi, adesivo sul lato lungo riposizionabile | 75x50 cm | Is | PZ | indicato per la copertura sterile del paziente durante gli interventi in cui si liberano grandi quantità di liquidi | 15400 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 1.6 | 24640 | 73920 | 49280 | 123200 | 61600 | 184800 | 0.33
9 | 1 | TELO PER COPERTURA TAVOLO OPERATORIO | Strato superiore traspirante e confortevole, Strato intermedio costituito da un polimero super assorbente (almeno 3 lt/mq) che mantiene il paziente asciutto, strato inferiore impenetrabile, antistatico. Monouso, latex free, non sterile | cm 100x230 circa | I | PZ | per copertura tavolo operatorio | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2.5 | 15000 | 45000 | 30000 | 75000 | 37500 | 112500 | 1.44
10 | 1 | KIT PER POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI | Sterile, monouso latex free. Composto da: - n.1 telo cm 150x250; - n.4 teli 85x100 con adesivo; - n.1 vaschetta in materiale plastico da 250 ml cm circa di colore bianco; - n.1 vaschetta in materiale plastico da 500 ml circa di colore rosso; - n.1 siringa 10 ml luer lock - n.1 ago ipodermico 23G; -n.1 camice chirurgico mis XL; - 30 garze sterili 10 x 10 circa 16 strati; - n.1 telo avvolgente cm 150x200; - n.1 bisturi fig.11 | vedi specifiche tecniche | IIa | PZ | per posizionamento CVC | 1030 | 50 | 2000 | 0 | 3080 | 17 | 52360 | 157080 | 104720 | 261800 | 130900 | 392700 | 11.9
11 | 1 | KIT DA MEDICAZIONE CONNETTORI CVC | Sterile, monouso latex free. Composto da: - n°1 telino in tnt idrorepellente min cm 40x60 con taglio foro adesivo, - n° 4 compresse di garze sterili cm 18x40 ripiegate, - n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15x10, - n° 2 cerotti pretagliati cm 10x5, - n° 2 tappi L/L, n°1 -tasca in tnt cm 30x8. | vedi specifiche tecniche | Is | PZ | Per medicazione CVC | 1200 | 100 | 1500 | 0 | 2800 | 3.5 | 9800 | 29400 | 19600 | 49000 | 24500 | 73500 | 0.97
12 | 1 | KIT CVC STERILE | Sterile, monouso latex free. Composto da: - n 1 telo biaccoppiato assorbente impermeabile cm 60x40 circa, - n. 2 buste contenenti 4 compresse di garze sterili mis. 18x40, - n.2 cerotti adesivi ipoallergenici pretaglati in TNT aerato cm15x2,5 , - n. 1 paio di guanti in nitrile sterili mis. M e 1 paio mis. L, - n. 2 salvietta con clorexidina 2%, - n. 1 tasca di protezione CVC cm 24x18x7 | vedi specifiche tecniche | Is | PZ | per medicazione CVC | 50 | 50 | 10000 | 100 | 10200 | 0.68 | 6936 | 20808 | 13872 | 34680 | 17340 | 52020
13 | 1 | KIT ATTACCO STACCO PER DIALISI CON CVC | Sterile, monouso latex free. Composto da: • n. 1 telo TNT cm50x60 con taglio-foro-adesivi, • n.2 tappini non perforabili con attacco LL, • n.1 cerotto pretagliato 10x10 cm, • n.1 dispositivo (tasca) di protezione catetere, • n.2 cerotti pretagliati 15x15cm con buona adesività e facilmente rimovibile • n.4 compresse di garza 18x40cm • n.1 confezione contenente 6 tamponi di garza diam cm4, • n.1 compressa in TNT 6 strati cm5x5, n. 1 garza pretagliata ad Y per exit site. | vedi specifiche tecniche | Is | PZ | per effettuare la medicazione del paziente | 5500 | 7000 | 20000 | 0 | 32500 | 1.18 | 85936 | 257808 | 171872 | 429680 | 214840 | 644520
14 | 1 | Kit di medicazione blocchi antalgici | Sterile, monouso latex free. Composto da: - n. 1 telo biaccoppiato mis. 75x90cm, - n. 2 teli biaccoppiato mis. 75x90cm con adesivo per il corretto posizionamento , - n. 3 tamponi di garza ø 40 mm , - n. 4 garze, - n. 1 pinza ad anelli, | vedi specifiche tecniche | Is | PZ | per effettaure la medicazione del paziente | 0 | 1000 | 4000 | 1000 | 6000 | 0.78 | 4680 | 14040 | 9360 | 23400 | 11700 | 35100
15 | 1 | Kit di medicazione sterile per cateterismo vescicale | Sterile, monouso latex free. Composto da: • n. 1 telo a due strati fenestrato mis. 50x50, • n. 2 paia di guanti mis. M , • n. 5 tamponi di garza diametro 40 mm, • n. 1 pinza ad anelli, • n. 1 disinfettante a base di clorexidina e cetrimide ml 25, • n. 1 siringa da 10 ml preriempita con acqua depurata, • n. 1 siringa da 10 ml preriempita con gel lubrificante, • n. 1 siringa da 10 ml vuota, • n. 1 sacchetto raccolta residui | vedi specifiche tecniche | Is | PZ | per la medicazione nel corso di procedure di cateterismo vescicale | 20 | 12000 | 20000 | 0 | 32020 | 2 | 64040 | 192120 | 128080 | 320200 | 160100 | 480300 | 1.97
16 | 1 | CAMICE CHIRURGICO STANDARD | In TNT idrorepellente, avvolgente, GRAMMATURA non inferiore a 35 gr/mq. Polsini in maglia. Sterile monouso, latex free. | S, M, L, XL, XXL | Is | PZ | da utilizzarsi per interventi a basso rischio | 70000 | 23078 | 50000 | 0 | 143078 | 2.3 | 1021069.4 | 3063208.2 | 2042138.8 | 5105347 | 2552673.5 | 7658020.5 | 1.58
16 | 2 | CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO | In TNT idrorepellente, avvolgente. GRAMMATURA non inferiore a 35 gr/mq circa. Rinforzo in PE in tutta la zona anteriore e su tutta la manica, incollato su tutti e quattro i lati. Polsini in maglia. Sterile monouso, latex free. | S, M, L, XL, XXL | Is | PZ | da utilizzarsi per interventi ad alto rischio infettivo, di lunga durata ed elevata dispersione di liquidi/materiali biologici/sangue | 10000 | 100 | 50000 | 13000 | 73100 | 2.9 | [6 empty] | 1.75
16 | 3 | CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO Livello di protezione AAMI pari a 4 | In TNT idrorepellente, avvolgente. GRAMMATURA non inferiore a 35 gr/mq circa. Rinforzo in PE in tutta la zona anteriore e su tutta la manica, incollato su tutti e quattro i lati. Polsini in maglia. Livello di protezione AAMI pari a 4. Sterile monouso, latex free. | S, M, L, XL, XXL | Is | PZ | da utilizzarsi per interventi ad alto rischio infettivo, di lunga durata ed elevata dispersione di liquidi/materiali biologici/sangue | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 4 | [6 empty] | 1.95
17 | 1 | CAMICE NON STERILE IMPERMEABILE | In TNT biaccoppiato totalmente impermeabile, avvolgente, grammatura tra 45-50 gr/m2 manica lunga con polsino in maglina elasticizzata; allacciatura in vita e posteriore al collo . Monouso non sterile | S, M, L, XL, XXL | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere e prevenire la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2.15 | 43000 | 129000 | 86000 | 215000 | 107500 | 322500 | 0.65
18 | 1 | CAMICE PER VISITATORE CON POLSINO IN MAGLIA | In TNT 100% polipropilenico, idrorepellente, traspirante verde o azzurro, grammatura non inferiore a 30g/mq, con polsino in cotone o maglia anallergica, cinta per allacciatura in vita, Lunghezza cm 115 e larghezza cm 140 circa, allacciatura posteriore al collo. Monouso. latex free | unica | I | PZ | da utilizzarsi per accesso dei visitatori | 3900 | 12000 | 100000 | 500 | 116400 | 0.8 | 93120 | 279360 | 186240 | 465600 | 232800 | 698400 | 0.256
19 | 1 | CAMICE PER VISITATORE CON POLSINO ELASTICO | Camice non sterile per visitatori in TNT 100% polipropilenico, idrorepellente, traspirante, antistatico, colore bianco, grammatura di circa 30 gr/mq. Lunghezza cm 115 e larghezza cm 140 circa. Allacciatura con cintura in vita, chiusura al collo con lacci, manica con polsino elastico. Latex free, monouso. | unica | I | PZ | da utilizzarsi per accesso dei visitatori | 100000 | 45600 | 200000 | 220000 | 565600 | 0.6 | 339360 | 1018080 | 678720 | 1696800 | 848400 | 2545200 | 0.3169
20 | 1 | GIUBBINI PROTETTIVI PER SALA OPERATORIA IN TNT | GiubbinoTNT idrorepellente SMMS 35 g/mq , a manica lunga, girocollo e polsini in poliestere elasticizzato, apertura anteriore e chiusura con bottoni a pressione, 2 tasche anteriori monouso, non sterili, latex free | MISURE S, M, L, XL, XXL | I | PZ | per la copertura del personale di sala operatoria e di reparto | 0 | 100 | 0 | 7200 | 7300 | 1.22 | 8906 | 26718 | 17812 | 44530 | 22265 | 66795 | 0.7
21 | 1 | MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI | In TNT a tre strati,ipoallergenica, con elastici auricolari. Tipo II secondo EN14683. Monouso non sterile. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutti i tipi di interventi chirurgici e situazioni in cui sia richiesta una protezione del paziente e dell'operatore. | 100000 | 0 | 1000000 | 0 | 1100000 | 0.25 | 275000 | 825000 | 550000 | 1375000 | 687500 | 2062500 | 0.02
22 | 1 | MASCHERINA CHIRURGICA CON FETTUCCE | In TNT a tre strati,ipoallergenica, con fettucce. Tipo II R secondo EN14683. Monouso non sterile, | unica | I | PZ | da utilizzare in tutti i tipi di interventi chirurgici e situazioni in cui sia richiesta una protezione del paziente e dell'operatore. | 95000 | 94000 | 50000 | 420000 | 659000 | 0.13 | 85670 | 257010 | 171340 | 428350 | 214175 | 642525 | 0.0174
23 | 1 | MASCHERINA CHIRURGICA CON FETTUCCE ANTIAPPANNANTE | in TNT a tre strati,ipoallergenico, con fettucce, monouso, provvista di sistema antifog. Tipo II R secondo EN14683. Latex free, monouso non sterile. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutti i tipi di interventi chirurgici e situazioni in cui sia richiesta una protezione del paziente e dell'operatore. | 0 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 | 0.25 | 1750 | 5250 | 3500 | 8750 | 4375 | 13125 | 0.11
24 | 1 | MASCHERA CHIRURGICA CON SERBATOIO RACCOGLI CONDENSA | in TNT a tre strati, con strato interno ipoallergenico, con fettucce, con serbatoio raccogli condensa, e sistema antifog. Tipo IIR secondo EN14683. Latex free, monouso non sterile. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutti i tipi di interventi chirurgici e situazioni in cui sia richiesta una protezione del paziente e dell'operatore. | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 | 0.31 | 3100 | 9300 | 6200 | 15500 | 7750 | 23250
25 | 1 | MASCHERINA CHIRURGICA A QUATTRO STRATI CON VISIERA | in TNT a quattro strati, con strato interno ipoallergenico, con visiera protettiva antifog, con lacci. Tipo IIR secondo EN14683. Latex free, monouso non sterile. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutti i tipi di interventi chirurgici e situazioni in cui sia richiesta una protezione del paziente e dell'operatore. | 5400 | 6680 | 50000 | 11000 | 73080 | 0.18 | 13154.4 | 39463.2 | 26308.8 | 65772 | 32886 | 98658
26 | 1 | COPRICAPO INTEGRALE TNT | in TNT verde di tipo assorbente in particolare nell'area frontale, che garantisca la protezione del capo e del collo. Grammatura ≥ 25g/mq. Latex free, monouso. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni | 35000 | 2120 | 25000 | 12800 | 74920 | 0.1 | 18946.5 | 56839.5 | 37893 | 94732.5 | 47366.25 | 142098.75 | 0.078
26 | 2 | COPRICAPO TNT C/ELASTICO POSTERIORE | in TNT verde o bianco di tipo assorbente. Circonferenza minima del capo ≥ 60 cm. Grammatura ≥ 25g/mq. Latex free, monouso. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni esterne. | 0 | 5530 | 50000 | 1000 | 56530 | 0.05 | [6 empty] | 0.039
26 | 3 | CAPPELLINI CHIRUGICI CON LACCI | in TNT 100% polipropilenico verde grammatura non inferiore ai 25g/mq. Con lacci fissi di lunghezza non inferiore a cm 15. Latex free, monouso. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni esterne. | 20000 | 35000 | 50000 | 38800 | 143800 | 0.06 | [6 empty] | 0.047
27 | 1 | CUFFIA ROTONDA CON ELASTICO | in TNT 100% polipropilenico verde o bianco con elastico alla circonferenza che deve assicurare una buona tenuta anche con folta e lunga capigliatura e comunque non deve arrecare fastidio. Latex free, monouso. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni esterne. | 200000 | 80350 | 300000 | 232500 | 812850 | 0.06 | 48771 | 146313 | 97542 | 243855 | 121927.5 | 365782.5 | 0.01
28 | 1 | CALZARE ALTO SOPRA IL GINOCCHIO | in TNT polipropilenico monouso grammatura ≥ 35 g/mq circa, non sterile per Sala Operatoria, chiusura con elastico al ginocchio. Latex free | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni esterne. | 100000 | 19700 | 250000 | 5500 | 375200 | 0.14 | 52528 | 157584 | 105056 | 262640 | 131320 | 393960 | 0.07
29 | 1 | COPRISCARPE IN TNT | in TNT politenato , non sterile, di colore verde, monouso,chiusura con elastico alla caviglia. Latex free | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni esterne. | 10000 | 90000 | 200000 | 380000 | 680000 | 0.1 | 68000 | 204000 | 136000 | 340000 | 170000 | 510000 | 0.025
30 | 1 | COPRISCARPE IN POLIETILENE | In polietilene, monouso, non sterile per sala operatoria, grammatura ≥ 35 g/mq circa, con elastico di chiusura alla cavigliia. Latex free. | unica | I | PZ | da utilizzare in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere il paziente da possibili contaminazioni esterne. | 275000 | 0 | 300000 | 130000 | 705000 | 0.03 | 21150 | 63450 | 42300 | 105750 | 52875 | 158625 | 0.0137
31 | 1 | PANTALONE E CASACCA SCOLLO A V | In TNT polipropilenico idrorepellente, traspirante , antistatico, casacca a manica corta con tasche, pantalone con fettucce di chiusura e doppia tasca monouso latex free non sterile, confezione singola | SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA LARGE | I | PZ | per copertura operatore e/o paziente | 4000 | 0 | 0 | 7000 | 11000 | 1.5 | 16500 | 49500 | 33000 | 82500 | 41250 | 123750 | 0.96
32 | 1 | GREMBIULE MONOUSO IN TNT POLITENATO | Grembiuli chirurgici non sterili in TNT politenato, idrorepellenti, peso non inferiore a 40g/mq, dotati di fettucce laterali per allacciare sul retro. Latex free | 115x75 cm ca | I | PZ |  | 400 | 2000 | 0 | 0 | 2400 | 0.05 | 725 | 2175 | 1450 | 3625 | 1812.5 | 5437.5 | 0.05
32 | 2 | GREMBIULE MONOUSO | grembiule con pettorina, impermeabile, in PVC o PET, non sterile, monouso | UNICA | I | PZ |  | 100 | 0 | 6000 | 6000 | 12100 | 0.05 | [6 empty] | 0.04
33 | 1 | COPRIBATTERIE A SACCO | In materiale antistatico, trasparente, impermeabile, munito di adesivo per chiusura, sterile monouso, latex free | 20X20 cm | I | PZ |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0.93 | 1116 | 3348 | 2232 | 5580 | 2790 | 8370 | 0.245
34 | 1 | Set di COPERTURA STERILE PER SONDE ULTRASUONI | Sterile, monouso, latex free, impermeabile composto da: coprisonda lineare/convex sterile con parte adesiva ecotrasparente, 2 elastici latex free e 2 strisce adesive per il fissaggio latex free, 1 confezione di gel sterile | 13x122 cm | IIa | PZ | copertura per sonda ecografica | 100 | 0 | 1000 | 500 | 1600 | 8 | 12800 | 38400 | 25600 | 64000 | 32000 | 96000 | 2.47
35 | 1 | COPERTURA NON STERILE PER SONDE ECOGRAFICHE | In polisoprene o materiale plastico equivalente, non sterili, monouso, massima flessibilità, esenti da saldature. Latex free | 300mm x 30mm | IIa | PZ | copertura sonde ecografiche uro/ginecologiche | 100 | 5178 | 0 | 0 | 5278 | 0.6 | 3166.8 | 9500.4 | 6333.6 | 15834 | 7917 | 23751
36 | 1 | KIT PROTEZIONE PER SONDA TRANSESOFAGEA | Kit non sterile latex free costituito da: copertura ecografica in poliuretano trasparente su un applicatore plastico che permette di coprire la sonda in maniera rapida e sicura, sistema di fissaggio, gel ecografico sterile, bite block. |  | IIa | PZ | protezione per sonda transesofagea | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 8 | 1824 | 5472 | 3648 | 9120 | 4560 | 13680 | 4.4
37 | 1 | GUAINA STERILE COPRITELECAMERA | in polietilene trasparente, totalmente impermeabile antistatico, guida di svolgimento in cartoncino, parte finale pretagliata per passaggio cavi. con adesivi di fissaggio, finale a strappo. Confezione peel open monouso sterile. Latex Free | cm 13X250 | Is | PZ | copertura telecamera | 1800 | 4600 | 3500 | 5200 | 15100 | 1.2 | 18120 | 54360 | 36240 | 90600 | 45300 | 135900 | 0.64
38 | 1 | COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA | In polietilene, sterile monouso. Latex Free | cm 130x90 | IIa | PZ | copertura amplificatore di brillanza | 3500 | 2500 | 1000 | 600 | 7600 | 1.1 | 12569 | 37707 | 25138 | 62845 | 31422.5 | 94267.5 | 1
38 | 2 | COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA | In polietilene, sterile monouso. Latex Free | cm 80x80 | IIa | PZ | copertura amplificatore di brillanza | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 1.22 | [6 empty] | 0.72
39 | 1 | GUAINA PER NASO-FARINGO- SCOPIO | Trasparente, flessibile, sterile, monouso, latex free imbustate singolarmente. | 300mm - Diametro 4,4 | I | PZ | protezione per nasofaringoscopio | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 13 | 18200 | 54600 | 36400 | 91000 | 45500 | 136500 | 6.89
40 | 1 | COPRISONDA MORSETTO ORTOPANORAMICO | Guaina in nitrile, depolverata,non sterile | Diametro 12 mm | I | PZ | protezione per morsetto ortopanoramico | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0.4 | 600 | 1800 | 1200 | 3000 | 1500 | 4500
41 | 1 | COPRIPEDALIERA | a sacco in polietilene a bassa densità, privo di lattice, o metalli pesanti, atossico, fornito di una semplice e veloce chiusura/apertura con cordoncino. Monouso non sterile |  | I | PZ | protezione per pedaliera | 0 | 1000 | 500 | 0 | 1500 | 2 | 3000 | 9000 | 6000 | 15000 | 7500 | 22500 | 1.25
42 | 1 | COPRI MORSI ATRAUMATICI PER CLAMP | In silicone medical grade conf.monuso sterile | 2,5 MM | Is | PZ | copertura per clamp | 630 | 300 | 50 | 0 | 980 | 9 | 11430 | 34290 | 22860 | 57150 | 28575 | 85725
42 | 2 | COPRI MORSI ATRAUMATICI PER CLAMP | In silicone medical grade conf.monuso sterile | 5,1MM | Is | PZ | copertura per clamp | 100 | 100 | 20 | 0 | 220 | 9
42 | 3 | COPRI MORSI ATRAUMATICI PER CLAMP | In silicone medical grade conf.monuso sterile | 7,5MM | Is | PZ | copertura per clamp | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | 9
43 | 1 | TELO PER TRASFERIMENTO PAZIENTE | Telo monouso in PET, resistente e adatto al sollevamento e spostamento del paziente fino a 250 Kg circa | cm 100x200 circa | I | PZ | per trasferimento paziente | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | 3 | 18000 | 54000 | 36000 | 90000 | 45000 | 135000 | 1.2
44 | 1 | TAPPETO ASSORBENTE IN ROTOLO | Tappeto altamente assorbente per pavimento sala operatoria (spessore 3,mm) costituito da 3 strati: 1) inferiore a contatto con il pavimento è antiscivolo ed impermeabile; 2) intermedio a base di polpa di cellulosa assorbe grandi quantità di liquidi (Lt.5 x mq); 3) superficiale serve ad isolare lo strato assorbente sottostante ed elimina il rilascio di particelle di superficie. | rotolo 90cmx50mt | I | PZ | per assorbimento liquidi dal pavimento sala operatoria | 30 | 400 | 0 | 40 | 470 | 110 | 51700 | 155100 | 103400 | 258500 | 129250 | 387750 | 93.63
45 | 1 | TAPPETO ASSORBENTE PRETAGLIATO | Tappeto altamente assorbente per pavimento sala operatoria costituito da 3 strati: 1) inferiore a contatto con il pavimento è antiscivolo ed impermeabile; 2) intermedio a base di cellulosa assorbe grandi quantità di liquidi ; 3) superficiale serve ad isolare lo strato assorbente sottostante ed elimina il rilascio di particelle di superficie. | 79x150 cm | I | PZ | per assorbimento liquidi dal pavimento sala operatoria | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3.8 | 11400 | 34200 | 22800 | 57000 | 28500 | 85500 | 2.62
46 | 1 | TAPPETINI MAGNETICI PER POSIZIONAMENTO STRUMENTI CHIRURGICI | Tappetini monouso in schiuma di polietilene, ricoperti da un film plastico in polietilene, all'interno sono disposti magneti inossidabili. Sterili | cm 40x50 | Is | PZ | per posizionamento stabile degli strumenti chirurgici all'interno del campo sterile durante gli interventi | 0 | 400 | 0 | 50 | 450 | 18 | 8100 | 24300 | 16200 | 40500 | 20250 | 60750 | 11.1
47 | 1 | COPRIMANIPOLO PER LAMPADE SCIALITICHE | In materiale plastico medical grade con adattatore universale in modo da poter essere utilizzato su ogni tipo di lampade scialitiche.Monouso sterile latex free |  | I | PZ | protezione per lampade scialitiche | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 1.95 | 3510 | 10530 | 7020 | 17550 | 8775 | 26325 | 0.8
48 | 1 | GUAINA STERILE COPRITELECAMERA CON SISTEMA CHIUSO | Copertura telecamera con sistema aderente per accoppiatore in materiale impermeabile e resistente che non permette la permeazione microbica, attacco a sistema chiuso che consenta la sostituzione anche durante l'intervento, monouso sterile. Latex Free | cm 18x246 circa | Is | PZ | copertura telecamera | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 18.56 | 3712 | 11136 | 7424 | 18560 | 9280 | 27840 | 3.55
49 | 1 | SISTEMA DI RISCALDAMENTO PAZIENTI DI TIPO CONVETTIVO | Sistemi di riscaldamento paziente di tipo convettivo tramite immissione di aria in copertine. 1.Unità riscaldanti (caratteristiche tecniche minime) • Sistema ad aria calda forzata; • Rumorosità non superiore a 55db; • Blocco motore corredato di filtri HEPA ad alta efficienza; • Temperatura massima raggiunta almeno 41°C; • Tempo per arrivare a regime di funzionamento inferiore a 120”; • Flusso massimo almeno 16 lt/s; • Possibilità di regolazione della temperatura • Indicatore per sostituzione filtro aria; • Sistema di protezione automatico per il surriscaldamento e blocco automatico del riscaldamento • Dotato di sistema allarme sonoro e visivo di controllo temperatura per surriscaldamento • Incluso carrello o altro supporto per utilizzo in sala; • Tubo di connessione di almeno 1,5 mt • Classe IIb • Presenza di display per la visualizzazione della temperatura 2.Coperte/coperture (caratteristiche tecniche minime) monouso, latex free • radiotrasparenti e ignifughe; • elettricamente non conduttive; • in varie forme e dimensioni, sia sotto che soprapaziente e in varie tipologie operative . Nelle tipologie offerte dovranno essere previste almeno quelle sottoindicate; • dotate di sistemi di fissaggio (per fissare la coperta una volta posizionata); • con segni centrali che aiutino a posizionare in modo corretto la coperta; |  |  | PZ | per la normotermia del paziente | 40 | 18 | 18 | 62 | 138 |  | 65185 | 195555 | 130370 | 325925 | 162962.5 | 488887.5
49 | 2 |  | Coperta CORPO INTERO | LARGHEZZA almeno 90 CM LUNGH.almen o 195 CM | I | PZ | per la normotermia del paziente | 360 | 0 | 0 | 1620 | 1980 | 6.5 | [6 empty] | 4.19
49 | 3 |  | Coperta intraoperatoria PARTE SUPERIORE DEL CORPO, con doppio attacco per tubo peso non superiore a 90 g | LARGHEZZA almeno 90CM LUNGH.almen o 105 CM | I | PZ | per la normotermia del paziente | 10 | 190 | 0 | 0 | 200 | 6.5 | [6 empty] | 4.19
49 | 4 |  | Coperta CORPO INTERO (pre e postoperatoria) per accesso multiplo | LARGHEZZA almeno 90 CM LUNGH.almen o 195 CM | I | PZ | per la normotermia del paziente | 900 | 0 | 600 | 0 | 1500 | 6.5 | [6 empty] | 4.19
49 | 5 |  | Coperta PER LITOTOMIA | LARGHEZZA almeno 91 CM LUNGH.almen o 160 CM CIRCA | I | PZ | per la normotermia del paziente | 750 | 170 | 400 | 600 | 1920 | 6.5 | [6 empty] | 4.19
49 | 6 |  | Coperta CORPO INTERO PEDIATRICA (postoperatoria) | LARGHEZZA almeno 90 CM LUNGH.almen o 130 CM | I | PZ | per la normotermia del paziente | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6.5 | [6 empty] | 4.19
49 | 7 |  | Coperta UNDERBODY PEDIATRICA GRANDE peso non superiore a 136 g | LARGHEZZA almeno 81 CM LUNGH.almen o 120 CM | I | PZ | per la normotermia del paziente | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 7.5 | [6 empty] | 4.19
49 | 8 |  | Coperta UNDERBODY ACCESSO TOTALE | LARGHEZZA almeno 86 CM LUNGH.almen o 205CM CIRCA | I | PZ | per la normotermia del paziente | 560 | 240 | 900 | 1740 | 3440 | 7.5 | [6 empty] | 4.19
50 | 1 | SACCA IN POLIETILENE PER LA PREVENZIONE DELL'IPOTERMIA NEI NEONATI | Sterile, monouso latex free | SMALL, MEDIUM, LARGE | I | PZ | Per la prevenzione dell'ipotermia nei neonati | 50 | 1000 | 100 | 100 | 1250 | 14 | 17500 | 52500 | 35000 | 87500 | 43750 | 131250 | 11.59
51 | 1 | LENZUOLINI PROTETTIVI | In pura ovatta di cellulosa, grammatura 29g/mq ca, rivestiti con una protezione di polietilene di 14µ circa di grammatura; colore azzurro. Latex free monouso non sterili | 80x180cm ca | I | PZ | copertura igienica di letti e barelle | 0 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0.528 | 2428.8 | 7286.4 | 4857.6 | 12144 | 6072 | 18216 | 0.3
52 | 1 | COPRIBRACCIOLO IN TNT | in TNT biaccoppiato, impermeabile, ad alta capacità di assorbimento, elevata drappeggiabilità e resistenza alla trazione, non sterile, monouso | unica | I | PZ | copertura igienica di letti e barelle | 0 | 2200 | 0 | 200 | 2400 | 0.6 | 1440 | 4320 | 2880 | 7200 | 3600 | 10800 | 0.24
53 | 1 | LENZUOLO A BOBINA | In pura cellulosa di colore bianco A DUE VELI.Grammatura non inferiore a 18g/mq, resistente alla lacerazione. Rotolo, monouso non sterile | cm 60X120 metri | I | PZ | per copertura lettino da visita | 7800 | 10120 | 0 | 6200 | 24120 | 2.45 | 59094 | 177282 | 118188 | 295470 | 147735 | 443205
54 | 1 | LENZUOLO PRETAGLIATO | Monouso, in polipropilene non sterile, latex free, piegato singolarmente | cm 140X240 | I | PZ |  | 14000 | 0 | 0 | 115000 | 129000 | 0.23 | 29670 | 89010 | 59340 | 148350 | 74175 | 222525 | 0.21
55 | 1 | SLIP IN TNT | Monouso, non sterile, latex free, versione uomo e donna | SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRALARGE | I | PZ |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0.76 | 10640 | 31920 | 21280 | 53200 | 26600 | 79800 | 0.301