## Sheet1
| Osteosintesi e Sintesi Legamentosa |  |  | Impianto tipo | Link per accedere al questionario
id Lotto | Distretto | Descrizione | Caratteristichetecniche | Elementi
1 | SPALLA | Latarjet open | Sistema di fissazione con ausilio di placca metallica e viti cannulate per fissare bratta ossea di coracoide alla glena (intervento di Latarjet) con tecnica open. | Sistema funzionale | https://forms.gle/v4VryJYNv5jx7xtN8
2 | SPALLA | Latarjet endoscopica | Sistema di fissazione in sospensione, con bottoni metallici rotondi, senza utilizzo di viti, per fissare bratta di coracoide alla glena (intervento di Latarjet) con tecnica artroscopica | Sistema funzionale | https://forms.gle/DmKuQycUbxrMgrXd8
3 | SPALLA | Spaziatore sotto acromiale | Sistema fornito con applicatore dedicato costituito da un pallone impiantabile monouso composto da un copolimero (acido polilattico + polimero del caprolattone in rapporto 70:30) biodegradabile al 100% in 6-12 mesi per riempire la spazio subacromiale e riprodurre la normale anatomia | Sistema funzionale | https://forms.gle/LRfUfLCFmyCyK3Nj7
4 | SPALLA | Sistema in sospensione | Sistema di fissazione ossea e/o tendineo-legamentosa acromion-claveare tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio bi-corticale con dispositivi diversificati, a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza. | Sistema funzionale | https://forms.gle/qDv7hGLnabsjbYfH8
5 | SPALLA | Sistema in sospensione endoscopica | Sistema di fissazione ossea e/o tendineo-legamentosa acromion-claveare tramite ritensionamento coraco-clavicolare ad ancoraggio corticale a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto predisposto per l'applicazione in artroscopia. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza. | Sistema funzionale | https://forms.gle/sk9ptEDrxqTjCp4R6
6 | CLAVICOLA | Placca titanio clavicola | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture di clavivcola. Per il trattamento della diafisi modelli disegnati per posizionamento superiore e anteriore; per le lesioni dell'estremo laterale almeno due fogge, una arrotondata anatomica e una con supporto dell'estremità che consenta la stabilizzazione dell'articolazione acromion-claveare. Tutti gli elementi dovranno essere disponibili in varie lunghezze con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure (diametri e lunghezze). Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/PnNkfqJuquVm3ov28
Vite tradizionale
Vite autobloccante
7 | SCAPOLA | Placca titanio scapola | Sistema completo di placche anatomiche conformate per bordo mediale e laterale e acromion/spina scapolare.a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture della scapola, disponibili in varie lunghezze con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure (diametri e lunghezze). | Placca | https://forms.gle/cuN5NszJfXCo4AtL8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
8 | OMERO | Placca acciaio omero prossimale | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture dell'omero meta-epifisario prossimale, disponibili in varie lunghezze (compreso il trattamento delle lesioni diafisarie) e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. Disponibilità di fori per il posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti e accesso mini- invasivo (percutaneo). | Placca | https://forms.gle/AmMtjpU333rm9qui8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
9 | OMERO | Placca titanio omero prossimale | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture dell'omero meta-epifisario prossimale, disponibili in varie lunghezze (compreso il trattamento delle lesioni diafisarie) e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. Disponibilità di fori per il posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti e accesso mini- invasivo (percutaneo). | Placca | https://forms.gle/R75ohE4v1qPpHRCy8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
10 | OMERO | Placca peek omero prossimale | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in materiale radiotrasparente in composito di fibra di carbonio, per il trattamento delle fratture dell'omero prossimale, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti in titanio a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. Possibilità di maschiatura dei fori della placca tramite la vite.Disponibilità di fori per il posizionamento temporaneo di fili di kirschner e di applicazione di osteosuture. | Placca | https://forms.gle/aWaujod63jPeuSpE7
Vite tradizionale
Vite autobloccante
11 | OMERO/FEMORE/TIBIA | Chiodo titanio con sistema di bloccaggio elettromagnetico | Sistema di inchiodamento per vari distretti anatomici: |  | https://forms.gle/qPgrDFKEUKumwvWN9
|  |  | a) anterogrado dell'omero con diametro prossimale del chiodo < 10mm e fornito, nel modello corto, in versione retta e angolata con viti prossimali spongiose, dotato di impianto di stabilizzazione delle stesse sul foro per impedirne il cut off. Bloccaggio prossimale e distale guidato, quest'ultimo nella versione lunga con sistema elettromagnetico. | Chiodo
|  |  | b) anterogrado del femore comprensivo di diametro inferiore a mm.9 per il trattamento delle fratture dell'età adolescenziale, possibilità di bloccaggio trans- trocanterico 130° e possibilità anche di doppio bloccaggio trans-cefalico (recon). Bloccaggio distale guidato con sistema elettromagnetico e prossimale con guida di allineamento esterna. | Vite
|  |  | c) retrogrado del femore dotato di impianto di stabilizzazione delle viti prossimali sui fori per impedirne il cut off, bloccaggio prossimale (rispetto al punto di inserzione) con guida di allineamento esterna e con strumentazione che consenta di applicare viti di sostegno a latere del chiodo stesso (tipo Poller) nella versione corta e bloccaggio distale (rispetto al punto di inserzione) , nella versione lunga, guidato con sistema elettromagnetico. | Tappo
|  |  | d) anterogrado della tibia dotato di impianto di stabilizzazione delle viti sui fori per impedirne il cut off e bloccaggio distale guidato con sistema elettromagnetico. | Dispostivo elettromagnetico
12 | TIBIA/FEMORE | Chiodo titanio con sistema di bloccaggio tibia e femore | a) anterogrado del femore con varie lunghezze e diametri, con possibilità di bloccaggio distale guidato . | Chiodo | https://forms.gle/eVKPJUXXc7CNzJMv5
|  |  | b) retrogrado del femore con varie lunghezze e diametri, con possibilità di bloccaggio distale guidato | Vite
|  |  | c) anterogrado della tibia con varie lunghezze e diametri, con possibilità di bloccaggio distale guidato Tappo | Tappo
13 | OMERO | Chiodo per fratture prossimali di omero con estensione metaepifisaria | Sistema per inchiodamente dell'omero prossimale, anatomico, destro e sinistro, in lega di titanio con guaina in materiale polimerico che permetta stabilità angolare e sistema antimigrazione delle viti. Bloccaggio prossimale multiplanare che preveda sintesi del trochite. Sistema di centraggio radiotrasparente per il posizionamento delle viti distali. | Chiodo | https://forms.gle/9SDHFpZGk3wahjCZ9
Vite
Tappo
14 | OMERO | Placca titanio omero distale extra-articolare | Sistema completo di placche anatomiche conformata a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture extra-articolari di gomito con placca posteriore ad accesso trans-tricipitale, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/8utfeF7jp1RLUQM46
Vite tradizionale
Vite autobloccante
15 | OMERO | Placca acciaio omero distale articolare | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture articolari di gomito con placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-laterali, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/GPCjUGWjwvaRRxf18
Vite tradizionale
Vite autobloccante
16 | OMERO | Placca titanio omero distale articolare | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture articolari di gomito con placche mediali, postero-mediali, laterali e postero-laterali, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/TYzsArZt3UhC4n3r5
Vite tradizionale
Vite autobloccante
17 | OMERO/RADIO | Sistema in sospensione | Sistema di fissazione ossea e/o tendineo-legamentosa di reinserzione del tendine distale del bicipite brachiale al radio che consenta l'apposizione di suture al tendine e il successivo ancoraggio corticale al radio tramite ritensionamento ad ancoraggio corticale con dispositivi diversificati, a lunghezza e tensionamento regolabile in unico impianto. Il sistema deve prevedere l’utilizzo di fascette o fili ad alta resistenza | Sistema funzionale | https://forms.gle/cm87cstfAgn3S33d9
18 | ULNA | Placca acciaio ulna prossimale | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture dell'olecrano, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/F5Q9CDNWku5KS5Lq5
Vite tradizionale
Vite autobloccante
19 | ULNA | Placca titanio ulna prossimale | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture dell'olecrano, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/86w2z13YbA7pCSxKA
Vite tradizionale
Vite autobloccante
20 | RADIO | Placca titanio capitello radiale | Sistema completo di placche anatomiche e viti in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture del capitello radiale, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/qPkkTN7ubpr8jNEw6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
21 | RADIO | Placca acciaio radio distale volare | Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in acciaio per il trattamento delle fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio epifisario deve prevedere varie ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-epifisario per consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/MbKuHdVaG4Ub6jNC7
Vite tradizionale
Vite autobloccante
22 | RADIO | Placca acciaio radio distale dorsale | Gamma di placche a stabilità angolare fissa e variabile in acciaio a basso profilo e dimensioni ridotte che consentono di utilizzare la tecnica a doppia placca. | Placca | https://forms.gle/wwDnpekvkA74Aify6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
23 | RADIO | Placca titanio radio distale volare | Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture del radio distale con approccio volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure. L'appoggio epifisario deve prevedere varie ampiezze e numerosità di fori, nonché la presenza di spazio meta-epifisario per consentire eventuale innesto osseo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/B49dEztcc5HPJDwd7
Vite tradizionale
Vite autobloccante
24 | RADIO | Placca titanio radio distale dorsale | Gamma di placche a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio a basso profilo e dimensioni ridotte che consentono di utilizzare la tecnica a doppia placca. | Placca | https://forms.gle/B2EmHerU5FUP1sBc9
Vite tradizionale
Vite autobloccante
25 | RADIO | Placca titanio radio distale volare | Sistema di fissaggio con placche e uncini per fratture pluriframmentarie iin titanio disponibili in varie lunghezze comprensive di viti a stabilità angolare e corticale in opportuno numero di misure per il trattamento delle fratture molto distali del radio | Placca | https://forms.gle/3muKKY596mtSjNHy5
Vite tradizionale
Vite autobloccante
26 | RADIO | Placca titanio metaepifisaria polso | Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e/o variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture del radio metaepifisario distale con approccio volare, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare per la parte distale e viti a stabilità angolare e/o a compressione per la parte prossimale in opportuno numero di misure con appoggio epifisario di almeno 12 cm. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti | Placca | https://forms.gle/TbzCVdFoZrxA9xMz9
Vite tradizionale
Vite autobloccante
27 | RADIO | Placca peek polso | Sistema completo di placche anatomiche volari a stabilità angolare in materiale radiotrasparente in composito di fibra carbonio, per il trattamento delle fratture del radio distale, disponibili in varie lunghezze e versioni | Placca | https://forms.gle/spbuXH4K1Nm5wsKm8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
28 | SCAFOIDE CARPALE | Viti titanio scafoide carpale | Sistema a vite di compressione a doppia filettatura cannulata in titanio o lega di titanio (varie misure) in cui il filetto prossimale e distale lavorano in modo indipendente l'uno dall'altro, permettendo di controllare la compressione interframmentaria. | Vite | https://forms.gle/XwmewRKmc3JTiXfT7
29 | MANO | Placca titanio mano | Sistema completo di placche anatomiche e di adattamento a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture delle ossa della mano, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/zzJexgV9qxLsvFndA
Vite tradizionale
Vite autobloccante
30 | MANO | Protesi trapezio metacarpica | Protesi per la ricostruzione articolare trapezio-metacarpica (TMC-TrapezioMetaCarpal) in pirocarbonio | Protesi | https://forms.gle/ip7aKjJBtSHzPpP69
31 | MANO | Protesi pirocarbonio metacarpo falangea e inter falangea | Protesi per la ricostruzione articolare metacarpo-falangea (MCP-MetaCarpoPhalangeal) e inter-falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) anatomiche non vincolate con fulcro articolare fisso, realizzate in pirocarbonio. | Protesi | https://forms.gle/bVb9Lk1SRGVeei8MA
32 | MANO | Protesi silicone metacarpo falangea e inter falangea | Protesi per la ricostruzione articolare metacarpo falangea (MCP-MetaCarpoPhalangeal) e inter-falangea (PIP-Proximal InterPhalangeal) monoblocco a cerniera flessibile realizzata in silicone. | Protesi | https://forms.gle/mMW3E6XDtpaEpmg58
33 | BACINO | Placca acciaio bacino | Sistema completo di placche e viti in acciaio amagnetico per il trattamento delle fratture del bacino costituito | Placca standard | https://forms.gle/ebceVigAQBapbBKi7
Vite
Placca conformata x 10% impianti
34 | BACINO | Placca titanio bacino | Sistema completo di placche e viti in titanio o lega di titanio e per il trattamento delle fratture del bacino costituito da placche modellabili rette e conformate con possibilità di applicazione di viti tradizionali e/o a stabilità angolare. | Placca | https://forms.gle/F36BYhqSN8wCAvyy6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
35 | STABILIZZAZIONE SPINO-PELVICA | Sistema di fissazione lombo- pelvica | Sistema di fissazione lombo- pelvica in titanio costituito da viti cannulate e non cannulate tutto filetto o parzialmente filettate , barre e connettori multiassiali a basso profilo di varie lunghezze e misure con possibilità di utilizzo in tecnica percutanea con strumentario dedicato in comodato d'uso | Barre | https://forms.gle/jWHAo1rP3H7B8rFj8
Dadi
Viti cannulate lombali
Viti filettati pelviche
Connettore crosslink
Connettore iliaco
36 | FEMORE | Vite-placca titanio per frattura pertrocanterica | Sistema viti-placca a compressione tipo DHS in titanio o lega di titanio per le fratture prossimali del femore, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti a stabilità angolare e a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/QDnrJ3Ce7KHY3vZN8
Vite cefalica
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Vite di richiamo x il 10% delle viti
37 | FEMORE | Sistema titanio per frattura collo femore | Sistema mini-invasivo per le fratture del collo del femore composto da placca cervico- diafisaria a 1 o 2 fori combinata con bullone e vite antirotazionele entrambi nell'unico accesso cefalico tubolare della placca e vite/i di bloccaggio diafisario a stabilità angolare in titanio o lega di titanio, in opportuno numero di misure. | Sistema funzionale | https://forms.gle/h4UNemrCNHeJvojx6
38 | FEMORE | Placche per fissazione di fratture periprotesiche di femore in titanio a stabilità angolare | A. Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio con appoggio episario per fratture prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile disponibili in ampia gamma di lunghezze, avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure, possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device e di supporto per gran trocantere. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. Sistema di osteosintesi perimetrale all'impianto componibile sulla placca. | Placca | https://forms.gle/oHyQ2kHH5WMqTUdHA
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio
Raccordo cerchiaggio
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
|  |  | B. Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio per fratture della diafisi femorale con fissazione a stabilità angolare variabile disponibili in ampia gamma di lunghezze e avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. Possibilità di accessso mini-invasivo con guida esterna radio-trasparente. | Placca
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio
Raccordo cerchiaggio
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
39 | FEMORE | Placche per fissazione di fratture periprotesiche di femore in titanio a stabilità angolare interposta | A. Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio con appoggio episario per fratture prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze e avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti corticali/spongiose in opportuno numero di misure, possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device e di supporto per gran trocantere. Sistema di osteosintesi perimetrale all'impianto componibile sulla placca. | Placca | https://forms.gle/4QKGurJYC2rXDtsu6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio
Raccordo cerchiaggio
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
|  |  | B. Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio per fratture della diafisi femorale con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze, avvolgenza diafisaria con fori alternati per viti corticali/spongiose in opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device. Possibilità di accessso mini-invasivo con guida esterna radio-trasparente. | Placca
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio
Raccordo cerchiaggio
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
40 | FEMORE | Placche per fissazione di fratture femore in titanio a stabilità angolare | Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio per fratture epifisarie prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile disponibili in ampia gamma di lunghezze, per viti a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti. Sistema di montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-trasparente. | Placca | https://forms.gle/Bx4nEHHf4VXu61bi9
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio
Raccordo cerchiaggio
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
41 | FEMORE | Placche per fissazione di fratture di femore in titanio a stabilità angolare interposta | Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio per fratture epifisarie prossimali e distali con fissazione a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca), disponibili in ampia gamma di lunghezze, con viti corticali/spongiose in opportuno numero di misure e possibilità di utilizzo di fili di cerchiaggio con appositi device. Sistema di montaggio in tecnica open e mini-invasiva con guida esterna radio-trasparente. | Placca | https://forms.gle/cMrzgVoyYj4VzCFu5
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio
Raccordo cerchiaggio
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
42 | FEMORE | Chiodo anterogrado in titanio per fratture del terzo prossimale di femore | Sistema di osteosintesi endomidollare cannulata bloccata per fratture di femore prossimale, sottotrocanteriche, o associate del collo del femore e diafisarie (chiodo+vite cefalica LAG filettata+bloccaggio distale) in titanio o in lega di titanio varie misure e lunghezze e varie angolazioni cervico-diafisarie, con bloccaggio distale statico e dinamico con 1 o 2 viti e dispositivo antirotazione prossimale. Estremità rastremata per facilitarne l'inserimento. Nella versione lunga la fissazione distale deve prevedere un sistema meccanico radiotrasparente di allineamento esterno di centraggio che riduca l'esposizione a radiazioni ionizzanti. | Chiodo | https://forms.gle/Cz2ywbk2pdUmAZy56
Vite cefalica
Vite distale
Tappo x 10% impianti
Vite antirotazione x 10% impianti
43 | LEGAMENTO CROCIATO | Pin e vite | Sistema di fissazione con pin, viti e guaine in materiale riassorbibile per la ricostruzione del legamento crociato con fissazione in tunnel ossei. | Kit pin | https://forms.gle/NC5L6iiL4bkMo5cSA
Guaina
Vite
44 | LEGAMENTO CROCIATO | Sistema in sospensione | Sistema di fissazione tendinea che preveda l'utilizzo di un dispositivo con stop in titanio a sospensione extrarticolare con loop di varie lunghezze dotato di guaina protettiva per il neolegamento e di una vite interferenziale ad architettura aperta in materiale biocomposito con aggiunta di idrossiapatite, in opportuno numero di misure compreso device di estensione dell'ancoraggio corticale in caso di necessità di maggior superficie di tenuta. | Sistema funzionale | https://forms.gle/6Rj1HSLpA5H598Qe7
45 | FEMORE E TIBIA | Cambre femore/tibia | Sistema per osteotomia tibiale e/o femorale con cambra in titanio o lega di titanio. | Cambra | https://forms.gle/LrzK71jybke1jXcc7
46 | TIBIA | Placca in titanio osteotomia tibiale | Sistema completo di viti e placche conformate in titanio o lega di titanio per osteotomia correttiva di tibia (tipo Puddu) | Placca | https://forms.gle/W1KR6rJweH276sEV6
47 | TIBIA | Placca tibiale prossimale mediale e laterale in titanio a stabilità angolare | Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile in titanio o lega di titanio per tibia prossimale a posizionamento mediale e laterale disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di sistema dedicato per cerchiaggi solidali alla placca. Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Vite tradizionale | https://forms.gle/3jvi1UxnXMP9hF6C8
Placca
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio x 10% impianti
Raccordo cerchiaggio x 10% imp.
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
48 | TIBIA | Placca tibiale prossimale laterale in titanio a stabilità angolare interposta | Sistema completo di placche conformate a stabilità angolare variabile interposta (con dispositivo di bloccaggio di vite tradizionale sulla placca) in titanio o lega di titanio per tibia prossimale a posizionamento laterale, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti corticali che spongiose in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di sistema dedicato per cerchiaggi solidali alla placca. Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. | Vite tradizionale | https://forms.gle/mnx5LRmv4sy9Ughy7
Placca
Vite tradizionale
Dispositivo bloccaggio vite
Filo cerchiaggio x 10% impianti
Raccordo cerchiaggio x 10% imp.
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
49 | TIBIA | Placca tibiale prossimale posteriore in titanio | Sistema completo di placche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per tibia prossimale, anatomico ed a posizionamento posteriore, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di sistema dedicato per cerchiaggi solidali alla placca. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Vite tradizionale | https://forms.gle/DZBiEhjGuUqbV49K6
Placca
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio x 10% impianti
Raccordo cerchiaggio x 10% imp.
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
50 | TIBIA | Placca tibiale prossimale posteriore in titanio | Sistema completo di placche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per tibia prossimale, anatomico ed a posizionamento posteriore, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di sistema dedicato per cerchiaggi solidali alla placca. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Vite tradizionale | https://forms.gle/wtXE2XBLfQghUiAv5
Placca
Vite tradizionale
Vite autobloccante
Filo cerchiaggio x 10% impianti
Raccordo cerchiaggio x 10% imp.
Distanziatore x 10% impianti
Tappo foro x 10% impianti
51 | TIBIA | Placca tibiale distale in titanio a stabilità angolare | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in titanio o lega di titanio per fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a posizionamento almeno antero- laterale e mediale; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/bH3LYpQ6Mr2Gkrn97
Vite tradizionale
Vite autobloccante
52 | TIBIA | Placca tibiale distale in acciaio a stabilità angolare | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per fratture distali della tibia e del pilone tibiale, a posizionamento almeno antero-laterale e mediale; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Eventuale disponibilità di strumentario per inserimento mini-invasivo. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti | Placca | https://forms.gle/RJnzdqLE34ELEprY6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
53 | TIBIA | Placca tibiale distale in titanio a stabilità angolare | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in titanio o lega di titanio per fratture distali della tibia e del pilone tibiale a posizionamento posteriore; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti | Placca | https://forms.gle/6KLcwkdgvoQQYdaJ6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
54 | TIBIA | Placca tibiale distale in acciaio a stabilità angolare | Sistema completo di placche anatomiche a stabilità angolare variabile in acciaio amagnetico per fratture distali della tibia a posizionamento posteriore; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti | Placca | https://forms.gle/RB634t1wDBVk4nF8A
Vite tradizionale
Vite autobloccante
55 | PERONE | Placca perone posteriore in titanio a stabilità angolare | Sistema integrato di placche posteri conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in titanio o lega di titanio, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti | Placca | https://forms.gle/bpxSoFT54N3gvniXA
Vite tradizionale
Vite autobloccante
56 | PERONE | Placca perone laterale in titanio a stabilità angolare | Sistema integrato di placche laterali conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in titanio o lega di titanio, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/FRxkkmhpW7bpJwrc6
Vite tradizionale
Vite autobloccante
57 | PERONE | Placca perone laterale in acciaio a stabilità angolare | Sistema integrato di placche laterali conformate a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in acciaio amagnetico, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti | Placca | https://forms.gle/PLERC8dtPM7F6SVP8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
58 | PERONE | Placca perone laterale in peek a stabilità angolare | Sistema integrato di placche laterali conformate e rette a stabilità angolare a basso profilo per la porzione distale di perone in lega di carbonio, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/hHJnuhpuAoqUosav8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
59 | PERONE | Placca perone laterale in titanio e acciaio a stabilità angolare | Sistema integrato di placche 1/3 tubulare in acciaio amagnetico e in titanio a stabilità angolare a bassissimo profilo per la porzione distale di perone, disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione dei frammenti. | Placca | https://forms.gle/xiHzf7CZZmwCYvkK9
Vite tradizionale
Vite autobloccante
60 | ARTICOLAZIONE ASTRAGALICA | Chiodo retrogrado in titanio per artrodesi tibio- astragalica e/o sotto-astragalica | Sistema di inchiodamento in titanio o lega di titanio per artrodesi tibio-astragalo-calcaneare con sistema di bloccaggio guidato esterno | Chiodo | https://forms.gle/nJ9PaZcfThpZuHWa8
Vite
Tappo
61 | CALCAGNO | Placca calcagno in titanio | Sistema di viti e placche a stabilità angolare in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture di calcagno con presenza di spazi per consentire eventuale innesto osseo; disponibili in ampia gamma di lunghezze con possibilità di inserire sia viti a stabilità angolare che a compressione in opportuno numero di misure. | Placca | https://forms.gle/39Q96r8X5kasYke98
Vite tradizionale
Vite autobloccante
62 | SENO DEL TARSO | Vite in titanio per piede piatto | Vite di varie misure per artrorisi dell’articolazione sottoastragalica di semplice impianto con endortesi calcaneare (calcagno stop) ad accesso anterogrado in titanio o lega di titanio, con testa eccentrica per consentire una correzione variabile micrometrica. | Vite | https://forms.gle/jAk2nqUweiGjv5e8A
63 | SENO DEL TARSO | Vite riassorbibile per piede piatto | Vite cannulata di varie misure per artrorisi dell’articolazione sottoastragalica di semplice impianto con endortesi calcaneare (calcagno stop) ad accesso anterogrado, in materiale riassorbibile (es. acido polilattico | Vite | https://forms.gle/1d3ZujkD121KCbXN8
64 | PIEDE | Placca titanio piede | Sistema completo di placche anatomiche a basso profilo a stabilità angolare fissa e variabile in titanio o lega di titanio per il trattamento delle fratture delle ossa del piede, disponibili in varie lunghezze e versioni con viti e/o pin a stabilità angolare e/o a compressione in opportuno numero di misure. Il sistema deve preferibilmente garantire la compressione assiale dei frammenti | Placca | https://forms.gle/vNw8BY95q9WSZuZs8
Vite tradizionale
Vite autobloccante
65 | AVAMPIEDE | Vite a rottura programmata in titanio | Vite a rottura programmata in titanio o lega di titanio dotata di supporto collegato all’impianto destinato a rompersi al di sopra di un determinato sforzo torsionale, varie misure. | Vite | https://forms.gle/imbUF9mZb3sjF9oSA
66 | AVAMPIEDE | Vite a doppia filettatura in titanio (tipo Herbert) | Vite cannulata con filetto a doppio passo tipo Herbert, in titanio o lega di titanio, che viene completamenteaffondata nell'osso, disponibile in opportuno numero di misure. | Vite | https://forms.gle/4jHV2ykJqE97s8Fm7
67 | AVAMPIEDE | Vite a doppia filettatura in titanio (Mifs) | Sistema di correzione dell'alluce valgo con tecnica MIFS (Mini Invasive Foot Surgery) con tecnologia dedicata in service. | Vite | https://forms.gle/KwRN7QAYApzumyaw7
Fresa
68 | AVAMPIEDE | Protesi metatarso- falengea del I raggio | Protesi in silicone con disegno a cerniera trapezioidale con anelli metallici, non cementata. | Protesi | https://forms.gle/CLGpBpeo3VW5LqgVA
69 | AVAMPIEDE | Viti e placche tradizionali in acciaio amagnetico e titanio per piccoli frammenti epifisari (3,5-4) | Sistema di osteosintesi tradizionale con placche e viti autofilettanti ø 3,5-4,0 e rondelle in acciaio amagnetico per vari distretti scheletrici (metafisi ulna, metaepifisi perone,...), margini smussi e arrotondati. Il sistema deve prevedere almeno: placca retta 1/3 tubolare per piccoli frammenti, sottile (max. 1,5 mm) e malleabile per una ottimale conformazione anatomica; viti corticali, spongiose (tutto filetto, parzialmente filettata) varie misure e malleolari (indicare lunghezze e diametri della filettatura e del gambo). | Placca | https://forms.gle/FKW1u3UVtCTg2PBi6
Vite
70 | VARI | Viti e placche tradizionali in titanio piccoli frammenti diafisari (3,5-4) | Sistema di osteosintesi tradizionale con placche in titanio o lega di titanio e viti autofilettanti ø 3,5-4,0 e rondelle per piccoli frammenti. Placca retta robusta autocompressiva e autocentrante a contatto limitato (spessore delle superfici di contatto = max 3mm, superfici di salvaguardia periostale = max 1,5mm); viti corticali e spongiose (tutto filetto, parzialmente filettata), varie misure. | Placca | https://forms.gle/eMMFAKQ4sAPcDcFf7
Vite
71 | VARI | Placche da ricostruzione 4,5 e 5 | Placche da ricostruzione malleabili con possibilità di utilizzare viti a stabilità angolare ed a compressione di diametro fino a 5 mm ad alta resistenza e di lunghezza massima fino a 30 cm | Placca | https://forms.gle/kRfgg1dKuToHzRh59
Vite
Vite a stabilità angolare
72 | VARI | Sistema modulare di fissazione esterna tubolare | Sistemi di fissazione con corpo tubolare e non, snodo sferico o multiassiale che consenta di associare montaggio con fissatore circolare (sistema ibrido). Deve includere un montaggio dedicato per osteotomia progressiva per la correzione delle deformità e trasporto osseo,montaggio trans-articolare dinamico; possibilità di eseguire compressione e distrazione monoplanare, circolare e ibrida. I dispositivi dovranno prevedere una versione per adulti e pediatrica. Fiches autoperforanti e autofilettanti dedicate, | Corpo dinamizzabile | https://forms.gle/FZDXb8oV9Qb55c1J8
Morsetto retto
Morsetto a T
Cerchio x 30% impianti
Filo con oliva x 30% impianti
Slitta x 10% impianti
Fiches
73 | VARI | Sistema modulare di fissazione esterna multiplanare | Sistema modulare amagnetico di fissazione esterna multiplanare composto da fiches, barre radiotrasparenti e morsetti. Possibilità di modificare ed integrare il sistema con un montaggio monoassiale e/o con cerchi tipo Ilizarov con possibilità di eseguire compressione, distrazione, dinamizzazione e deviazioni assiali utilizzando le barre di connesione degli anelli. I montaggi devono essere offerti per grandi, piccoli e micro frammenti. Fiches autoperforanti e autofilettanti dedicate. | Asta | https://forms.gle/Ss3vR4qkWdHQZ5QB7
Morsetto fiche
Morsetto articolato a clip
Raccordo morsetti
Fiches
74 | VARIE | Sistema di fissazione estena circolare tipo ilizarov | Sistema di fissazione esterna circolare tipo Ilizarov comprensivo di cerchi e semicerchi di vari diametri, piastre per fissazione al piedecon supporti per la deambulazione, barre telescopiche e dinamizzabili di varie dimensioni, barre filettatedi varia lunghezza, hinges per spanning articolare, morsetti per applicazionie fili e fiches con lunghezze ed angoli variabili, il sistema deve permettere di eseguire correzione deformità assiali , trasporto osseo, compressione e distrazione in itinere | Fiches | https://forms.gle/Vc4uxXRJkDT9Vf2WA
Cerchi
Barre filettate
Barre telescopiche
Fili con oliva
Fili senza oliva
Morsetti
75 | VARIE | Sistema di fissazione esapodalico | Sistema di fissazione esterna circolare esapodalico per correzione graduale delle deformità con relativo software | Fili con oliva | https://forms.gle/g4qCECwNn3GT8juS9
Fili senza oliva
Cerchi
Fiches
Barre esapodaliche
76 | VARIE | Sistema di fissazione esterna articolato per gomito, polso, caviglia e ginocchio | Sistema di fissazione esterna articolato con angolo variabile in itinere per fissazione a ponte di articolazioni quali: gomito, polso, caviglia e ginocchio per consentire mobilizzazione precoce e controllata | Fiches | https://forms.gle/GrBzuzwuM4PPFu5B7
Giunto per articolazione
77 | VARIE | Chiodo e placche in lega di carbonio omero, tibia e femore | Chiodo endomidollare in lega di carbonio omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri per il trattamento dei pazienti sottoposti a radioterapia, radiotrasparenti | Chiodo | https://forms.gle/kCQm4aLioFnDipDp8
Vite
|  |  | Placche in lega di carbonio per vari distretti anatomici omero, tibia e femore di varie lunghezze e diametri radiotrasparenti per il trattamento dei pazienti sottoposti a radioterapia o per pazienti allergici | Placche
Viti
78 | VARI | Fili di kirschner in titanio | Fili di kirschner in titanio o lega di titanio varie fogge della punta, diametri e lunghezze. | Filo | https://forms.gle/Dq94axbrX7DBRUom6
79 | VARI | Fili di kirschner in acciaio | Fili di kirschner in acciaio amagnetico varie fogge della punta, diametri e lunghezze. | Filo | https://forms.gle/wyDkaoFJm1u2qewCA
80 | VARI | Fiches con rivestimento in idrossiapatite | Fiches con rivestimento in idrossiapatite , autoperforanti, vari diametri e lunghezze totali e della filettatura. | Fiches | https://forms.gle/ABFodjRSS3hZEU8b9
81 | VARI | Fiches in titanio | Fiches in titanio o lega di titanio, autoperforanti, vari diametri e lunghezze totali e della filettatura. | Fiche | https://forms.gle/cUx7vkPXR1k5UZa59
82 | VARI | Cambra a memoria di forma in titanio | Cambra a memoria di forma a trasformazione termoplastica, varie misure. Le cambre devono essere fornite in confezione sterile in un apposito supporto che evita le deformazioni alla presenza di fonti di calore accidentali. | Cambra | https://forms.gle/gkwcNFnMDU2EVHRj7
83 | VARI | Cambra Cambra dentata in titanio per micro | Cambra dentata in titanio o lega di titanio in varie tipologie (retta, asimmetrica, obliqua) e misure per scafoide e chirurgia del piede. | Cambra | https://forms.gle/TVGcM3HNeyG1Ndnt5
84 | VARI | Cambra in titanio | Cambra in titanio o lega di titanio in varie tipologie: per legamenti, a scalino, tipo blount, dentate e a sezione cilindrica; varie misure. | Cambra | https://forms.gle/nriUs45ShHqxu3nW9
85 | VARI | Chiodo elastico in titanio | Chiodi endomidollari elastici per sintesi mini invasiva in titanio o lega di titanio di vari calibri (da 1,5 a 4 mm), con punta di introduzione assottigliata, smussa ed angolata, la cui inclinazione dovrà essere segnalata su tutta la lunghezza del chiodo. L'impianto deve prevedere la possibilità di applicare un dispositivo di fissaggio al punto corticale di inserzione. | Chiodo | https://forms.gle/sHmvm4Xsh5vGQSJz9
Tappo x 10% chiodi
86 | VARI | Sistema sintesi percutanea con fili metallici e clip | Sistema completo per sintesi percutanea con fili metallici elastici in acciaio e lega di titanio stabilizzabili con clip dedicate atte alla fissazione di 1 o più fili. Disponibili in vari diametri e lunghezze. | Sistema funzionale | https://forms.gle/wybDZfrHteEtUDaXA
87 | VARI | Vite cannulata in titanio | Sistema di viti cannulate autofilettanti ed autoperforanti in titanio o lega di titanio di diametri idonei alla fissazione ossea di microframmenti (2-3 mm), piccoli frammenti (4-5 mm) e grandi frammenti (6,5-8 mm), parzialmente e/o totalmente filettate, in opportuno numero di misure. Possibilità di utilizzo con rondella idonea. | Vite | https://forms.gle/AZenAnE4i9BB6f6a9
Rondella per il 50% delle viti
88 | VARI | Filo di cerchiaggio asolato in acciaio amagnetico | Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico malleabile costituito almeno da rotoli e fili con occhiello in opportuno numero di diametri e lunghezze | Filo asolato | https://forms.gle/265JZ5q3DhPyrv5fA
89 | VARI | Filo di cerchiaggio in polimero | Sistema di cerchiaggio costituito da cavo in polimero sintetico radiotrasparente di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) in fili intrecciati su un nucleo di nylon e dispositivo di bloccaggio in titanio. | Filo | https://forms.gle/CRUCDWtgn6v8moqJ8
90 | VARI | Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in titanio | Sistema di cerchiaggio in acciaio amagnetico e in titanio con strumentario di serraggio dedicato e tensionamento | Filo | https://forms.gle/VY5cjowmcQPg561i8
91 | VARI | Pin, cambre e viti riassorbibili | Pin, cambre e viti riassorbibili per soggetti allergici varie fogge e dimensioni per il trattamento e la fissazione di micro e piccoli frammenti e della chirurgia del piede. | Vite/cambra/pin | https://forms.gle/7AUUmRdRmaG9VXgd7
92 | VARI | Ancora grandi articolazioni | Ancore per riparazione di tessuti ad osso da avvitare (anchor-first) e precaricata con due e tre fili ad alta resistenza. Disponibile in differenti materiali: Titanio, PEEK e con idrossiapatite. Disponibile in differenti dimensioni: da 4.5mm a 6.5mm di diametro. Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l’impianto come frese, maschiatori o perforatori e lo strumentario artroscopico comprensivo di: pinza ad anelli, pinza da presa, taglia suture, pinza in grado di perforare tessuti curva dx/sin e retta | Sistema funzionale | https://forms.gle/r6vUAgf7fBNscrRUA
93 | VARI | Ancora piccole articolazioni | Ancore per riparazione di tessuti ad osso per piccole articolazioni da avvitare o a battuta (anchor-first) e precaricata con fili ad alta resistenza del diametro 2-0 o 3-0. Ancora disponibile in differenti materiali: Titanio, PEEK o riassorbibili. Diametro di dimensioni comprese tra 1.5 e 3 mm | Sistema funzionale | https://forms.gle/ffPn9GRnqrUdkTg99
94 | VARI | Ancora suture-first | Ancore per riparazione di tessuti ad osso nella quale sia possibile inserimento di suture (suture-first) con le seguenti caratteristiche: da avvitare ed a battuta, precaricata e non con fili ad alta resistenza, che necessitino o meno di pre-forare l’osso. Disponibile in differenti materiali: Titanio, PEEK e riassorbibili. Dimensioni da 2.4 mm a 9mm di diametro. Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l’impianto come frese, maschiatori o perforatori e lo strumentario artroscopico comprensivo di: pinza ad anelli, pinza da presa, taglia suture, pinza in grado di perforare tessuti curva dx/sin e retta, spinginodo. | Sistema funzionale | https://forms.gle/peXFCSFVX2LFMNxq7
95 | VARI | Ancora a tutto filo | Ancore per riparazione di tessuti ad osso in sola sutura, con introduttori retti, curvi standard ed XL (per anca), precaricate con filo/i ad alta resistenza. Disponibili in piú misure inferiori a 2 mm di diametro. Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l’impianto come frese e introduttori. | Sistema funzionale | https://forms.gle/WvdreHyxhc7cjLc26
96 | VARI | Ancora a tutto filo/fettuccia | Ancore per riparazione di tessuti ad osso in sola sutura, con introduttori retti e curvi, precaricate con con filo/i ad alta resistenza e/o fascette, in ampia gamma di misure (diametro inferiore e superiore a 2 mm). Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l’impianto come frese e introduttori | Sistema funzionale | https://forms.gle/5DpPyGhKgyUPyK1x8
97 | VARI | Ancora a tutto filo radiale | Ancore per riparazione di tessuti ad osso in sola sutura ad espansione radiale in differenti dimensioni con espansione controllata dallo strumentario, con introduttori retti e curvi, precaricate con filo/i ad alta resistenza. Deve essere fornito gratuitamente lo strumentario necessario per l’impianto come frese e introduttori. | Sistema funzionale | https://forms.gle/sFtampUBogBLhryFA
98 | VARI | Uncino passa- suture | Uncino shuttle per passaggio di suture attraverso tessuti molli. Disponibile in differenti forme ed angolazioni della punta. Sistema di scorrimento a doppia rotella. Precaricato con filo in nitinol. Utilizzabile anche con filo di sutura monofilamento. | Uncino | https://forms.gle/bYXGT2ETuCxAgYcn8
99 | VARI | Ago per pinza passasutura | Aghi per pistola passa-suture attraverso i tessuti molli. Deve essere fornita gratuitamente la pistola passa-suture con e senza recupero automatico della sutura. Disponibili in differenti dimensioni per utilizzo in spalla, ginocchio, anca. | Ago | https://forms.gle/pHZGoTAdSYKEyX6F8
100 | VARI | Pistola passa- sutura | Kit completo con pistola passa-suture sterile e monouso per il passaggio di suture e tape attraverso i tessuti molli con recupero automatico della sutura. Disponibile in differenti dimensioni per spalla, anca e ginocchio. | Sistema funzionale | https://forms.gle/NYBcELufEyZwJ6Y5A
101 | VARI | Cannula artroscopica | Cannule monouso per creazione di portali artroscopici trasparenti e rigide, di differenti diametri e lunghezze. Disponibili completamente filettate, parzialmente filettate, con anello distale e lisce. Deve essere fornito gratuitamente strumentario per introduzione delle cannule con otturatori cannulati. | Cannula | https://forms.gle/Sf5oHwQHxenqAkf18
102 | VARI | Filo ad alta resistenza | Filo di sutura ad alta resistenza di polietilene intrecciato ad alto peso molecolare di vari colori, con e senza aghi. Calibro fino a 5 USP, compresi i diametri per microchirurgia. | Filo | https://forms.gle/bva5jXNM29CcM6e36
103 | VARI | Fettuccia ad alta resistenza | Fettuccia ad alta resistenza per sutura. Composta da polietilene ad alto peso molecolare, di vari colori e differenti calibri. | Fettuccia | https://forms.gle/uuBoTTjbvQXxQUAz7
104 | VARI | Sutura meniscale sola sutura | Kit completo per il posizionamento di sutura meniscale tipo all-inside in sola sutura. Disponibile con puntale di differenti angolazioni. | Sistema funzionale | https://forms.gle/JgAp6TbffRAsYZy2A
105 | VARI | Sutura meniscale con ancoraggi | Kit completo per il posizionamento di sutura meniscale tipo all-inside ancoraggi in PEEK e riassorbibili . Disponibile con puntale in differenti angolazioni: retto, curvo e reverse. | Sistema funzionale | https://forms.gle/KLm7baHdtHxT3MQKA
106 | VARI | Fresa retrograda | Kit completo con frese retrograda monouso, cannulate e filo guidate, per la creazione di tunnel ossei. Disponibili in varie dimensioni ad incremento di 0,5 mm. | Sistema funzionale | https://forms.gle/xzJx5cdK9db95UkK8
107 | VARI | Pistola sutura meniscale | Kit completo a pistola per la riparazione intracapsulare delle lesioni meniscali mediante suture precaricate del 0 o 2/0. | Sistema funzionale | https://forms.gle/RtJekBpF4asY2AeD8
108 | VARI | Stecca d'osso di origine animale | Stecca d'osso di origine animale disponibile in diverse misure e forme in base al segmento osseo da trattare. | Stecca | https://forms.gle/hbHTzC9jKuiXihaz5
109 | VARI | Sostituto d'osso iniettabile e peforabile in idrossiapatite | Sostituto d'osso iniettabile e peforabile in idrossiapatite e calcio solfato con proprietà osteoconduttiva visibile in fluoroscopia, non termolabile, in forma antibiotata e non antibiotata disponibile in diversi dosaggi. | Sistema funzionale (10 cc) | https://forms.gle/EVrjUJhR9EXhRgBJ8
110 | VARI | Sistema di riempimento a lento rilascio in solfato di calcio riassorbibile | Sistema a lento rilascio in solfato di calcio riassorbibile in varie composizioni (perle, iniettabile ecc.. ) con possibilità di essere miscelato con uno o più antibiotici , utilizzabile sia sui tessuti molli che ossei. | Sistema funzionale (10 cc) | https://forms.gle/RVFpio3FKtP9vSE77
111 | VARI | Sistema per prelievo cortico spongioso dalla cresta iliaca | Sistema cannulato costituito da trocar e frese ossee di varie misure e dimensioni per il prelievo dalla cresta iliaca di osso cortico-spongioso per innesto autologo. | kit completo | https://forms.gle/6b8R4UrsXtm3fWqP9