## Foglio1
LOTTO 67 - Kit procedura emodinamica
| CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA | CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare SI/NO e/0 indicare misure…) | RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) | EQUIVALENZA ART. 79 E ALLEGATO II.5 D.LGS. 36/2023 (INDICARE SI/NO ) SE “NO” SPECIFICARE | CAMPIONATURA
| N 1 Ago 21 Ga 5 cm (ago verde). |  |  |  | N. 1 KIT
N 1 Ago 22 Ga 3 cm (ago nero).
N 1 Ago 27 Ga 1,2 cm (ago grigio).
N 1 Cuffia rotonda di diametro 120 cm con elastico.
N 1 Copertura strumento rettangolare 100 x 120 cm con apertura sul lato corto.
N° 1 Ciotole da 250 ml azzurra.
N° 1 Ciotole da 500 ml azzurra.
N 1 Ciotola 3000 ml.
N° 50 Garze idrofile in cotone 16strati con filo di bario 10 x 10.
N° 1 Camice chirurgico rinforzato misura XL.
N 1 Telo in bi-accoppiato in TNT copertura tavolo 200x240 cm.
N. 1 Pinza lunga
N 1 Contenitore aghi usati.
N 1 Telo tri-accoppiato TNT 220x380 cm con 4 fori, 2 bandetrasparenti.
N 1 Tasca portastrumento 90x70 in biaccoppiato con adesivo di chiusura.
N 2 Bisturi monouso lama 11 impugnatura lunga.
N 1 Rubinetto 3vie OFF bianco, rotante dx, 1200PSI.
N 1 Prolungain PU 120cm 1200PS1.
N 1 Telo Super-assorbente 90 x 90 cm con lato adesivo.
N 1 Siringa 10 ml luer-lock cono centrale s/ago con asta rossa.
N 1 Siringa 10 ml luer-lock.
N 2 Siringhe 20 ml luer-lock.
N 4 Salviette assorbenti.
Disponibilità alla customizzazione del KIT (La ditta dovrà dichiarare tale caratteristica allegando una dichiarazione in tal senso alla documentazione tecnica)
SEZIONE B - CRITERI PREMIANTI
N | CRITERIO DI VALUTAZIONE |  | TIPO D/T/Q | VALORE | Riferimento Offerta Tecnica (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
1 | Qualità dei singoli elementi che costiuiscono il kit: la Commissione valutera la resistenza e trasparenza dei dispositivi ad alta pressione, all'ergonomia di siringhe e bisturi(D) |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
2 | Prestazione dei materiali tessili: la Commissione valuterà l'impermeabilità e potere assorbente dei camici e dei teli (D) |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
3 | Drappeggiabilità: la Commissione valuterà la drappeggiabilità dei tessuti (D) |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
4 | "Resistenza allo strappo: la Commissione valuterà la miglior resistenza allo strappo (D) |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
5 | "Ingombro: la Commissione valuterà la configurazione del confezionamento secondario e primario di tutti gli elementi che costituiscono kit (D)" |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
6 | Confezionamento del dispositivo La Commissione valuterà la facilità di individuare l'angolo di apertura e la minor trazione all'apertura |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
7 | Etichettatura La Commissione valuterà la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario |  | D | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
8 | Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere""Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt. La certificazione dovrà essere posseduta da parte del concorrente. |  | T | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
9 | Possesso certificazione EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems”* Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt La certificazione dovrà essere posseduta da parte del concorrente. |  | T | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
10 | Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"*Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt. La certificazione dovrà essere posseduta da parte del concorrente. |  | T | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
11 | Marchio FSC (Forest Stewardship Council)** Marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes)**Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt. Relativamente al possesso dei marchi FSC e PEFC, sugli imballaggi secondari di materiale cellulosico, sarà valutata la documentazione presentata a supporto della presenza dell’etichetta e del diritto di uso, documentazione potrà essere riferita oltre che alla ditta partecipante alla procedura anche al produttore del dispositivo. |  | T | SI NO Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata | Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro