## schema di offerta economica
LOTTI | riferimenti |  | U.M. | CODICE PRODOTTO | DENOMINAZIONE COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CDN | RDM | UDI | CONFEZIONE | ALIQUOTA IVA | TOTALE FABBISOGNO REGIONALE 48 MESI | PREZZO A CONFEZIONE | PREZZO UNITARIO OFFERTO PER TEST (IVA ESCLUSA) | PREZZO OFFERTO PER 48 MESI PER RIFERIMENTO | PREZZO OFFERTO PER 48 MESI TOTALE DEL LOTTO
1 | A | Test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa dell'antigene di Streptococcus pyogenes da tampone faringeo. Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente. Risultato leggibile in 5 minuti dall'inizio del test; lettura visiva del risultato; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test.; sensibilità non inferiore al 90%; specificità non inferiore al 100%; mancanza di cross-reattività con specie batteriche diverse | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| B | Test immunocromatografico per la rilevazione qualitatitiva dell'antigene libero p24 di HIV1 e degli anticorpi anti-HIV1 e anti HIV-2 su un unico supporto, a partire da campioni di siero capillare e venoso, plasma o sangue umano intero in EDTA. L'offerta dovrà comprendere la fornitura di Controllo negativo, controllo positivo per gli anticorpi anti-HIV1 e anti-HIV2 e Controllo positivo per antigene p24 di HIV1. Caratteristiche: possibilità di eseguire il test su campioni di siero o plasma conservati a 2-8°C fino a 7 giorni dalla raccolta; lettura visiva del risultato; controllo interno della procedura incluso nel supporto solido del test; sensibilità per rilevazione di anticorpi non inferiore al 100%; sensibilità analitica del test per rilevzione antigene p24 di HIV1 = 2 IU/ml; specificità per la rilevazione egli anticorpi e dell'antigene p24 non inferiore al 99% | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| C | Test immunocromatografico qualitativo per la rilevazione dell'antigene di superficie del virus della epatite B (HBsAg) in siero, plasma e sangue intero. Caratteristiche: lettura visiva del risultato; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test; limite di sensibilità analitica: 0.1 IU/ml WHO International standard; specificità non inferiore a 99%; il test deve rilevare anche antigeni mutati di HBsAg che eludono il vaccino. | TEST | [10 empty] | 0
| D | Test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa degli antigeni di Plasmodium (HRPII specifico per Plasmodium falciparum e antigene pan-malarico comune a tutte le specie di Plasmodium ) in sangue intero venoso o sangue capillare trattati con EDTA. Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; lettura visiva del risultato; assenza di interferenza con componenti ematiche esogene ed endogene (ad esempio bilirubina, trigliceridi, emoglobina, ciprofloxacina, eritromicina, amoxicillina, doxiciclina, meflochina, clorochina, acido acetilsalicilico, ibuprofene ed altri); mancanza di cross-reattività con diverse specie batteriche, virali e protozoarie diverse da Plasmodium | TEST | [10 empty] | 0
| E | Test immunocromatografico qualitativo per la rilevazione degli anticorpi anti HCV in siero, plasma e sangue intero. Caratteristiche: lettura visiva del risultato; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test; limite di sensibilità analitica superiore al 99% e specificità analitica superiore al 99%. Risultato leggibile in 20 minuti | TEST | [10 empty] | 0 | 0
2 | A | Test rapido immunocromatografico multiplo per la rilevazione quaitativa di almeno 5 carbapenemasi (KPCIMP-VIM-NDM OXA 48) su unico supporto, da coltura batterica di Enterobacterales (Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae) e Pseudomonas aeruginosa. Caratteristiche: risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; lettura visiva del risultato; possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test; sensibilità e specificità non inferiore al 100%. | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| B | Test rapido immunocromatografico per la rilevazione delle beta-lattamasi a spettro esteso CTX-M di gruppo 1, 2, 8, 9 e 25 da coltura batterica. Caratteristiche: lettura visiva del risultato; possibilità di conservazione delle confezioni dei test atemperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test; sensibilità e specificità non inferiore al 100% | TEST | [10 empty] | 0
3 |  | Test immunocromatografico rapido per l’individuazione qualitativa degli anticorpi antitossina tetanica su campioni di siero, plasma, sangue umano intero, per lettura in laboratorio. Caratteristiche: controllo interno della procedura incluso nel supporto solido del test; sensibilità non inferiore al 90%; specificità non inferiore al 100%; limite inferiore di rilevazione = 0.1 IU/ml per un campione di 10 microlitri di siero; assenza di interferenza con bilirubina e albumina, EDTA, eparina; possibilità di lettura del risultato visiva e mediante lettore strumentale | TEST | [10 empty] | 0 | 0
4 | A | Test rapido immunocromatografico per la rilevazione almeno dei virus Respiratorio Sinciziale, SARS COV2, INFLUENZA A e INFLUENZA B, ADENOVIRUS in tampone nasofaringeo, Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test. Lettura visiva del risultato.; sensibilità non inferiore a 92%, specificità non inferiore a 93% per ogni virus testato, mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti (microganismi commensali e patogeni) che potrebbero essere presenti nella cavità nasofaringea; assenza di interferenza con la performance del test da parte di sostanze che possono essere naturalmente presenti nei campioni respiratori o inserite artificialmente nella cavità nasale o nel nasofaringe ( ad esempio mucina, sangue, farmaci). | TEST | [10 empty] | 0
| B | Test rapido immunocromatografico per la rilevazione del virus Respiratorio Sinciziale, SARS COV2, INFLUENZA A e INFLUENZA B in tampone nasofaringeo, Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test. Lettura visiva del risultato.; sensibilità non inferiore a 92%, specificità non inferiore a 93% per ogni virus testato, mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. (microganismi commensali e patogeni) che potrebbero essere presenti nella cavità nasofaringea; assenza di interferenza con la performance del test da parte di sostanze che possono essere naturalmente presenti nei campioni respiratori o inserite artificialmente nella cavità nasale o nel nasofaringe ( ad esempio mucina, sangue, farmaci). | TEST | [10 empty] | 0
5 | A | Test rapido immunocromatografico per la rilevazione di anticorpi IgG e IgM anti-virus Chikungunya da sangue intero, siero e plasma in un unico supporto. Non si accettano offerte di test che rilevino anticorpi totali senza la differenzazione della classe anti corpale Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test; possibilità di lettura del risultato visiva e mediante lettore strumentale; sensibilità per IgM non inferiore a 90% e specificità non inferiore a 99%; sensibilità per IgG non inferiore a 94% e specificità non inferiore a 97%. mancanza di cross-reattività con altri virus e con Toxoplasma gondii | TEST | [10 empty] | 0
| B | Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'antigene NS1 del virus Zika su sangue intero, siero o plasma. Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile in 15 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test; possibilità di lettura del risultato visiva e mediante lettore strumentale; sensibilità non inferiore a 80% e specificità non inferiore a 94%; mancanza di cross-reattività con altri virus e con Toxoplasma gondii | TEST | [10 empty] | 0
| C | Test rapido immunocromatografico per la rilevazione dell'antigene NS1 e degli anticorpi IgG e IgM anti virus Dengue (unico supporto) su sangue intero, siero o plasma. in un unico supporto. Non si accettano offerte di test che rilevino anticorpi totali senza la differenzazione della classe anti corpale Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente. Risultato leggibile in 10 minuti dall'inizio del test; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test. Possibilità di lettura del risultato visiva e mediante lettore strumentale; sensibilità per IgG/IgM non inferiore a 94% e specificità non inferiore a 99%.; sensibilità per NS1 non inferiore a 95% e specificità non inferiore a 96%; mancanza di cross-reattività con altri virus e con Toxoplasma gondii | TEST | [10 empty] | 0 | 0
6 |  | Test immunocromatografico per la determinazione di HCG su siero e urine. Caratteristiche: sensibilità 10m U/ml; lettura visiva del risultato. | TEST | [10 empty] | 0
7 |  | Test rapido immunocromatografico qualitativo per la ricerca di anticorpi anti-antigene rK39 di Leishmania (leishmaniosi viscerale). Caratteristiche: controllo della procedura incluso nel supporto solido; possibilità di conservare le confezioni a temperatura ambiente. Risultato leggibile entro 20 minuti dall'inizio del test. | TEST | [10 empty] | 0
8 | A | Test immunocromatografico per la rilevazione qualitativa in campioni di feci, dopo arricchimento in brodo MacConkey, delle Tossine Shiga 1 e 2 (verocitotossine) prodotte da Escherichia coli enteroemorragici (EHEC). Il test deve discriminare le due tossine in un supporto unico Caratteristiche: limite di rilevazione: 1,25 ng/ml per entrambe le Tossine; lettura visiva del risultato. | TEST | [10 empty] | 0
| B | Test rapido immunocromatografico per la ricerca dell’enzima Glutammato Deidrogenasi (antigene GDH) prodotto da Clostridium difficile , in campioni di feci. Caratteristiche: Positive percent agreement (PPA) non inferiore a 99,6 %; limite di determinazione: 10ng/ml; lettura visiva del risultato | TEST | [10 empty] | 0
| C | Test rapido immunocromatografico per la ricerca delle tossine A e B di Clostridium difficile nelle feci. Caratteristiche: limite di determinazione: 3 ng /ml di Tossina A e di Tossina B; lettura visiva del risultato | TEST | [10 empty] | 0
| D | Test rapido immunocromatografico per la ricerca qualitativa simultanea e distinta, in unico supporto, dell'antigene di Giardia lamblia, Criptosporidium spp. e Entamoeba da campioni di feci . Caratteristiche: sensibilità non inferiorea a 80% per Cryptosporidium, 92% per Giardia e 82% per Entamoeba; lettura visiva del risultato. | TEST | [10 empty] | 0
| E | Test rapido immunocromatografico per la determinazione qualitativa simultanea e distinta, in unico supporto, di Rotavirus, Adenovirus e Norovirus genogruppi I e II nelle feci. Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; sensibilità analitica media per Rotavirus e Adenovirus non inferiore a 31 ng/ml; sensibilità analitica media per Norovirus non inferiore a 6 ng/ml per genogruppo I e 0,75 ng/ml per genogruppo II; lettura visiva del risultato | TEST | [10 empty] | 0 | 0
9 | A | Test rapido a immunofluorescenza per rilevazione di antigene di Streptococcus pneumoniae da urine e liquido cefalorachidiano. Caratteristiche: lo stesso supporto e la stessa procedura devono essere utilizzabili a partire da campioni urinari oppure da campioni di liquido cefalorachidiano; possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 95%; il test non deve prevedere alcun pretrattamento del campione; mancanza di cross-reattività con specie batteriche diverse; assenza di interferenza con la performance del test da parte di leucociti, emazie e proteine eventualmente presenti nel campione; la quantità di liquido cefalorachidiano da utilizzare per singolo test, non deve essere superiore a 100 microlitri. | TEST | [10 empty] | 0
| B | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione qualitativa simultanea e distinta, in un unico supporto, degli antigeni nucleoproteici del Virus dell'Influenza A e B su tampone faringeo o lavaggio nasale. Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità non inferiore al 89%, specificità non inferiore al 95%; mancanza di cross-reattività con batteri, miceti e virus (microganismi commensali e patogeni) che potrebbero essere presenti nella cavità nasale o nella nasofaringe; assenza di interferenza con la performance del test da parte di sostanze che possono essere naturalmente presenti nei campioni respiratori o inserite artificialmente nella cavità nasale o nel nasofaringe ( ad esempio mucina, sangue, farmaci). | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| C | Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazione qualitativa dell'antigene di Legionella pneumophila da urine. Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 97%; assenza di risultato positivo in casi di infezioni polmonari o urinari da altre specie batteriche; possibilità che il test risulti reattivo anche ad altri sierogruppi; il test non deve prevedere alcun pretrattamento del campione. | TEST | [10 empty] | 0
| D | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione del Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) in tampone nasofaringeo, lavaggio nasofaringeo Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 90%; mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| E | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione PER L'ANTIGENI ROTA/ADENOVIRUS SU FECI CONTEMPORANEA E DISTINTA Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; risultato leggibile entro 15-20 minuti dall'inizio del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 90%; mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| F | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione PER L'ANTIGENI NOROVIRUS SU FECI Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 90%; mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| G | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione PER GDH C.DIFFILE SU FECI Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 90%; mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. | TEST | [10 empty] | 0
| H | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione PER TOSSINA A/B C.DIFFICILE SU FECI CONTEMPORANEA E DISTINTA Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 90%; mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| I | Test rapido a immunofluorescenza per la determinazione PER ANTIGENE H.pylori SU FECI Caratteristiche: possibilità di conservazione delle confezioni dei test a temperatura ambiente; confezioni provviste di controllo positivo e controllo negativo del test; risultato leggibile entro 15 minuti dall'inizio del test; lettura del test mediante analizzatore dedicato con interpretazione automatizzata e standardizzata dei risultati; sensibilità e specificità non inferiori a 90%; mancanza di cross-reattività con altri virus, batteri e miceti. | TEST | [10 empty] | 0
10 | A | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEL METADONE NELLE URINE CUT-OFF 300ng/ml | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| B | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI OPPIACEI (COMPRESI EROINA, MORFINA E METABOLITI) NELLE URINE CUT-OFF 300ng/ml | TEST | [10 empty] | 0 | 0
| C | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DELLA COCAINA E METABOLITI NELLE URINE CUT-OFF 300ng/ml | TEST
| D | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DELL'AMFETAMINA NELLE URINE CUT-OFF 500ng/ml | TEST
| E | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEL MDMA NELLE URINE CUT-OFF 500ng/ml | TEST
| F | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DELLA BUPRENORFINA NELLE URINE CUT-OFF 10ng/ml | TEST
| G | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEL'ETG NELLE URINE | TEST
| H | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DELLA BENZODIAZEPINE NELLE URINE CUT-OFF 300ng/ml | TEST
| I | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEL KETAMINA NELLE URINE CUT-OFF 1000 ng/ml | TEST
| J | TEST RAPIDO FENTANYL NELLE URINE CUT-OFF 20 ng/ml | TEST
| K | TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEI CANNABINOIDI NELLE URINE CUT-OFF 50 ng/mL | TEST
11 |  | TEST RAPIDO A CASSETTA PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA CONTEMPORANEA NELLE URINE DI ALMENO LE SEGUENTI SOSTENZE D'ABUSO : - OPPIACEI (COMPRESI EROINA, MORFINA E METABOLITI) CUT-OFF 300ng/ml - COCAINA E METABOLITI CUT-OFF 300ng/ml, - CANNABINOIDI CUT-OFF 50ng/ml - AMFETAMINA CUT-OFF 500ng/ml, - MDMA CUT-OFF 500ng/ml - BUPRENORFINA 10ng/ml - METADONE CUT-OFF 300ng/ml, - BENZODIAZEPINE CUT-OFF 300ng/ml IL TEST DEVE COMPRENDERE, INTEGRATO NEL PANNELLO , ANCHE PARAMETRI PER IL CONTROLLO DELL'ADULTERAZIONE DEL CAMPIONE (ALMENO pH, CREATININA) | TEST
12 |  | TEST RAPIDO IN BICCHIERINO/CUP PER LA RILEVAZIONE QUALITATAIVA CONTEMPORANEA NELLE URINE DI ALMENO LE SEGUENTI SOSTENZE D'ABUSO : - OPPIACEI (COMPRESI EROINA, MORFINA E METABOLITI) CUT-OFF 300ng/ml - COCAINA E METABOLITI CUT-OFF 300ng/ml, - CANNABINOIDI CUT-OFF 50ng/ml - AMFETAMINA CUT-OFF 500ng/ml, - MDMA CUT-OFF 500ng/ml - BUPRENORFINA 10ng/ml - METADONE CUT-OFF 300ng/ml, - BENZODIAZEPINE CUT-OFF 300ng/ml IL TEST DEVE COMPRENDERE, INTEGRATO NEL PANNELLO , ANCHE PARAMETRI PER IL CONTROLLO DELL'ADULTERAZIONE DEL CAMPIONE (ALMENO pH, CREATININA) | TEST
13 |  | TEST MULTIPLO ESAME URINE. Caratteristiche: test multiplo urina, in unica striscia, per la determinazione di pH, proteine, glucosio, corpi chetonici, urobilinogeno, bilirubina, sangue, leucociti, peso specifico, nitriti; definizione dei range ed intervalli di misura per tutti i parametri; facilità di utilizzo e di interpretazione del risultato; chiarezza della scala colorimetrica per la valutazione visiva. | TEST
14 |  | Test immunocromatografico diagnostico rapido per la ricerca del liquido amniotico in vagina. . Caratteristiche: dotato di tampone sterile per la raccolta del campione; il tempo di esecuzione e lettura visiva del risultato deve essere di massimo 15 minuti. | TEST
15 |  | Test rapido a immunofluorescenza per la rilevazione di antigeni di H. pylori nelle feci. . Caratteristiche: PPA 96,1 % NPA 97,0 % . Limite di determinazione: 2ng/ml; controllo della procedura incluso nel supporto solido del test. | TEST
16 |  | Test Immunocromatografico rapido per la rilevazione simultanea e differenziale nello stesso dispositivo di Antigeni solubili nelle urine di Streptococcus pneumoniae e Legionella pneumophila almeno sierogruppo 1 mediante anticorpi monoclonali e policlonali specifici contro gli antigeni solubili. S.pneumoniae: sensibilità non inferiore 97,3% e specificità non inferiore 99,9%. LOD 0.125 ng/mL Legionella pneumophila 1: sens non inferiore a 99,9% e spec non inferiore a 98,7 %. LOD 18 ng/mL Doppia lettura: visiva e tramite lettore. | TEST
17 |  | Test rapido immunocromatografico su suppoeto per rilevazione QUALITATIVA CONTEMPORANEA NELLA SALIVA DI ALMENO LE SEGUENTI SOSTENZE D'ABUSO : - OPPIACEI (MORFINA) CUT-OFF 40ng/ml - COCAINA (BENZOILECGONINA) CUT-OFF 30ng/ml - CANNABINOIDI CUT-OFF 10ng/ml - AMFETAMINA CUT-OFF 40ng/ml -METAMFETAMINA CUT OFF 40ng/ml IL TEST DEVE COMPRENDERE, INTEGRATO NEL PANNELLO , ANCHE IL CONTROLLO Risultato leggibile in 15 minuti | TEST
18 |  | Test rapido immunocromatografico qualitativo per la ricerca di anticorpi della classe IgG e della classe IgM anti Leptospira interrogans. Caratteristiche: controllo della procedura incluso nel supporto solido; lettura visiva del risultato; possibilità di conservare le confezioni a temperatura ambiente. Limite di sensibilità analitica IgG superiore o uguale al 90% e IgM superiore o uguale al 90% e specificità analitica IgG superiore o uguale al 98% e IgM superiore o uguale al 98% Risultato leggibile in 20 minuti. | TEST
19 |  | Test rapido immunoflorescenza per la rilevazione qualitativa del D-Dimero su sangue intero. Caratteristiche: limite di sensibilità analitica 0,1 mg/l | TEST
20 |  | Test idiagnostico rapido per la valutazione semiquantitativa dell' alcool etilico nella saliva Caratteristiche: valore minimo rilevabile 0,02% (0,2 g/L), tempo di esecuzione e lettura visiva del risultato deve essere di massimo 15 minuti, con controllo della procedura incluso nel supporto solido del test | TEST
21 |  | TEST RAPIDI SALIVARI PER SCREENING HCV, monouso, di facile utilizzo, dotati di supporto porta test, almeno di quarta generazione, periodo finestra breve (massimo 28 giorni), lettura colorimetrica entro 28/30 minuti | TEST