## elenco lotti definitivo
LOTTI | sub. lotto | Nome del lotto | Descrizione generica aggiuntiva sub lotto | Caratteristiche minime: | Lunghezza | Altezza | Spessore | Peso | TOLLERANZA MISURA | Unità di misura per formulare l'offerta | Unità di misura del fabbisogno | Numero max pezzi richiesti nella confezione primaria | TOTALE REGIONALE FABBISONGO 48MESI | CODICE PRODOTTO | Nome commerciale del prodotto offerto | CDN | CID | RDM | UDI | PREZZO UNITARIO PER SINGOLO SUB. LOTTO (IVA ESCLUSA) | VALORE UNITARIO OFFERTO PER LOTTO PER 48 MESI ( IVA ESCLUSA ) | ALIQUOTA IVA | NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO OFFERTO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA
1 | 1 | Cotone idrofilo | Ovatta di puro cotone idrofilo qualità oro, no sterile | Ovatta di puro cotone idrofilo qualità oro, composto da fibre di cotone al 100% conformi alla F.U. vigente e scevro da polvere, fiocchi e impurezze. L'ovatta deve essere di colore bianco e inodore. La disposizione dell'ovatta deve essere a forma di rotolo a falda unica di spessore. LATEX FREE. NON STERILE |  |  |  | 1 kg |  | KG | numero | pacco da 1 Kg | 56800
2 | 1 | Ovatta di Germania ortopedica di cotone non gommata non sterile composta da fibre naturali | Ovattina ortopedica per sottogesso (cotone di Germania) | Ovatta agugliata a falda unica, radiotrasparente, composta da fibre di natura di cotone, legate tra loro da agugliatura. Il tessuto, di colore bianco e inodore, deve essere ipoallergenico, idrofugo e apprezzabilmente resistente alla trazione per srotolamento ma facilmente lacerabile con le mani. LATEX FREE, NON STERILE | 3 m | 10 cm |  |  |  | KG | numero | Pacchi da 1Kg, incarto singolo ad anello | 134400
| 2 |  | Ovattina ortopedica per sottogesso (cotone di Germania) |  | 3 m | 15 cm |  |  |  | KG | numero | Pacchi da 1Kg, incarto singolo ad anello | 135600
| 3 |  | Ovattina ortopedica per sottogesso (cotone di Germania) |  | 3 m | 20 cm |  |  |  | KG | numero | Pacchi da 1Kg, incarto singolo ad anello | 26000
3 | 1 | Ovatta in fibra sintetica non gommata | Ovattina ortopedica in fibra sintetica per sottogesso, idrorepellente | In poliestere o altro materiale idrorepellente. Tessuto idrorepellente, morbido, leggero, resistente alla tensione esercitata nelle normali condizioni d’uso e di consistenza uniforme. confezionamento: Atto a favorire la facilità di fasciatura Ciascun rotolo confezionato singolarmente in involucro robusto e con apertura maneggevole | 2,5-5m | 7,5 cm |  |  |  | metro | numero | 6-12 pz, incarto singolo ad anello | 24800
| 2 |  | Ovattina ortopedica in fibra sintetica per sottogesso, idrorepellente |  | 2,5-5m | 10 cm |  |  |  | metro | numero | 6-12 pz, incarto singolo ad anello | 94800
| 3 |  | Ovattina ortopedica in fibra sintetica per sottogesso, idrorepellente |  | 2,5-5m | 15 cm |  |  |  | metro | numero | 6-12 pz, incarto singolo ad anello | 72800
| 4 |  | Ovattina ortopedica in fibra sintetica per sottogesso, idrorepellente |  | 2,5-5m | 20 cm |  |  |  | metro | numero | 6-12 pz, incarto singolo ad anello | 22400
4 | 1 | Garze in cotone tagliate senza filo RX sterili | Compressa di garza idrofila tagliata senza filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 | Compressa di garza idrofila tagliata in cotone al 100% senza filo di Bario,tessitura regolare non obliqua,pronte all’uso Conforme alla F.U. vigente. LATEX FREE. STERILI. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo (busta da 25pz) | busta | busta 25 pz | 2040000
5 | 1 | Garze in cotone piegate senza filo RX sterili | Garza in cotone piegata senza filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 imbustata singolarmente | "Compressa di garza idrofila tagliata in cotone al 100% senza filo di Bario,tessitura regolare non obliqua,pronte all’uso Conforme alla F.U. vigente, pronte all'uso. LATEX FREE. STERILI. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. imbustata singolarmente " | 18 cm | 40 cm |  |  |  | pezzo | numero | busta 1 pz | 1480000
| 2 |  | Garza in cotone piegata senza filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 imbustata singolarmente |  | 36 cm | 40 cm |  |  |  | pezzo | numero | busta 1 pz | 4480000
6 | 1 | Garze in cotone tagliate senza filo RX non sterili | Garza in cotone tagliata senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 20/20 | Compresse composte da garza di tessuto rado di cotone al 100%, sbiancato e purificato, adatto alle medicazioni. La garza deve avere tessitura regolare, non obliqua, con bordi privi di sfilacciatura e cimosa. La garza deve essere rispondente alla FU. vigente, con 20 fili/cm2 (ovvero titolo 12/8) e filato pari a 32/40. LATEX FREE, NON STERILE | 10 cm | 10 cm |  | 1000g |  | Kg | numero | pacco da 1 Kg | 103600
| 2 |  | Garza in cotone tagliata senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 20/20 |  | 15 cm | 15 cm |  | 1000g |  | Kg | numero | pacco da 1 Kg | 12400
| 3 |  | Garza in cotone tagliata senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 20/20 |  | 20 cm | 20 cm |  | 1000g |  | Kg | numero | pacco da 1 Kg | 85200
| 4 |  | Garza in cotone tagliata senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 20/20 |  | 30 cm | 30 cm |  | 1000g |  | Kg | numero | pacco da 1 Kg | 32400
| 5 |  | Garza in cotone tagliata senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 20/20 |  | 36 cm | 40 cm |  | 1000g |  | Kg | numero | pacco da 1 Kg | 31200
7 | 1 | Garze in pezze/rulli | Garza in cotone non sterile in pezze TIT 12/8 Filato 32/40 | Cotone 100%, tessitura regolare non obliqua e cimosa non sterile, sterilizzabile dopo la sterilizzazione non deve subire alterazioni delle proprietà iniziali. Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq. Conforme F.U. vigente. Bioburden valore non superiore a 100 U.F.C./g. | 100 m | 120cm |  |  |  | metro | numero | confezione singola | 28800
| 2 |  | Garza in cotone non sterile in rulli TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 5 m | 120cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz incarto singolo | 1840
8 | 1 | Garze in cotone piegate senza filo RX non sterili | Garza in cotone piegata 8 strati senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 | Cotone 100% tessitura regolare non obliqua, sterilizzabili, dopo la sterilizzazione non devono subire alterazioni delle proprietà iniziali. Indice bioburden non superiore a 100 UFC/g. Conformi F.U. vigente. Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. Il filo di bario ove richiesto deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%. I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. | 7,5cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 12160000
| 2 |  | Garza in cotone piegata 16 strati senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 7,5cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 16448000
| 3 |  | Garza in cotone piegata 16 strati senza filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 6600000
| 4 |  | Garza in cotone piegata 16 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 7,5cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 4880000
| 5 |  | Garza in cotone piegata 16 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 3400000
9 | 1 | Garze in cotone piegate senza filo RX sterili | Garza in cotone piegata 16 strati senza filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 | Compresse di garza idrofila in puro cotone 100%. MONOUSO STERILI, piegate a 16 strati. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. Piegatura in più strati in modo tale che tutti i fili rimangano all’interno, con ulteriore piegatura interna tipo americano che garantisca assenza di fili sporgenti. Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama per la sua altezza, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%. | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 compresse | 5200000
| 2 |  | Garza in cotone piegata 16 strati senza filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 7,5cm | 9 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 compresse | 7200000
| 3 |  | Garza idrofila in puro cotone piegata 16 strati con filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40. |  | 7,5cm | 9 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 compresse | 3800000
| 4 |  | Garza idrofila in puro cotone piegata 16 strati con filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 5 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 compresse | 16000
10 | 1 | Garze in cotone cucite con filo RX sterili | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 | Cotone 100% tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l’interno con doppia cucitura, all’interno cucitura a croce. Sterili, pronte per l’uso. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. Conforme F.U. vigente. Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%. I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Laccio o anello di reperimento laterale di ca. 30 cm | 30 cm | 45 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 908000
| 2 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 45 cm | 70 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 600000
| 3 |  | Lunghetta laparatomica in garza idrofila di puro cotone cucita 4 strati con filo di Bario sterile TIT 12/8 |  | 3cm | 15cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 108000
11 | 1 | Garze in cotone cucite con filo RX non sterili | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 | Cotone 100% tessitura regolare non obliqua, cucite con bordi completamente rivoltati verso l’interno con doppia cucitura; all’interno cucitura a croce. Indice bioburden non superiore a 100UFC/g. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. Conforme F.U. vigente. Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%. I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Laccio o anello di reperimento laterale di ca. 30 cm | 10 cm | 60 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 288000
| 2 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 20 cm | 20 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 140000
| 3 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 30 cm | 45 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 376000
| 4 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 40 cm | 40 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 224000
| 5 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 45 cm | 45 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 200000
| 6 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 50 cm | 50 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 88000
| 7 |  | Garza laparatomica in cotone cucita 4 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 Filato 32/40 |  | 45 cm | 70 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 12000
| 8 |  | Lunghetta laparatomica in garza idrofila di puro cotone cucita 8 strati con filo di Bario non sterile TIT 12/8 |  | 60 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 100 pz | 4000
12 | 1 | Garze in cotone piegate senza filo RX sterili | Zaffo di garza idrofila TIT 12/8 sterili a 4 strati in confezione singola | Cotone 100% tessitura regolare non obliqua. Sterili, pronte per l’uso. Titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, peso 27 – 30 g/mq circa. Conforme F.U. vigente. Laccio o anello di reperimento laterale. | 10 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto | 80440
| 2 |  | Lunghetta di garza idrofila TIT 12/8 sterili a 4 strati in confezione singola. |  | 50 cm | 1,5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto | 26000
13 | 1 | Tamponi di garza senza filo RX non sterili | Tamponcini sferici non sterili di garza senza filo di bario TIT 12/8 | Tamponi morbidi di forma sferica, con elastico, confezionati con un unico segmento di garza ripiegato in modo da formare un batuffolo. Titolo garza 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. Indice bioburden non superiore a 100 UFC/. Sterilizzabili. Ove previsto, il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%. I prodotti con filo di bario devono avere doppio involucro e riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente quando sottoposti ai normali metodi di sterilizzazione, i tamponi non devono deformarsi: la garza deve mantenere inalterate le caratteristiche, l’elastico deve mantenere inalterate le caratteristiche e non cedere sostanze estranee. Il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U. | diam. 25mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 1600000
| 2 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza senza filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 30mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 640000
| 3 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza senza filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 50mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 800000
| 4 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 6mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 80000
| 5 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 10mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 40000
| 6 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 12mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 164000
| 7 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 16mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 88000
| 8 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 25mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 480000
| 9 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 30mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 240000
| 10 |  | Tamponcini sferici non sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 |  | diam. 50mm |  |  |  |  | pezzo | numero | busta 100 pz | 320000
14 | 1 | Tamponi di garza sterili | Tamponcini quadrati sterili di garza TIT 12/8 con filo di bario, di colore bianco. | Tamponi quadrati sterili con elastico. Tamponi rotondi sterili a struttura rigida, con filo di repere. Titolo garza 12/8, filato 32/40, peso 27-30 g/mq circa. Il filo di bario deve essere in cotone, non gommato, saldamente intessuto in ogni strato della trama, la percentuale di Solfato di Bario non deve essere inferiore al 60%. Il tessuto in cotone 100% deve essere conforme alla F.U. | 30 mm | 30 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 tamponi | 6000
| 2 |  | Tamponcini quadrati sterili di garza TIT 12/8 con filo di bario, di colore bianco. |  | 20 mm | 20 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 tamponi | 12000
| 3 |  | Tamponcini sferici di colore bianco sterili di garza con filo di bario TIT 12/8. Con filo repere.Struttura Rigida |  | diam. 12mm |  |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 tamponi | 12000
| 4 |  | Tamponcini sferici di colore bianco sterili di garza con filo di bario TIT 12/8.Con filo repere..Struttura Rigida |  | diam. 17mm |  |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 tamponi | 12000
| 5 |  | Tamponcini sferici di colore bianco sterili di garza con filo di bario TIT 12/8 .Con filo repere. .Struttura Rigida |  | diam. 25mm |  |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto da 10 tamponi | 20000
15 | 1 | Garze allo iodoformio | Garza idrofila medicata allo iodoformio 10% | tessitura regolare, non obliqua e bordi privi di sfilacciature e cimose con un titolo di 12/8, filato 32/40 non sterile, monouso con iodoformio ripartito in modo uniforme in quantità non inferiore al 10% | 5cm | 5 m |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola in doppio incarto | 46400
16 | 1 | Garze paraffinate | Compressa garza paraffinata non aderente sterile | In cotone idrofilo. Impregnata di sostanze grasse (paraffina, vaselina), priva di sostanze medicamentose e di principi attivi, non aderente, di facile rimozione. Deve proteggere i tessuti neoformati dai traumi delle aderenze al cambio della medicazione e deve ridurre al minimo il dolore del paziente. Ritagliabile senza pericoli di sfilacciature | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | busta singola | 440000
17 | 1 | Medicazioni in TNT adesivo con compressa assorbente | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente | Medicazione medicata monouso, adesiva su 4 lati Costituita da una compressa assorbente centrale ipoallergenica, radiotrasparente, traspirante, in fibra di cellulosa o altro materiale idoneo, con adeguata capacità assorbente. La parte della compressa a contatto con la ferita deve presentare uno strato di poliestere o altro idoneo materiale che garantisca una ridotta adesione alla ferita. Il supporto della medicazione deve essere in TNT estensibile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo, con barriera antimicrobica, idoneo a consentire un distacco indolore senza lasciare residue sulle cute. LATEX FREE, STERILI | 7/7,5 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 806000
| 2 |  | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente |  | 9 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 560000
| 3 |  | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente |  | 10 cm | 8 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 460000
| 4 |  | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente |  | 10cm | 10cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 552000
| 5 |  | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente |  | 15 cm | 8/9 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 556000
| 6 |  | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente |  | 20 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 440000
| 7 |  | Medicazione adesiva sterile in TNT estensibile, traspirante con tampone assorbente |  | 25 cm | 9/10cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 260000
18 | 1 | Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro in TNT | Tasca per medicazioni: sacchetto sterile autoadesivo per la protezione di tutti i cateteri temporanei o permanenti | Sacchetto sterile in TNT autoadesivo per la protezione di tutti i cateteri temporanei o permanenti | 16cm | 5cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 18000
19 | 1 | Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro | Tasca impermeabile per protezione catetere peritoneale per doccia e bagno. Chiusura su 4 lati provvista di foro adesivo per fissaggio alla cute | Tasca in materiale impermeabile per la protezione dell’exit site. Chiusa sui quattro lati e idonea sia per la doccia che bagno/immersione. Provvista di foro adesivo 10x9 in idrocolloide per il fissaggio alla cute.Disponibile anche con sistema apertura/chiusura sul fondo. | 10cm | 9cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 10800
| 2 |  | Tasca impermeabile per protezione catetere venoso centrale per doccia e bagno. Chiusura su 4 lati provvista di foro adesivo per fissaggio alla cute |  | 13cm | 11cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 7600
20 | 1 | Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro in poliuretano | Medicazione sterile adesiva in pellicola trasparente di poliuretano ad elevata gaspermeabilità, impermeabile all'acqua, con taglio ad U, per fissaggio di linee centrali e periferiche, di cateteri epidurali e pediatrici | Medicazione trasparente adesiva, impermeabile (MVTR≥3.000 g/m2/24h) Monouso sterile In poliuretano estensibile per fissaggio cateteri. Con taglio ad U. | 7/8 cm | 6 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 680000
21 | 1 | Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro in poliuretano | Medicazione trasparente antisettica a rilascio di clorexidina CHG per fissaggio I.V.(9x12cm) | Medicazione trasparente adesiva, impermeabile (MVTR≥3.000 g/m2/24h). Monouso sterile. In poliuretano estensibile per fissaggio cateteri. Contenente tampone in gel pad o schiuma a lento rilascio di clorexidina (tampone idoneo a ricoprire la zona di inserzione del catetere non inferiore a 1,9 cm di h o diametro). Contenente massa adesiva ipoallergenica. Sistema di stabilizzazione della medicazione attraverso zone di rinforzo perimetrale e/o sistemi aggiuntivi. Con foglio di protezione facilmente asportabile Tempo di permanenza in situ ≥ 7gg | 9cm | 12cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 124000
| 2 |  | Medicazione trasparente antisettica a rilascio di clorexidina CHG per fissaggio I.V.(7x6 cm) |  | 7 cm | 6 cm |  |  |  | pezzo | numero | 2 pz | 92800
22 | 1 | Medicazioni di fissaggio cateteri ed altro in poliuretano | Sistema di fissaggio senza sutura, integrato con medicazione trasparente, per gestione accessi vascolari PICC/CVC (9X12 cm) | Sistema di fissaggio universale con medicazione trasparente adesiva, impermeabile (MVTR≥3.000 g/m2/24h). Monouso sterile. Composto da dispositivo senza fili di sutura per stabilizzazione di cateteri arteriosi e venosi, preferibilmente ad incastro o ad alette integrato su una base traspirante. Massa adesiva ipoallergenica in silicone. Riposizionabile. Tempo di permanenza in situ ≥ 7gg. | 9cm | 12cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 178000
| 2 |  | Sistema di fissaggio senza sutura, integrato con medicazione trasparente, per gestione accessi vascolari PICC/CVC (9X12cm) + medicazione antimicrobica a base di CHG | Sistema di fissaggio universale con medicazione trasparente adesiva, impermeabile (MVTR≥3.000 g/m2/24h) Monouso sterile Composto da dispositivo senza fili di sutura per stabilizzazione di cateteri arteriosi e venosi, preferibilmente ad incastro o ad alette integrato su una base traspirante. Massa adesiva ipoallergenica in silicone Integrato con tampone in gel pad o schiuma a lento rilascio di clorexidina al 2% (tampone idoneo a ricoprire la zona di inserzione del catetere non inferiore a 1,9 cm di h o diametro) Riposizionabile Tempo di permanenza in situ ≥ 7gg | 9cm | 12cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 126000
23 | 1 | Medicazioni assorbenti in TNT e alluminio | Medicazione sterile in TNT e alluminio | Medicazione sterile in TNT alluminizzato a tre strati Lo strato a contatto con la ferita è formato da TNT di viscosa perforato le cui fibre sono rivestite di allumini; il secondo strato è costituito da TNT assorbente Il lato esterno copre lo strato assorbente ed è costituito da un sottile strato di TNT | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 100000
| 2 |  | Medicazione sterile in TNT e alluminio |  | 12 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 52000
24 | 1 | Medicazioni tracheostomiche | Medicazione tracheostomica sterile in TNT alluminizzato a tre strati, altamente assorbente, traspirante, antiaderente, con foro | Medicazione sterile fenestrata non aderente costituita da un foglio di TNT morbido aerato e assorbente provvista di foro centrale adattabile a cannule tracheostomiche di diverso calibro. Superficie di contatto vaporizzata con alluminio Latex-free | 7 cm | 6 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 108000
| 2 |  | Medicazione tracheostomica sterile in TNT alluminizzato a tre strati, altamente assorbente, traspirante, antiaderente, con foro |  | 9 cm | 8 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 292000
25 | 1 | Medicazioni tracheostomiche | Medicazione tracheostomica in TNT e viscosa a tre strati, altamente assorbente, traspirante, con foro | Medicazione tracheostomica in TNT e viscosa a tre strati altamente assorbente. Traspirante con foro. | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 264000
26 | 1 | Compresse oculari in cotone o in TNT | Compressa oculare sterile in cotone con bordo adesivo | Medicazione monouso, utilizzata nelle circostanze post operaa bassa aderenza,torie e come medicazioni di ferite. La medicazione è costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta oftalmica, adesivo per la misura 6/7 - 9/10 e non adesivo per la misura 5/6 - 7/9, e deve essere rivestita bilaterlmente con garza idrofile di puro cotone o TNT. La garza deve essere di colore bianco, senza contenere sbiancanti chimici. LATEX FREE, STERILE | 6/7 cm | 9/10cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 820000
| 2 |  | Compressa oculare sterile in cotone con bordo adesivo |  | 5/6 cm | 7/9/cm |  |  |  | pezzo | numero | 1 pz | 62000
27 | 1 | Cerotti su rocchetto (a nastro) | Cerotto a nastro in TNT | Cerotti utilizzati per il fissaggio di oggetti, tessuti e dispositivi medici grazie all'adesività che caratterizza un lato dei medesimi, posti sulla ferita, fissano la medicazione, assicurandone il corretto posizionamento ed assicurano in modo indiretto la protezione di piccole ferite e dermoabrasioni da agenti esterni, favorendone la cicatrizzazione. Il nastro deve essere composto in TNT radiotrasparente (fibra sintetica 80% e cellulosa 20%) e traspirante e l'adesivo deve essere acrilico e ipoallergenico o anallergico. Il nastro non deve essere estensibile ma lacerabile con le mani trasversalmente e longitudinalmente, senza presentare sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. Il nastro deve essere non trasparente, idrorepellente e permeabile ad aria e vapore acqueo. Il rocchetto su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. LATEX FREE, NON STERILE | 9/10m | 2,5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 24 pz | 199200
| 2 |  | Cerotto a nastro in TNT |  | 9/10m | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 24 pz | 352000
28 | 1 | CEROTTO A NASTRO IN SETA ARTIFICIALE, NON STERILE | Cerotto a nastro in seta artificiale | Cerotti utilizzati per il fissaggio di oggetti, tessuti e dispositivi medici grazie all'adesività che caratterizza un lato dei medesimi, posti sulla ferita, fissano la medicazione, assicurandone il corretto posizionamento ed assicurano in modo indiretto la protezione di piccole ferite e dermoabrasioni da agenti esterni, favorendone la cicatrizzazione. Il nastro deve essere composto in seta artificiale radiotrasparente (supporto tessuto acetato 100%) e traspirante e l'adesivo deve essere acrilico e ipoallergenico o anallergico Il nastro non deve essere estensibile ma lacerabile con le mani trasversalmente e longitudinalmente, senza presentare sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. Il nastro deve essere non trasparente, idrorepellente e permeabile ad aria e vapore acqueo. Il rocchetto su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. LATEX FREE, NON STERILE | 9/10m | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 24 pz | 71440
29 | 1 | CEROTTI A NASTRO IN TELA NATURALE, NON STERILE | Cerotto a nastro in tela areata all'ossido di zinco | Cerotti utilizzati per il fissaggio di oggetti, tessuti e dispositivi medici grazie all'adesività che caratterizza un lato dei medesimi, posti sulla ferita, fissano la medicazione, assicurandone il corretto posizionamento ed assicurano in modo indiretto la protezione di piccole ferite e termoablasioni da agenti esterni, favorendone la cicatrizzazione. Il nastro deve essere composto in tela naturale radiotrasparente (cotone o viscosa) e traspirante e la parte adesiva deve essere con ossido di zinco e caucciù e ipoallergenica o anallergica. Il nastro non deve essere estensibile ma lacerabile con le mani trasversalmente e longitudinalmente, senza presentare sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. Il nastro deve essere non trasparente, idrorepellente e permeabile ad aria e vapore acqueo. Il rocchetto su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. LATEX FREE (esclusa parte adesiva), NON STERILE | 5 m | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 24 pz | 168392
30 | 1 | CEROTTO IN POLIETILENE TRASPARENTE MICROFORATO | Cerotto a nastro in polietilene trasparente microforato | "Cerotto in nastro trasparente in film di polietilene microforato. Adesivo in poliacrilato ipoallergenico. Radiotrasparente. Latex free." | 9/10m | 2,5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 24 pz | 44960
| 2 |  | Cerotto a nastro in polietilene trasparente microforato |  | 9/10m | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | max 24 pz | 64960
31 | 1 | CEROTTINO MEDICATO STERILE IN POLIETILENE | Cerottino medicato sterile in polietilene con compressa non aderente | "Cerottino medicato sterile pronto all’uso. Costituito da un supporto in polietilene (o altro materiale polimerico di sintesi) perforato con massa adesiva ipoallergenica sui quattro lati ed una compressa adesiva centrale ad alto potere assorbente non aderente alla ferita. Traspirante al vapore acqueo e resistente all’acqua. Adeguato potere adesivo anche su zone difficili (es: zone articolari, ecc..). Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui. LATEX FREE. STERILE" | 70 mm | 20 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 740000
| 2 |  | Cerottino medicato sterile in polietilene con compressa non aderente |  | 70 mm | 30 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 104000
32 | 1 | CEROTTO MEDICATO IN TNT, STERILE | Cerottino medicato sterile in TNT | Cerotto medicato da utilizzare per tamponamento e protezione di lesioni cutanee e ferite superficiali e punti di prelievo. Il cerotto deve essere in TNT, idrorepellente, radiotrasparente, traspirante, e permeabile all'aria e al vapore acqueo, dotato di bordi stondati. LATEX FREE, STERILE | 72 mm | 25 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 804000
33 | 1 | Cerotti estensibili in TNT | Cerotto di fissaggio estensibile in TNT, idrorepellente, permeabile all'aria ed al vapore acqueo, rotolo | Supporto in TNT poroso, aerato, estensibile, conformabile anche su parti molto sagomate senza formare pieghe. Massa adesiva ipoallergenica uniformemente distribuita, protetta da un foglio dotato di linea di frattura. Radiotrasparente Chimicamente stabile, inerte, atossico Elevata tollerabilità anche su cute sensibile e danneggiata. Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza lasciare residui. | 10 m | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 168000
| 2 | Cerotti estensibili in TNT | Cerotto di fissaggio estensibile in TNT, idrorepellente, permeabile all'aria ed al vapore acqueo, rotolo |  | 10 m | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 192000
| 3 | Cerotti estensibili in TNT | Cerotto di fissaggio estensibile in TNT, idrorepellente, permeabile all'aria ed al vapore acqueo, rotolo |  | 10 m | 15 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 168000
| 4 | Cerotti estensibili in TNT | Cerotto di fissaggio estensibile in TNT, idrorepellente, permeabile all'aria ed al vapore acqueo, rotolo |  | 10 m | 20 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 69600
34 | 1 | GHIACCIO ISTANTANEO | Ghiaccio istantaneo busta dimensioni circa 15x20cm | Ghiaccio istantaneo monouso per la terapia del freddo in busta. Le buste devono essere impermeabili, in materiale plastico e/o TNT e devono contenere un preparato chimico in forma liquida o in polvere che per sollecitazione dinamica attivi (per mescolamento o direttamente) una reazione chimica che determini l'intenso pronto e prolungato raffreddamento. La busta deve generare freddo entro 10 - 20 secondi una volta attivata. Il prodotto offerto deve garantire una temperatura compresa tra i 0°C e i 5°C che deve rimanere costante per almeno 30 minuti. La busta non deve pesare più di 200 gr. Le buste devono essere chimicamente stabili, inerti, atossiche, avere una buona resistenza alla rottura | 14 | 18 |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 620000
35 | 1 | Spray protettivi e lubrificanti spray,gel,liquidi e in crema | cerotto spray | Flacone spray. Eroga film protettivo traspirante. | [5 empty] | pezzo | numero | confezione singola | 1000
36 | 1 | Spray protettivi e lubrificanti spray,gel,liquidi e in crema | Silicone spray circa 400 g | Flacone spray. | [5 empty] | pezzo | numero | flacone | 260
37 | 1 | Dispositivi per medicazione-altri | Soluzione salina a base di ioni sodio, calcio e potassio, spray circa 250 ml | Soluzione salina sterile utilizzata per detergere, irrigare ed idratare ferite acute e croniche a base di ioni sodio, calcio e potassio. | [5 empty] | pezzo | numero | flacone | 1280
38 | 1 | SOSTITUTO EPIDERMICO MEDIUM | Sostituto epidermico.Epitelio sintetico al 100%, conformabile al letto della ferita che aderisce al fondo della ferita, favorente la rapida riepitelizzazione capace di costituire una barriera per i batteri. | Epitelio sintetico 100%, conformabile al letto della ferita che aderisce al fondo della stessa Sostituto epidermico temporaneo favorente la rapida riepitelizzazione capace di costituire una barriera per i batteri. | 10 cm | 15 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 80
39 | 1 | Medicazioni emostatiche in cellulosa | "Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata ( rigenerata e non rigenerata) con proprietà battericide, , conservabile a temperatura ambiente. Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato. | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata (rigenerata o non rigenerata) con proprietà battericide comprovate da studi clinici a PH acido a contatto con fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane. Conservabile a temperatura ambiente. | 7,5 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 14840
| 2 |  |  |  | 35 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 1600
| 3 |  |  |  | 20 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 22400
40 | 1 | Medicazioni emostatiche in cellulosa | "Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e(rigenerata e non rigenerata) in forma fibrillare, con proprietà battericide, conservabile a temperatura ambiente. Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato. | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata ad uso intraoperatorio che non necessita di rimozione in formato fibrillare a PH acido a contatto con fluidi biologici conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane Conservabile a temperatura ambiente. | 5 cm | 2,5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 6560
| 2 |  |  |  | 10 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 3320
| 3 |  |  |  | 10 cm | 10 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 2880
41 | 1 | Medicazioni emostatiche in cellulosa | "Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata ( rigenerata e non rigenerata) in forma fibrillare NON TESSUTA , con proprietà battericide, conservabile a temperatura ambiente. Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato. | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata con proprietà battericide comprovate da studi clinici in forma fibrillare non tessuta a PH acido a contatto con fluidi biologici Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in 1-2 settimane Conservabile a temperatura ambiente. | 2,5cm | 5cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 1960
| 2 |  |  |  | 5cm | 10cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 2400
42 | 1 | Medicazioni emostatiche in cellulosa | Medicazioni emostatiche, sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata rigenerata, sali di trilisina e PEG (polietilenglicole), conservabile a temperatura ambiente. Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato. | Medicazione emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata rigenerata, con proprietà antibattericide, privo di componenti di orgine animale o umana Conformabile e resistente alla trazione anche se bagnato riassorbibile in circa 4 settimane settimane Conservabile a temperatura ambiente. | 10 cm | 5 cm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 1600
43 | 1 | Medicazioni emostatiche in spugna di gelatina | Medicazione emostatica sterile a ph neutro in spugna di gelatina suina pura (circa 99)% assorbibile | Spugna in pura gelatina emostatica sterile insolubile in acqua e riassorbibile di origine suina pura circa al 99%. PH neutro. Riassorbibile in 3-4 settimane. Uniformemente porosa, bianca, leggerissima, tenace e non elastica. Veloce capacità di emostasi. Ottima tollerabilità e biocompatibilità. Elevata resistenza e duttilità d’uso sia asciutta che inumidita con soluzione fisiologica, durante la manipolazione non deve presentare tendenza a disgregarsi, deve essere flessibile e facilmente riducibile in formati diversi, non deve aderire a bisturi e guanti | 7/8 cm | 5 cm | 1 cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 23200
| 2 |  | Medicazione emostatica sterile a ph neutro in spugna di gelatina suina pura (circa 99)% assorbibile, per uso dentale |  | 1 cm | 1 cm | 1 cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 11200
| 3 |  | Medicazione emostatica sterile a ph neutro in spugna di gelatina suina pura (circa 99%) assorbibile, tipo tampone anale provvisto di foro diam. 3 cm |  | 8 cm |  |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 1800
| 4 |  | Medicazione emostatica sterile a ph neutro in spugna di gelatina suina pura (circa 99%) assorbibile in film |  | 200mm | 70mm | 0,5mm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 1120
| 5 |  | Medicazione emostatica sterile a ph neutro in spugna di gelatina suina pura (circa 99%) assorbibile in polvere |  |  |  |  | 1g |  | pezzo | numero | confezione singola | 2540
44 | 1 | EMOSTATICI-ALTRI | Matrice emostatica sterile, fluida, di gelatina riassorbibile di origine suina.Riassorbimento completo entro 4-6 bsettimane. Uso emostatico mediante applicazione sulla superficie sanguinante. Indicato in vari ambiti chirurgici ed anche in neurochirurgia come coadiuvante dell'emostasi. Fornito in kit completo di tutti i componenti necessari all'applicazione, disponibile anche in volumi diversi. | Matrice emostatica sterile fluida a base di gelatina di origine suina riassorbibile. Riassorbibile in 4-6 settimane. Fornito in kit completo di tutti i componenti necessari all’applicazione Disponibile in volumi diversi | [5 empty] | KIT | KIT | confezione singola | 2360
45 | 1 | EMOSTATICI-ALTRI | MATRICE EMOSTATICA - GELATINA FLUIDA DI ORIGINE BOVINA o SUINA CON TROMBINA Uso emostatico mediante applicazione alla superfice sanguinante. Indicato in vari ambiti chirurgici ed anche in neurochirurgia, come coadiuvante dell'emostasi. Matrice composta di gelatina di origine animale, di trombina umana da utilizzare in presenza di sanguinamento attivo, che favorisca l'emostasi primaria.La matrice deve essere completamente assorbita entro 6-8 settimane (in tempi compatibili con la normale guarigione della ferita). Fornito in Kit completo di tutti i componenti necessari all'applicazione. | Matrice emostatica sterile fluida. A base di gelatina di origine suina o bovina riassorbibile. Riassorbibile in 6-8 settimane. Contiene trombina. Fornito in kit completo di tutti i componenti necessari all’applicazione. | [5 empty] | KIT | KIT | confezione singola | 9836
46 | 1 | Emostatici altri | Cerotto emostatico sterile con supporto adesivo ipoallergenico. Latex free, con spugna tampone di cellulosa | Cerotto emostatico sterile. Supporto adesivo ipoallergenico in plastica (latex free). Spugna tampone in fibra di cellulosa ad alta biocompatibilità. | 72 mm | 30 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 84000
47 | 1 | Emostatici altri | Cerotto emostatico post dialitico (dimensioni spugna tampone 15x20mm) | Cerotto emostatico sterile Supporto adesivo ipoallergenico in plastica (latex free) Spugna tampone in fibra di cellulosa ad alta biocompatibilità | 30mm | 72mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione da max 100px | 82000
48 | 1 | Tamponi speciali | Tampone nasale per epistassi e post-operatorio in polimero biocompatibile | Tamponi sterili in polimero biocompatibile. Tampone sterile in materiale sintetico privo di filamenti ad elevata capacità assorbente, non aderente, in grado di espandersi atraumatico all’estrazione. Ove richiesto provvisto di filo di repere e cannula di scarico centrale in silicone. Latex free. Biodegradabili. Non devono rilasciare filamenti sia in fase di inserimento che di rimozione | 4,5 cm | 2 cm | 1,5cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 9200
| 2 | Tamponi speciali | Tampone nasale per epistassi e post-operatorio in polimero biocompatibile |  | 8 cm | 2 cm | 1,5cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 18400
| 3 | Tamponi speciali | Tampone nasale per epistassi e post-operatorio in polimero biocompatibile |  | 10 cm | 2,5cm | 1,5cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 8800
| 4 | Tamponi speciali | Tampone nasale per epistassi e post-operatorio in polimero biocompatibile con cannula |  | 8 cm | 2 cm | 1,5cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 2200
| 5 | Tamponi speciali | Tampone nasale per epistassi e post-operatorio in polimero biocompatibile con filo di repere |  | 10 cm | 2,5cm | 1,5cm |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 4440
49 | 1 | Tamponi speciali | Tampone auricolare post operatorio riassorbibile e frammentabile in polimero biocompatibile | Tamponi sterili in polimero biocompatibile. Tampone sterile in materiale sintetico privo di filamenti ad elevata capacità assorbente, non aderente, in grado di espandersi atraumatico all’estrazione. Ove richiesto provvisto di filo di repere e cannula di scarico centrale in silicone. Latex free. Biodegradabili. Non devono rilasciare filamenti sia in fase di inserimento che di rimozione | 15 mm | 20mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 960
| 2 | Tamponi speciali | Tampone auricolare post operatorio riassorbibile e frammentabile in polimero biocompatibile |  | 24 mm | 9 mm |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 1040
50 | 1 | MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERE | Medicazione sterile adesiva per fissaggio in film di poliuretano fenestrata: con taglio sulla medicazione che consenta la fuoriuscita del device. | Medicazione sterile adesiva per fissaggio in film di poliuretano fenestrata: con taglio sulla medicazione che consenta la fuoriuscita del device. | da cm 5 a cm 8 | da cm 5 a cm 10 |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 48400
| 2 |  | Medicazione sterile adesiva per fissaggio in film di poliuretano non fenestrata. |  | da cm 8 a cm 12 | da cm 10 a cm 16 |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 100000
| 3 |  | Medicazione sterile adesiva per fissaggio in film di poliuretano fenestrata: con taglio sulla medicazione che consenta la fuoriuscita del device. |  | da cm 8 a cm 12 | da cm 10 a cm 16 |  |  |  | pezzo | numero | confezione singola | 84000
51 | 1 | ADESIVO CHIRURGICO A BASE DI CIANOACRILATO | Colla chirurgica a base di cianoacrilato per uso interno. volume da 1 ml circa +/- 10% sterile. | Colla chirurgica a base di cianoacrilato per uso interno. volume da 1 ml circa +/- 10% sterile. | [5 empty] | pezzo | numero | confezione singola | 2720
| 2 |  | Applicatore monouso per laparoscopia, sterile | lunghezza minima 27 cm | [5 empty] | pezzo | numero | confezione singola | 1320
52 | 1 | ADESIVO CUTANEO A BASE DI CIANOACRILATO | Colla cutanea con applicatore/dosatore monouso, a base di cianoacrilato volume da 0,5ml a 0,75 ml, sterile, flacone trasparente | Colla cutanea con applicatore/dosatore a punta fine, monouso, a base di cianoacrilato volume da 0,5ml a 0,75 ml, sterile, flacone trasparente in modo da dosare il volume durante l’applicazione | [5 empty] | pezzo | numero | confezione singola | 14800
53 | 1 | CERA EMOSTATICA | cera per ossa | dispositivo medico sterile, composto da cera d'api (70%) e vaselina (30%), utilizzato per l'emostasi meccanica delle superfici ossee sanguinanti. È modellabile, inerte, non riassorbibile | [5 empty] | pezzo | numero | confezione singola | 13080