## Foglio1
LOTTI- VACCHIA NUMERAZIONE | NUMERO LOTTO | RIF. LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO | CARATTERISTICHE DI MINIMA | U.M. | CODICE PRODOTTO | DENOMINAZIONE COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO | CDN | CID | RDM | UDI | ALIQUOTA IVA | TOTALE FABBISOGNO REGIONALE 48 MESI | PREZZO UNITARIO OFFERTO PER SINGOLO DISPOSITIVO (IVA ESCLUSA) | PREZZO OFFERTO PER 48 MESI PER RIFERIMENTO | PREZZO OFFERTO PER 48 MESI TOTALE DEL LOTTO
GLAUCOMA
2 (lotti non agg) | 1 |  | Stent drenante per glaucoma | Impianto drenante (stent) in gel, per glaucoma, con iniettore sterile e monouso, per impianti ab interno per drenaggio sottocongiuntivale senza incisione della congiuntiva, diametro 45 e 63 micron, in confezione sterile monouso | PZ
| 2 |  | Dispositivo per visco canaloplastica | dispositivi MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery) ab interno, senza impianto per la canaloplastica/viscodilatazione del canale di Schlemm e trabeculotomia. | PZ
4 (lotti non agg) | 3 |  | Bisturi per sclerotomia | Bisturi per sclerotomia retto precalibrato 200 e 300 micron, in confezione singola sterile | PZ
15 | 4 |  | Coni monouso per tonometro | Cono monouso per tonometro ad applanazione, in confezione singola sterile | PZ
16 | 5 |  | Aghi per tonometro a rimbalzo | Ago compatibile con tonometro a rimbalzo eye care, in confezione sterile monouso | PZ
17 | 6 |  | Dispositivo drenaggio glaucoma | Dispositivo di drenaggio costituito da un tubo estremamente flessibile in polimero del diametro esterno di ca. 350 micron e lume di ca. 70 micron con pinna triangolare per prevenire la migrazione in camera anteriore. | PZ
89 | 7 |  | Lente gonioscopica chirurgica | Lente gonioscopica a specchio singolo per chirurgia del glaucoma in cofezione singola sterile | PZ
18 | 8 |  | Microspugna per flap corneale | Microspugna a disco per flap corneale, in confezione singola sterile | PZ
59 | 9 |  | Bisturi oftalmico angolato | bisturi angolato 45° da 1,0 mm | PZ
| 10 |  | Impianti drenanti valvolati per il trattamento del glaucoma | Impianto drenante valvolato in silicone, vari modelli e misure (compreso il modello pediatrico e quello per impianto in pars plana) in confezione singola sterile, Tipo Ahmed | PZ
| 11 |  | valvola di Paul | impianto drenante non valvolato, costituito da una placca in silicone collegata a un tubo di piccolo calibro destinato al drenaggio dell'umore acqueo verso uno spazio sottocongiuntivale. | PZ
LASER ECCIMERI Dispositivi per chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri
5 (lotti non agg) | 12 | A | Set sospensione frontale | Set per sospensione frontale, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Protesi palpebrale pesi varie misure adesivi asportabili da g 0,6 a g 3, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Protesi palpebrale pesi varie misure sterile in oro da g 0,6 a g 3, in confezione singola | PZ
VIE LACRIMALI - UTILIZZO CHIRURGICO
6 (lotti non agg) | 13 | A | Set intubazione vie lacrimali | Set intubazione vie lacrimali bicanalicolare varie misure con tubo in silicone sonde in accio inossidabile e punte arrotondate atraumatiche. in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | set intubazione monocanalicolare precaricato, varie misure. In confezione sterile, monouso, autoritenuto | PZ
22 | 14 | A | Occlusori vie lacrimali | Dilatatore ( punctal plug ) lacrimale ( tappo forato ) varie misure precaricato completo di insertore, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Occlusori vie lacrimali ( punctal plug ), chiusi, varie misure precaricato completo di insertore, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Cannula per lavaggio vie lacrimali, varie misure, in confezione singola sterile | PZ
41 (lotti non agg) | 15 | A | Impianto siliconico per distacco retinico | Impianto in silicone solido medicale atossico per distacco retinico, biocompatibile con i tessuti oculari, disponibile in spugna ovale, spugna circolare, spugna scanalata , varie misure, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Impianto siliconico solido atossico biocompatibile con i tessuti oculari per distacco retinico: striscia bassa, striscia permanente, striscia sezione ovale, varie misure, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Impianto siliconico solido atossico biocompatibile con i tessuti oculari per distacco retinico: fascetta cerchiante con sleeve, varie misure, in confezione singola sterile | PZ
|  | D |  | Impianto siliconico solido atossico biocompatibile con i tessuti oculari: anello in silicone concavo, anello in silicone asimmetrico, anello in silicone ovale, in confezione singola sterile | PZ
TRAPIANTO DI CORNEA - Dispositivi trapano corneali:
24 | 16 | A | Trapano corneale | Trapano corneale tipo Hessburg - Barron :Trapano in PVC e acciaio, centraggio a croce; taglio rotativo, profondità di taglio regolabile, biocompatibile con i tessuti oculari, privo di lattice. Misure da mm 6,00 a 9 mm, con incrementi di 0,25mm. Confezionato in busta singola sterile. | PZ
|  | B |  | Punch corneale tipo Hessburg - Barron da 6 a 9,5 mm : varie misure. blocco a guide; dotato di matita dermografica per marcare il posizionamento di 4 punti simmetrici. Disponibile nelle misure da 6 a 9mm con incrementi di 0,25mm e incrementi di 0,50mm fino a 9,5mm. Biocompatibile con i tessuti oculari, privo di lattice, in acciaio inox e PVA. In busta singola sterile. | PZ
numero lotto a parte | 17 | A | Set per trapianto lamellare | Uncino di Price Hook per cheratoplastica lamellare, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Spatola angolata 90° per cheratoplastica lamellare, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Spatola busin per cheratoplastica lamellare, in confezione singola sterile | PZ
|  | D |  | Pinza busin 23g per inserimento lembo corneale, in confezione singola sterile | PZ
32 | 18 |  | Liquido conservazione corneale | Liquido di conservazione corneale tipo eusol c flac. 20 ml, in confezione singola sterile | PZ
Cross linking
lotto 8 (lotti non agg) | 19 | A | Riboflavina ipotonica sterile | Soluzione sterile di riboflavina ipotonica ml 1,5 con enhancer e senza destrano, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Soluzione riboflavina ipotonica ml 1,5 con enhancer e senza destrano, insieme ad applicatore corneale per iontoforesi, utilizzata per il trattamento di cross linking corneale, iontoforesi assistito, nel cheratocono, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Kit per iontoforesi corneale costituito da: a) applicatore corneale per iontoforesi (bicchierino a suzione) b) elettrodo di ritorno (anodo adesivo) | PZ
Gas per tamponamento intraoculare:
34 | 20 | A | Gas per tamponamento intraoculare | Esafluoroetano (C2F6) puro, circa 50ml,in kit monouso sotto pressione, puro, incolore, inodore, non tossico, non infiammabile, in flacone da circa 50/75 ml (siringa pre-assemblata con filtro sterilizzante da 0,2µm, un ago 30G ed un connettore), in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Esafluoruro di zolfo(SF6 ), puro, circa 50ml in kit monouso sotto pressione, puro, incolore, inodore, non tossico, non infiammabile, in flacone da circa 50/75 ml (siringa pre-assemblata con filtro sterilizzante da 0,2µm, un ago 30G ed un connettore), in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Perfluoropropano (C3F8), puro , circa 50 ml in kit monouso sotto pressione, puro, incolore, inodore, non tossico, non infiammabile, in flacone da circa 50/75 ml (siringa pre-assemblata con filtro sterilizzante da 0,2µm, un ago 30G ed un connettore), in confezione singola sterile | PZ
17 (lotti non agg) | 21 |  | Cannula dual bore | Cannula a doppio percorso coassiale coassiale (dual bore) per iniezione da 23- 25 in confezione singola sterile. | PZ
37 | 22 |  | Filtri sterili per gas | Filtri sterili monouso per prelievo e somministrazione gas o aria. 0,2 micron), in confezione singola sterile. | PZ
Fluidi per tamponamento intraoculare 1:
42 (lotti non agg) lotto insieme | 23 | A | Olio di silicone | Olio di silicone puro da 1000 cs in siringa da 10ml, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Olio di silicone con viscosità estensionale (circa 2000 cs) ed elevata stabilità sterile, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Olio di silicone con viscosità estensionale (circa 5000 cs) ed elevata stabilità sterile, in confezione singola sterile | PZ
42 (lotti non agg) a parte | 24 |  | Perfluorocarbonato liquido | Perfluorocarbonato liquido in siringa sterile, da almeno 7 ml, in confezione singola sterile | PZ
24 (lotti non agg) | 25 |  | Olio pesante vitreoretinico | olio pesante: Miscela di oli di silicone ultrapurificati a modificata viscosità estensionale ed elevata stabilità e alcane semifluorinato F6H8 con densità > 1,0 g/cm3 in fiala o siringa sterile da ca. 10 ml | PZ
40 | 26 |  | Solvente per olio di silicone | Solvente biocompatibile per la rimozione di residui di olio di silicone, in confezione singola sterile | PZ
41 | 27 |  | Ago sottoretinico estensibile | Ago sottoretinico estensibile per infusione / aspirazione di liquido sottoretinico varie misure, in confezione singola sterile | PZ
42 | 28 |  | Cheratoprotesi temporanea | Cheratoprotesi temporanea di Eckardt tipo 1 e 2, in confezione singola sterile | PZ
Cannule di mantenimento c.a.:
27 (lotti non agg) | 29 |  | Cannula mantenimento camera anteriore | Cannula di mantenimento zigrinata c.a. (anterior chamber manteiner), in confezione singola sterile, nelle misure da 20, 23 e 25G. | PZ
Lenti monouso per vitrectomia:
44 | 30 | A | Lente per vitrectomia posteriore | Lente per vitrectomia posteriore ingrandente, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Lente per vitrectomia posteriore pianoconcava di Machemer, in confezione singola sterile | PZ
PINSE MONOUSO PER vitrectomia:
47 | 31 | A | Pinze peeling membrane | Pinze per la rimozione e peeling delle membrane nella vitrectomia posteriore. pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta. Tipo ILM, misure, 23g e 25g e 27G in confezione singola sterile. | PZ
|  | B |  | Microforbici curve, pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta, misure 23g, 25g e 27g, in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Pinza dentellata per membrane (tipo coccodrillo) 23g, 25g e 27g. per la manipolazione, la trazione e la presa di membrane retiniche. pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta, in confezione singola sterile | PZ
48 | 32 |  | Pinze ILM rinforzate | Pinze per ilm con punta rinforzata ( resistente al piegamento grazie alla sleeve di irrigidimento o altro meccanismo). misure g25 e g27. per rimozione e peeling delle membrane durante interventi di vitrectomia posteriore. pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta, in confezione singola sterile | PZ
49 | 33 |  | Pinze asimmetriche per membrane | Pinze asimmetriche per membrane, misure 23g , 25g e 27g, in confezione singola sterile | PZ
Brush per membrane epiretiniche:
51 | 34 |  | Scraper per membrane retiniche | Scraper per pulire/rimuovere membrane retiniche, 23g, 25, in confezione singola sterile | PZ
52 | 35 |  | Spazzola diamantata oftalmica | Spazzola diamantata estensibile 23g e 25 g, in confezione singola sterile | PZ
CATARATTA
58 | 36 | A | Cannula per idrodissezione | Cannula per idrodissezione angolata : cannula per idrodissezione del nucleo dalla capsula, angolata, punta piatta 7mm circa, lunghezza totale 25 mm circa, priva di lattice, varie misure ga. in confezione singola sterile. | PZ
|  | B |  | Cannula per camera anteriore a sezione rotonda angolata varie misure in confezione singola sterile | PZ
|  | C |  | Cistotomo irrigante per incisione capsula anteriore cristallino. cannula sagomata 27ga, lungo circa 25mm, punta angolata 45° circa, in confezione singola sterile. | PZ
59 | 37 | A | Microbisturi angolato | Microbisturi angolato precalibrato per facoemulsificazione tipo clearcut bevel- up. Misura 1,8 mm, 2,2 mm e 2,4 mm. In confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Microbisturi su manico 15°;22,5°; 30°; 45° retto, in acciaio inox e polipropilene, privo di lattice . in confezione singola sterile. | PZ
|  | C |  | Microbisturi angolato a punta rodonda crescent bevel up. Larghezza 2,0 mm. In confezione singola sterile | PZ
25 (lotti non agg) | 38 |  | Anello dilatazione pupillare | Anello per la dilatazione pupillare tipo Malyugin premontato, in confezione singola sterile | PZ
61 | 39 |  | Set uncini iridei | Set di uncini retrattori iridei in materiale flessibile con bottone in silicone per bloccare l'uncino, in confezione singola sterile | PZ
63 | 40 |  | Anello tensione capsulare | Anelli di tensione capsulare precaricato in iniettore monouso, disponibile in più diametri e confezionato in astuccio monouso sterile contenente sia l'anello che l'iniettore. | PZ
Sistemi di marcatura corneale
65 | 41 | A | Marker per lenti toriche | Anello per marcatura intraoperatoria e marker tipo Bores per impianto di lenti toriche, in confezione singola sterile | PZ
|  | B |  | Marker preoperatorio per lente torica (con livella incorporata o sistema equivalente), in confezione singola sterile | PZ
Ferri chirurgici monouso per chirurgia del segmento anteriore:
66 | 42 | A | Pinza per capsuloressi | Pinza per capsuloressi tipo Corydon per mics,tale da garantire una presa stabile e controllata, in confezione singola sterile | PZ
Coloranti per chirurgia oculare (qualità)
29 (lotti non agg) | 43 |  | Colorante triamcinolone | Colorante a base di triamcinolone acetonide per la colorazione del corpo vitreo, apirogena, in confezione singola sterile | PZ
68 | 44 | A | coloranti camera anteriore e membrane retiniche | Soluzione colorante della capsula anteriore per interventi di chirurgia della cataratta monodose, sterile in siringhe preriempite, pari a minimo 0,7 ml, in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | PZ
|  | B |  | Colorante per membrana limitante interna a base di Brillant Blue G, per chirurgia vitreoretinica in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | PZ
|  | C |  | Colorante per colorazione contemporanea della membrana limitante interna e membrana epiretinica per chirurgia vitreoretinica, in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | PZ
69 | 45 | A | Colorante chirurgia vitreoretinica | Colorante per chirurgia vitreoretinica per colorazione contemporanea della membrana limitante interna e membrana epiretinica a base di luteina in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | PZ
|  | b |  | Colorante per chirurgia vitreoretinica per colorazione del vitreo,a base di luteina in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | PZ
ORBITA
70 | 46 |  | Conformatore oculare perforato | Conformatore perforato piccolo, medio e grande, in confezione singola sterile | PZ
71 | 47 |  | Guscio oculare protettivo | Guscio mono oculare protettivo trasparente | PZ
ENUCLEAZIONE
72 | 48 |  | Impianti oculari sferici | Impianti oculari sferici in silicone varie misure in confezione singola sterile | PZ
75 | 49 | A | Pack chirurgia cataratta | pack sterile monouso per chirurgia della cataratta: - n° 1 telo copritavolo cm 150 x 150 con tolleranza -/+ 10% - n. 1 telo oftalmico paziente cm.120x140 con tolleranza -/+ 10% con astina conformabile e sacca perimetrale, con membrana trasparente adesiva che si estende ampiamente oltre il foro - n. 2 camici monouso standard, avvolti, idrorepellenti con 2 salviette ciascuno. Misure L e XL - n. 1 sacchetto di plastica con stringhe, contente il seguente materiale: - n° 1 vaschetta raccogli liquidi da circa 60 ml - n° 1 siringa luer lock da circa 20ml - n° 1 siringa da 1ml - n° 1 ago 27g, - n.1siringa da 2,5/3ml luer lock – n.1 siringa da 5 ml luer lock – n.5 asciughini a lancetta (triangolari) - n° 1 tampone oculare adesivo - n° 1 ago cannula tipo Venflon 18g - n° 10 garza in cotone piegata con almeno 8 strati senza filo di bario, misura cm10x10 - n° 1 cannula da idrodissezzione 27g punta piatta su piano orizzontale - n° 1 Microbisturi angolato precalibrato per facoemulsificazione tipo clearcut bevel- up misura 2,2 mm - n° 1 microbisturi 15 ° - n.1 cannula da camera anteriore angolata 25g | PZ
|  | B |  | "pack sterile monouso per chirurgia vitreoretinica composto da: - n° 1 telo copritavolo cm 150 x 150 con tolleranza -/+ 10% - n. 2 camici monouso standard, avvolti, idrorepellenti con 2 salviette ciascuno. Misure L e XL - n. 1 telo oftalmico paziente cm.140x180 con tolleranza -/+ 10% con astina conformabile e sacca perimetrale (doppie sacche laterali comunicanti), con membrana trasparente adesiva che si estende ampiamente oltre il foro - n° 1 sacchetto plastica con stringa contente il seguente materiale: - n° 1 ago ipodermico 25g lunghezza 25mm - n° 1 siringa luer lock 10ml - n° 1 siringa luer lock 20ml - n° 2 vaschetta raccogli liquidi da circa 60 ml - n° 1 siringa luer lock da circa 60ml - n° 2 siringa da 1ml - n° 2 ago 27g lunghezza 12mm - n° 2 siringa da 3ml luer lock - n° 5 asciughino olftalmico a sigaretta - n° 1 tampone oculare adesivo - n° 1 ago cannula 18g per circa 48mm - n° garza in cotone piegata con almeno 8 strati senza filo di bario, misura cm10x10 -n.2 garze in tnt 10x10cm - n.1 guscio oculare in plastica forato sterile trasparente - n.1 confezione steri strip di almeno 5 cm - n° 1 Microbisturi angolato precalibrato per facoemulsificazione tipo clearcut bevel- up misura 2,2 mm - n° 1 microbisturi 15 ° - n° 1 cannula da idrodissezzione 27g punta piatta su piano orizzontale | PZ
|  | C |  | pack sterile monouso per iniezioni intravitreali composto da: - n° 1 telo copritavolo cm 150 x 150 con tolleranza -/+ 10% - n 1 telo copri paziente ca. cm 100 x 100 con tasche laterali con astina conformabile, foro con membrana trasparente adesiva che si estende ampiamente oltre il foro - n 1 siringa luer lock 2,5-3 ml - n° 5 asciughino olftalmico triangolari - n° 10 garza in cotone e/o in TNT cm 10 x 10 - n. 1 blefarostato monouso (o dispositivo equivalente) - n.1 forbici monouso punte smusse lunghezza 12cm ca, - n.1 compasso monouso precalibrato da 3,5 e 4 mm ( marcatore sclerale). - n. 1 Ago per iniezioni intravitreali calibro da 30g,31g o 33g - n. 1 camici monouso standard, avvolti, idrorepellenti con 2 salviette ciascuno. Misure L e XL | PZ
31 (lotti non agg) | 50 |  | Strisce fluoresceina | Fluoresceina strisce per la colorazione del film lacrimale in monodose, in confezione singola sterile | PZ
| 51 |  | Test di Schirmer | Test di Schirmer - strisce | PZ
Soluzione salina bilanciata isotonica per irrigazione:
77 | 52 | a | Soluzione salina bilanciata BSS | Soluzione salina bilanciata isotonica sterile ( BSS ) 500ml | PZ
|  | b |  | Soluzione salina bilanciata isotonica sterile ( BSS ) fiale da 15ml a 25ml | PZ
Aghi peribulbari e retrobulbari per iniettare anestetici
78 | 53 | a | Ago peribulbare | Ago peribulbare secondo Atkinson indicato per iniettare anestetici attorno al globo, durante interventi di chirurgia oftalmica,lunghezza 22MM; E 25G, cannula in acciao inox, mozzo in polipropilene, misure varie, in confezione singola, o blister, sterile | PZ
|  | b |  | Ago retrobulbare Gappuntito secondo Atkinson , indicato per iniettare anestetici nel cono muscolare durante interventi di chirurgia oftalmica. LUNGHEZZA DA 32 A 38MM E 25MM cannula in acciao inox, mozzo in polipropilene, misure varie, in confezione singola, o blister, sterile. | PZ
79 | 54 |  | Idrossipropilmetilcellulosa sterile | idrossipropilmetilcellulosa soluzione sterile al 2,5 % flaconcino pluridose | PZ
80 | 55 | A | Lente a contatto terapeutica | Lente a contatto terapeutica planomorbida, indicata come lente di bendaggio per la protezione della cornea e per alleviare il dolore postchirurgico con sostanza anti infiammatoria e lenitiva, sterile e monouso. Composta da silicone ad alta permeabilità all'ossigeno e hydrogel che favorisce un elevato scambio di fluidi. diametro di 14,5 mm, frequenza di sostituzione mensile | PZ
|  | B |  | Lente a contatto terapeutica planomorbida , indicata come lente di bendaggio per la protezione della cornea e per alleviare il dolore postchirurgico,sterile e monouso. Composta da silicone ad alta permeabilità all'ossigeno e hydrogel che favorisce un elevato scambio di fluidi. diametro di 14,5 mm. frequenza di sostituzione settimanale | PZ
| 56 |  | Cauterio sterile | Cauterio sterile a bassa temperatura standard 1300° f, in confezione singola sterile | PZ
39 (lotti non agg) | 57 |  | Membrana in pericardio bovino | Membrana in pericardio bovino in pezzi da 2x2 cm (tipo tutopatch) | PZ
88 | 58 |  | Asciughino oftalmico sterile | Asciughino in cellulosa bianca o in PVA con punta lanceolata e manico in polietilene, in confezione sterile | PZ
| 59 |  | Bastoncini oftalmici assorbenti | bastoncini oftalmici assorbenti in cellulosa, monouso, sterili, diametro 5mm | PZ